Приложение 1

**Лот № 1 – Презерватив.**

**Адрес поставки товара и количество по разнарядке:**

• Центр по профилактике и борьбе со СПИД г. Нур-Султан

Адрес: г. Нур-Султан, район Сарыарка, ул. И.Есенберлина 5/1, индекс:010000

Количество по разнарядке – 73 913 шт.

• ГККП «Актюбинский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД»

Адрес Адрес: г. Актобе, ул. Жамбыла. 4 Индекс: 030006

Количество по разнарядке – 73 913 шт.

• КГП «Карагандинский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД» УЗКО

Адрес: г. Караганда, ул. Анжерская 37, индекс:100009

Количество по разнарядке – 88 695 шт.

• КГКП «Восточно-Казахстанский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД»

Адрес: Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, ул. Бурова 21/1 индекс:070019

Количество по разнарядке – 88 695 шт.

• КГКП «Павлодарский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД»

 Адрес: г.Павлодар, ул.Академика Бектурова 50 Индекс:140000

 Количество по разнарядке – 51 738

• ГККП «Центр по профилактике и борьбе со СПИД города Шымкент»

 Адрес: ЮКО, г.Шымкент, ул.Кремлевская,11 Индекс: 160005

 Количество по разнарядке – 73 913 шт.

**СТОИМОСТЬ ДОЛЖНА ВКЛЮЧАТЬ СТОИМОСТЬ ДОСТАВКИ ДО РЕГИОНОВ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ лота** | **Наименование** | **Техническая характеристика товаров, работ и услуг** | **Кол-во (шт)** | **Срок поставки** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1. | Презерватив мужской - индивидуальное одноразовое средство защиты от вируса иммунодефицита человека и инфекций передающихся половым путем | **Описание:**Индивидуальное одноразовое средство защиты от вируса иммунодефицита человека и инфекций передающихся половым путем из натурального латекса, с силиконовой смазкой. Особенности: Мужской презерватив.Материал: натуральный латекс. Форма: стандартная. Фактура: гладкая (без текстуры). Цвет: прозрачный(бесцветный). Без аромата (без запаха), без пролонгаторов, согревающих или охлаждающих добавок, кроме миркобицидов, если их наличие в данном виде продукции, предусмотрено производителем. Размеры: ширина кольца – 52+/-4мм, длина – 180мм+/-2мм, толщина слоя 0,06+/-0,015мм. Накопитель–спермоприемник: выраженный. Надпись должна быть нанесена на фольге заводом-производителем с помощью промышленного оборудования, использование самоклеющихся материалов и наклеек при нанесении надписи не допускается. Линия разрыва или зубчики (при упаковке в ленте) – ярко выраженные, чтобы легко можно было оторвать, не повреждая упаковку соседнего презерватива, и вскрыть упаковку. **Основные требования:**Презервативы должны соответствовать Директиве 93/42 / CEE или другим аналогичным требованиям для получения разрешения на использование одним из регулирующих органов членов-учредителей GHTF; Тестирование контроля качества перед транспортировкой должно проводиться в лаборатории, аккредитованной по стандарту ISO 17025, которая была аккредитована для тестирования презервативов; Тестирование должно проводиться в соответствии с ISO 4074 (последнее издание) в соответствии с рекомендациями ВОЗ.  Производитель должен быть сертифицирован по стандарту ISO 13485: 2016 (последняя сертификация), а в европейском контексте EN ISO 13485. Наличие маркировки «**бесплатно»** на упаковке обязательно .Маркировка, потребительская упаковка и инструкция по применению презерватива должна соответствовать требованиям законодательства Республики Казахстан и порядку, установленному уполномоченным органом в области здравоохранения; Регистрационное удостоверение и сертификат соответствия на товар должны быть утверждены в Республике Казахстан.Срок годности не менее 3-х лет (на момент поставки не менее 80% от срока годности завода изготовителя). **Обязательное предоставление образца в количестве 3 штук для оценки комиссии во время процедуры вскрытия конвертов с заявками.** | 450 867 | В течение 30 календарных дней с даты подписания Договорас обеих сторон |