## 1 часть
ЗАЯВКА НА ПРИОБРЕТЕНИЕ МЕДИКАМЕНТОВ, ИЗДЕЛИЙ И
ПРОЧИХ СРЕДСТВ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ ПО ЦП по ППРК № 1729
Год |  | 2018
Вид данных(прогноз,план,отчет) | план
Функциональная группа | Управление здравоохранения ВКО
Администратор программ |  |  |  | 253
Государственное учреждение | КГКП "Восточно-Казахстанский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД" УЗ ВКО
Программа |  |  |  | 008
Подпрограмма |  |  |  | 011
Специфика |  |  |  | 142
Приобретение медикаментов и прочих средств
медицинского назначения
Наименование медикаментов и прочих средств медицинского назначения | Техническая спецификация | Ед.изм | Кол-во | Цена | Всего годовая потребность (тенге)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Диагностика гепатита В
Набор реагентов для иммуноферментного выявления НВsAg. Одностадийная постановка. Чувствительность 0,05/0,1МЕ/мл. (на 96 ан.) | «Сэндвич» ИФА, метод одностадийный, с однократным внесением конъюгата, с чувствительностью 0,05МЕ/мл и 0,05 ед П-Э/мл; и 0,01МЕ/мл и 0,01 ед П-Э/мл при разных процедурах проведения анализа. Количество определений 96, формат планшета стрипированный. Возможность использования набора в автоматических анализаторах открытого типа. Жидкий слабоположительный образец с концентрацией 0,2±0,1 МЕ/мл HBsAg, контрольный положительный образец с концентрацией 4,0±2,0 МЕ/мл HBsAg. Объем исследуемого образца не более 100 мкл. Объемное равенство контролей и образцов. Возможность проведения ферментативной реакции с хромогеном в защищенном от солнечного света месте при 18-25ºС или при 37ºС. Условия проведения анализа с использованием шейкера, количество протоколов проведения ИФА не менее 4. Срок годности набора 24 мес., дробное использование набора может быть реализовано в течение 12 мес. Наличие пленки для заклеивания планшета, ванночек для реагентов, наконечников для пипеток, унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, стоп-реагента. Минимальное время проведения реакции не более 1ч 20 мин. Возможность транспортирования при температуре до 25ºС не более 10 сут.Наличие регистрационного удостоверения.Наличие сертификата безопасности и качества.Поставка товара в течение двух дней по заявке заказчика. | НАБ | 16 | 14200 | 227200
Набор реагентов для иммуноферментного подтверждения наличия НВsAg. Одностадийная постановка. Чувствительность 0,05/0,1МЕ/мл. (на 48 ан.) | «Сэндвич» ИФА, метод одностадийный, с однократным внесением конъюгата, с чувствительностью 0,05МЕ/мл (0,05нг/мл) и 0,01МЕ/мл (0,01нг/мл) при разных процедурах. Количество определений 48, формат планшета стрипированный. Жидкий слабоположительный образец с концентрацией 0,2±0,1 МЕ/мл (HBsAg ayw 3 субтипа, контрольный положительный образец с концентрацией 4±2 МЕ/мл HBsAg ayw 2 субтипа, объем сыворотки или плазмы крови не более 100 мкл. Объемное равенство контролей и образцов. Стандартизация условий проведения ферментативной реакции с хромогеном в термостате при 37ºС, условия проведения анализа с использованием шейкера, количество протоколов проведения ИФА не менее 6. Срок годности набора 24 мес.. Наличие пленки для заклеивания планшета, пакета для планшета типа "зип-лок", ванночек для реагентов, наконечников для пипеток, унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, стоп-реагента. Минимальное время проведения реакции не более 1ч 20 мин. Возможность транспортирования при температуре до 25ºС не более 10 сут.Наличие регистрационного удостоверения.Наличие сертификата безопасности и качества.Поставка товара в течение двух дней по заявке заказчика | НАБ | 8 | 19000 | 152000
Набор реагентов для иммуноферментного качественного и количественного определения антител к НВsAg вируса гепатита В в сыворотке (плазме)крови(на 96 ан.) | «Сэндвич»-вариант ИФА. Количество определений 96 (12х8). Чувствительность не хуже 1 мМЕ/мл (по ОСО 42-28-320-00). Динамический диапазон: от 0 до 1000 мМЕ/мл. Количество калибраторов не менее 5 шт. Концентрации калибраторов не изменяются. Количество протоколов проведения ИФА не менее 2. Одинаковое количество промывок после каждой инкубации. Объем исследуемого образца не более 100 мкл. Интервал линейности 10-1000 мМЕ/мл. Предусмотрен учет результатов при длине волны 405 нм для сывороток с высокой ОП. Минимальное время реакции не более 1 час 25 мин. Готовые однокомпонентные растворы конъюгата и ТМБ, не требующие разведения. Срок годности набора не менее 12 мес, дробное использование набора может быть реализовано в течение всего срока годности. Наличие: пленки для заклеивания планшета, пакета для планшетаа типа "зип-лок", унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, стоп-реагента, регистрационного удостоверения. Возможность транспортирования при температуре до 25ºС не более 10 сут.Наличие регистрационного удостоверения.Наличие сертификата безопасности и качества.Поставка товара в течение двух дней по заявке заказчика | НАБ | 12 | 25000 | 300000
Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к core-антигену вируса гепатита В(на 96 ан.) | Непрямой ИФА. Количество определений 96 (12х8). Объем исследуемого образца не более 10 мкл. Рабочее разведение исследуемого образца 1:10. Время реакции не менее 1 час 25 мин. Одинаковое количество промывок после каждой инкубации. Наличие в жидкой форме слабоположительного образца. Готовые однокомпонентные растворы конъюгата и ТМБ, не требующие разведения. Срок годности набора не менее 12 мес.; дробное использование набора может быть реализовано в течение всего срока годности. Наличие: пленки для заклеивания планшета, пакета для планшета типа "зип-лок", унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, стоп-реагента, регистрационного удостоверения. Возможность транспортирования при температуре до 25ºС не более 10 сут.Наличие регистрационного удостоверения.Наличие сертификата безопасности и качества.Поставка товара в течение двух дней по заявке заказчика | НАБ | 12 | 25000 | 300000
Набор реагентов для иммуноферментного выявления Е-антигена вируса гепатита В в сыворотке (плазме)крови(на 96 ан.) | ИФА одностадийный. Количество определений 96 (12х8). Объем исследуемого образца не более 50 мкл. Время реакции не более 55 мин на шейкере или 1 часа 25 мин без шейкера. Количество промывок 5.Наличие слабоположительного образца в жидкой форме. Готовые однокомпонентные растворы конъюгата и ТМБ, не требующие разведения. Срок годности набора не менее 12 мес.; дробное использование набора может быть реализовано в течение всего срока годности. Наличие: пленки для заклеивания планшета, пакета для планшета типа "зип-лок", унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, стоп-реагента, регистрационного удостоверения. Возможность транспортирования при температуре до 25ºС не более 10 сут.Наличие регистрационного удостоверения.Наличие сертификата безопасности и качества.Поставка товара в течение двух дней по заявке заказчика | НАБ | 3 | 29240 | 87720
Диагностика гепатита С
Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G и М к вирусу гепатита С(на 96 ан.) | Непрямой ИФА, метод двухстадийный, Количество определений 96 (12х8), формат планшета стрипированный. Объем исследуемого образца не более 40 мкл. Объемное равенство контролей и образцов. Возможность спектрофотометрического контроля внесения образцов и реагентов. Стандартизация условий проведения ферментативной реакции с хромогеном при 18-25ºС. Минимальное время проведения реакции не более 1ч 30 мин. Количество протоколов проведения ИФА не менее 2. Предусмотрен расчет коэффициента позитивности. Срок годности набора 24 мес., дробное использование набора может быть реализовано в течение всего срока годности. Наличие: пленки для заклеивания планшета, пакета для планшета типа "зип-лок", унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, стоп-реагента, регистрационного удостоверения. Возможность транспортирования при температуре до 25ºС не более 10 сут.Наличие регистрационного удостоверения.Наличие сертификата безопасности и качества.Поставка товара в течение двух дней по заявке заказчика | НАБ | 12 | 14200 | 170400
Набор реагентов для иммуноферментного подтверждения наличия иммуноглобулинов класса G и М к вирусу гепатита С(48 ан.) | ИФА непрямой, метод двухстадийный, Количество определений 48 (6х8). Возможно использование набора в автоматических ИФА-анализаторах открытого типа. Объем исследуемого образца не более 80 мкл (2х40 мкл), расположение на планшете антигенов горизонтально: core в рядах A, C, E, G; NS в рядах B, D, F, H. Объемное равенство контролей и образцов. Возможность спектрофотометрического контроля внесения образцов и реагентов. Стандартизация условий проведения ферментативной реакции с хромогеном при 18-25ºС. Минимальная продолжительность анализа не более 1 ч 30 мин. Количество протоколов проведения ИФА не менее 2. Предусмотрен расчет коэффициента позитивности. Срок годности набора 24 мес., дробное использование набора может быть реализовано в течение всего срока годности. Наличие: пленки для заклеивания планшета, пакета для планшета типа "зип-лок", унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, стоп-реагента, регистрационного удостоверения. Возможность транспортирования при температуре до 25ºС не более 10 сут.Наличие регистрационного удостоверения.Наличие сертификата безопасности и качества.Поставка товара в течение двух дней по заявке заказчика | НАБ | 12 | 22700 | 272400
Исследования на сифилис
Набор реагентов для иммуноферментного выявления суммарных антител к Treponema pallidum(на 96 ан.) | «Сэндвич»-вариант ИФА, одностадийный. Выявление суммарных антител (IgM, IgG, IgA)) к возбудителю сифилиса в сыворотке (плазме) крови и ликворе человека. Количество определений 96 (12х8)формат планшета стрипированный. Объем исследуемого образца не более 10 мкл. Объемное равенство контролей и образцов. Внесение образцов в сухой планшет. Время реакции не более 1 час 25 мин. Наличие: пленки для заклеивания планшета, пакета для планшета типа "зип-лок", ванночек для реагентов, наконечников для пипеток, унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, стоп-реагента, регистрационного удостоверения. Возможность транспортирования при температуре до 25ºС не более 10 сут.Наличие регистрационного удостоверения.Наличие сертификата безопасности и качества.Поставка товара в течение двух дней по заявке заказчика | НАБ | 14 | 14200 | 198800
Исследования на хламидии
Набор реагентов для выявления антител класса G и A к хламидиям методом иммуноферментного анализа(48 ан) | Тест-система иммуноферментная для одновременного определения антител класса А и G к T.pallidum | НАБ | 5 | 20000 | 100000
Прочие средства и изделия мед.назначения
Набор для внутрилабораторного контроля качества ИФА "Сыворотка, содержащая антитела к ВИЧ-1"(18фл.) | Лиофилизированная сыворотка , содержащая антитела к ВИЧ-1, для внутрилабораторного контроля качества ИФА | НАБ | 4 | 26000 | 104000
Салфетки лабораторные с Z-укладкой | Прочные безворсовые салфетки, хорошо впитывающие с Z-укладкой | УП | 20 | 600 | 12000
Перчатки диагностические нитриловые текстурированные неопудренные нестерильные |  | ПАР | 3000 | 40 | 120000
Наконечники 0-200 мкл | Наконечники для дозаторов переменного объёма, универсальные, объёмом 200 мкл. | ШТ | 175000 | 5 | 875000
Высококачественная бумага УЗИ Sony UPP 110S (ф.А6 - 110х20 мм) | Бумага для термопринтера, ширина 110 мм. | РУЛ | 30 | 4000 | 120000
Дозаторы переменного объема восьмиканальный 20-300 | Пипеточный дозатор восьмиканальный переменного объёма от 20 до 300мкл | ШТ | 2 | 96000 | 192000
Капиляры для СОЭ-метра |  | ШТ | 50 | 50 | 2500
Резинки уплотнительные для СОЭ-метра |  | ШТ | 80 | 100 | 8000
Бахилы |  | ШТ | 100 | 50 | 5000
Медицинский респиратор | Для защиты органов дыхания при работе с дезинфицирующими средствами | ШТ | 100 | 500 | 50000
Индикаторы стерилизации для парового стерилизатора (наружные) | Термоиндикаторы для контроля режима работа паровых стерилизаторов, контролирующие температуру, время и наличие водяного пара. Давление пара 0,2атм, температура 132 град.С, время не иенее 20 мин.Для применения снаружи. | ШТ | 1000 | 5.5 | 5500
Емкость-контейнер для сбора мед.отходов 1 л красный |  | ШТ | 700 | 500 | 350000
Емкость-контейнер для сбора мед.отходов 6 л красный |  | ШТ | 200 | 750 | 150000
Емкость-контейнер для сбора мед.отходов 10 л красный |  | ШТ | 200 | 1400 | 280000
Пакет п/этил красный (опасные медицинские отходы класс "В") 250х350 |  | ШТ | 1000 | 30 | 30000
Пакет п/этил красный (опасные медицинские отходы класс "В") 500х800 |  | ШТ | 2000 | 30 | 60000
Пакет п/этил белый (медицинские отходы класс "А") 600х330 |  | ШТ | 1000 | 30 | 30000
Главный врач |  | М.В.Жеголко
Экономист |  | Г.В.Гордиенко