## 5 часть
ЗАЯВКА НА ПРИОБРЕТЕНИЕ МЕДИКАМЕНТОВ, ИЗДЕЛИЙ И
ПРОЧИХ СРЕДСТВ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ ПО ЦП по ППРК № 1729
| Год |  | 2018
| Вид данных(прогноз,план,отчет) | план
| Функциональная группа | Управление здравоохранения ВКО
| Администратор программ |  |  |  | 253
| Государственное учреждение | КГКП "Восточно-Казахстанский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД" УЗ ВКО
| Программа |  |  |  | 067
| Подпрограмма |  |  |  | 011
| Специфика |  |  |  | 142
Приобретение медикаментов и прочих средств
медицинского назначения
№ лота | Наименование медикаментов и прочих средств медицинского назначения | Техническая спецификация | Ед.изм | Кол-во | Цена | Всего годовая потребность (тенге)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Прочие средства и изделия мед.назначения
1 | Салфетки лабораторные с Z-укладкой | протирочный безворсовый материал, пропитанный очищающим агентом: протирочный материал, размер д*ш 25*25 см, количество штук в упаковке 60, белые. Превосходно впитывают влагу, высокая степень устойчивости к истиранию, мягкая поверхность, низкий уровень отделения частиц, совместимы с моющими средствами, устойчивы к воздействию растворителей, для сухой и влажной обработки. | УП | 2 | 19000 | 38000
2 | Резинки уплотнительные для СОЭ-метра | диаметр 8-13 мм, высота 7 мм, материал резина | ШТ | 80 | 100 | 8000
3 | Картридж для анализатора Gene Xpert для количественного определения ВИЧ (вирусная нагрузка) ( в упаковке 10 тестов) | Картридж (Тест) для анализатора GeneXper представляет собой замкнутую систему, диагностический анализ, выполняемый in vitro в автоматизированной системе методом полимеразной цепной реакции с обратной транскрипцией (ОТ-ПЦР) для обнаружения и количественного определения РНК вируса иммунодефицита человека 1 типа. Тест количественно определяет РНК ВИЧ-1 в диапазоне от 40 до 10 000 000 копий/мл. Картриджи одноразовые, содержат реактивы , в которых происходят экстракция нуклеиновых кислот из пробы и процессы ОТ-ПЦР. Тест должен содержать реактивы для обнаружения РНК HIV-1 в образцах и два внутренних контроля для количественной оценки РНК HIV-1. Упаковка (набор картриджей) содержит реактивы в количестве, достаточном для анализа 10 образцов: картриджи для анализатора GeneXpertсо встроенными реакционными пробирками 10 штук; одноразовые пипетки для переноса, объемом 1 мл-10шт; компакт-диск с описанием теста; Условия хранения картриджей - при температуре 2–28 °C. | УП | 6 | 180000 | 1080000
4 | Вата нестерильная 100 г | упаковка 100 гр | УП | 200 | 220 | 44000
5 | Марля медицинская | нестерильная, фасованная, ширина 90 см | м | 200 | 75 | 15000
6 | Шприц 3-х компонентный 5,0 | 3-х компонентный 5,0 | ШТ | 77900 | 20 | 1558000
7 | Шприц 3-х компонентный 10,0 | 3-х компонентный 10,0 | ШТ | 130000 | 25 | 3250000
8 | Гемостатический пластырь для взрослых | M L | ШТ | 5000 | 250 | 1250000
9 | Одноразовые вакуумные пробирки для забора и хранения венозной крови с К2ЭДТА с гелем 5,0 со светло-фиолетовой крышкой | для забора и хранения венозной крови с К2ЭДТА с гелем 5,0 со светло-фиолетовой крышкой | ШТ | 4000 | 145 | 580000
10 | Стол-стул для забора крови с подлокотником с обрабатываемой поверхностью | габаритные размеры: длина в рабочем сотоянии 850 мм, длина в сложенном состоянии 500 мм, размеры стула 450х400 мм, стола - 300х400 мм, высота сидения от пола 520 мм, высота столешницы под руку 760 мм, допустимая нагрузка 50 кг, масса 10 кг.Изготовлен из стальной тонкостенной трубы круглого или квадратного сечения, со столешницей, вращающейся вокруг своей оси.Основании сидения и столешницы из ДСП с поролоновой прокладкой, обтянуто кожзаменителем. Каркас покрыт порошковой краской, экологически чистой, устойчивой к регулярной обработке всеми видами медицинских дезинфицирующих и моющих средств. Стол -стул установлен на регулируемые опоры, возможна комплектация колесами | ШТ | 1 | 20000 | 20000
11 | Тележка медицинская | тележка для перевозки грузов. Металлический каркас, жесткой конструкции, покрыт экологически чистыми полимерно-порошковыми красками, имеющие высокуюхимическую стойкость, устойчивы к влаге и безопасны к обслуживающему персоналу. Колеса d125 мм, закручиваются непосредственно к каркасу тележки. Основание тележки покрыто резиновым диэлектрическимковриком, предотвращающим скольжение тары. габариты 1120*650*900 | ШТ | 1 | 30000 | 30000
Медикаменты
12 | Карнитина оротат 150 мг | капсулы, 50 шт в упаковке | уп. | 1000 | 3500 | 3500000
| Главный врач |  | М.В.Жеголко
| Экономист |  | Г.В.Гордиенко
СОГЛАСОВАНО:
| Зав.ОЛПР и Д |  | Н.А.Оралбаева