## 1 часть 2019
ЗАЯВКА НА ПРИОБРЕТЕНИЕ МЕДИКАМЕНТОВ, ИЗДЕЛИЙ И
ПРОЧИХ СРЕДСТВ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ ПО ЦП по ППРК № 1729
| Год |  | 2019
| Вид данных(прогноз,план,отчет) | план
| Функциональная группа | Управление здравоохранения ВКО
| Администратор программ |  |  |  | 253
| Государственное учреждение | КГП на ПХВ "Восточно-Казахстанский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД" УЗ ВКО
| Программа |  |  |  | 008
| Подпрограмма |  |  |  | 011
| Специфика |  |  |  | 142
Приобретение медикаментов и прочих средств
медицинского назначения
№ лота | Наименование медикаментов и прочих средств медицинского назначения | Техническая спецификация | Ед.изм | Кол-во | Цена | Всего годовая потребность (тенге)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
ПЦР
Одноразовые наконечники для дозаторов переменного объёма с аэрозольным барьером:
1 | до 50 мкл | Одноразовые наконечники для дозаторов переменного объёма с аэрозольным барьером для ПЦР, свободные от ДНК-аз, РНК-аз и пирогенов объемом до 50 мкл | ШТ | 7000 | 35 | 245000
2 | до 200 мкл | Одноразовые наконечники для дозаторов переменного объёма с аэрозольным барьером для ПЦР, свободные от ДНК-аз, РНК-аз и пирогенов объемом до 200мкл | ШТ | 10000 | 35 | 350000
3 | до 1000 мкл | Одноразовые наконечники для дозаторов переменного объёма с аэрозольным барьером для ПЦР, свободные от ДНК-аз, РНК-аз и пирогенов объемом до 1000мкл | ШТ | 30000 | 35 | 1050000
4 | Пробирки микроцентрифужные градуированные с крышкой, 2,0 мл свободные от ДНК-аз, РНК-аз и пирогенов | Для ПЦР, свободные от ДНК-аз, РНК-аз и пирогенов | ШТ | 6500 | 20 | 130000
5 | Одноразовые полипропиленовые микропробирки с крышкой, 1,5мл для ПЦР | Для ПЦР, свободные от ДНК-аз, РНК-аз и пирогенов | ШТ | 2000 | 15 | 30000
Реагенты для клинико-биохимических исследований
Гематология
6 | Дилюэнт | Изотонический раствор для разведения проб цельной крови и промывки гидравлической системы между процедурами измерений для автоматического гематологического анализатора открытого типа Advia 360 | 1 уп.х20 л. | 4 | 38000 | 152000
7 | Лизирующий реагент | Используется для приготовления гемолизата для измерения WBC и HGB и для дифференцировки WBC на три части | 1 л. | 3 | 55000 | 165000
8 | Очиститель | Используется для очистки гидравлической системы | 1 л. | 3 | 30000 | 90000
9 | Раствор для жесткой очистки | Слабый раствор гипохлорита (NaOCl) для очистки автоматического гематологического анализатора открытого типа Advia 360 | 100 мл | 1 | 38000 | 38000
10 | Гематологический калибратор | Реактив для диагностики in vitro, состоящий из смеси эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов, идентичен их суспензии в плазме крови.Предназначен для калибровки автоматического гематологического анализатора открытого типа Advia 360. | 2х3 мл. | 2 | 30000 | 60000
11 | Гематологические контроли | Для постановки контролей на анализаторе с дифференцировкой 3 классов клеток | 3х2х3 мл. | 4 | 50000 | 200000
Биохимия
12 | Холестерин | Набор реагентов для определения общего холестерина в сыворотке, плазме крови. Жидкий монореагент, для полуавтоматических и автоматических биохимических анализаторов | 6х100 мл. | 2 | 40000 | 80000
13 | Глюкоза | Набор реагентов для определения глюкозы в крови и моче для полуавтоматических и автоматических биохимических анализаторов | 6х100 мл. | 2 | 18000 | 36000
14 | общий белок | Набор реагентов для определения общего белка в сыворотке, плазме крови для полуавтоматических и автоматических биохимических анализаторов | 6х100 мл. | 2 | 13000 | 26000
15 | Триглицериды | Набор реагентов для определения триглицеридов в сыворотке, плазме крови для полуавтоматических и автоматических биохимических анализаторов | 6х100 мл. | 2 | 70000 | 140000
16 | Щелочная фосфатаза | Набор реагентов для определения активности щелочной фосфатазы в сыворотке, плазме крови для полуавтоматических и автоматических биохимических анализаторов | R1 6х40мл + R2 6х10 мл | 1 | 23000 | 23000
17 | АлАт | Набор реагентов для определения активности аланинаминотрансферазыв сыворотке, плазме крови для полуавтоматических и автоматических биохимических анализаторов | R1 6х40мл + R2 6х10 мл | 2 | 25000 | 50000
18 | АсАт | Набор реагентов для определения активности аспартатаминотрансферазыв сыворотке, плазме крови для полуавтоматических и автоматических биохимических анализаторов | R1 6х40мл + R2 6х10 мл | 2 | 25000 | 50000
19 | Билирубин общий | Набор реагентов для определения коньюгированного (прямого)билирубина в сыворотке, плазме крови для полуавтоматических и автоматических биохимических анализаторов | R1 6х40мл + R2 6х10 мл | 2 | 22000 | 44000
20 | Билирубин прямой | Набор реагентов для определения общего билирубина в сыворотке, плазме крови для полуавтоматических и автоматических биохимических анализаторов | R1 6х40мл + R2 6х10 мл | 1 | 18000 | 18000
21 | Креатинин | Набор реагентов для определения креатинина в сыворотке, плазме крови и моче для полуавтоматических и автоматических биохимических анализаторов | R1 10х15 мл + R2 10х15 мл | 2 | 30000 | 60000
22 | Калибратор сыворотки |  | 6х3 мл | 1 | 72000 | 72000
23 | Контроль сыворотки отриц. |  | 6х5 мл | 2 | 73000 | 146000
24 | Контроль сыворотки полож. |  | 6х5 мл | 2 | 82000 | 164000
25 | Системный раствор | Используется для оптимизации пневмоники для автоматических биохимических анализаторов открытого типа для промывки обычных кювет и игл | 1уп.х6фл. По 50мл | 1 | 23000 | 23000
26 | Дополнительный моющий раствор | Используется для промывки оптических ячеек. Эффективно удаляет широкий спектр загрязнений и легко смывается дистиллированной водой | 1уп.х6фл. По 50мл | 2 | 18000 | 36000
| Главный врач |  | М.В.Жеголко
| Экономист |  | Г.В.Гордиенко
СОГЛАСОВАНО:
| Зав.лабораторией |  | О.В.Корякина