## 4 часть 2019
ЗАЯВКА НА ПРИОБРЕТЕНИЕ МЕДИКАМЕНТОВ, ИЗДЕЛИЙ И
ПРОЧИХ СРЕДСТВ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ ПО ЦП по ППРК № 1729
| Год |  | 2019
| Вид данных(прогноз,план,отчет) | план
| Функциональная группа | Управление здравоохранения ВКО
| Администратор программ |  |  |  | 253
| Государственное учреждение | КГП на ПХВ "Восточно-Казахстанский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД" УЗ ВКО
| Программа |  |  |  | 067
| Подпрограмма |  |  |  | 100
| Специфика |  |  |  | 142
Приобретение медикаментов и прочих средств
медицинского назначения
№ лота | Наименование медикаментов и прочих средств медицинского назначения | Техническая спецификация | Ед.изм | Кол-во | Цена | Всего годовая потребность (тенге)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Стол-стул для забора крови с подлокотником с обрабатываемой поверхностью | габаритные размеры: длина в рабочем сотоянии 850 мм, длина в сложенном состоянии 500 мм, размеры стула 450х400 мм, стола - 300х400 мм, высота сидения от пола 520 мм, высота столешницы под руку 760 мм, допустимая нагрузка 50 кг, масса 10 кг.Изготовлен из стальной тонкостенной трубы круглого или квадратного сечения, со столешницей, вращающейся вокруг своей оси.Основании сидения и столешницы из ДСП с поролоновой прокладкой, обтянуто кожзаменителем. Каркас покрыт порошковой краской, экологически чистой, устойчивой к регулярной обработке всеми видами медицинских дезинфицирующих и моющих средств. Стол -стул установлен на регулируемые опоры, возможна комплектация колесами | ШТ | 1 | 32000 | 32000
2 | Очки защитные | Очки для защиты от механических повреждений и разбрызгивания биологических жидкостей. Стекла - прозрачные с защитой от царапин, ударопрочные, не искажающие. Боковая защита. Можно носить поверх очков | ШТ | 17 | 2500 | 42500
3 | Микропробирка насыпью с винтовыми крышками | Микропробирка 2,0 мл, цилиндр., град., юбкой устойчивости, самостояшие, поле д/записи, завинч. крышка с силикон. уплотнит. кольцом, ПП, стерильная.С предварительным предоставлением образцов. | шт | 200 | 10 | 2000
4 | Пробирка коническая | Пробирка коническая, объём10-15 мл, ПП,град., винт. крышка, окошко д/записи | шт | 200 | 50 | 10000
5 | Наконечники до 200 мкл | Наконечники для дозаторов переменного объёма, универсальные, объёмом до 200 мкл. | ШТ | 175000 | 3 | 525000
6 | Наконечники до 10 мкл | Наконечники для дозаторов переменного объёма, универсальные, объёмом до 10 мкл. | ШТ | 3000 | 5 | 15000
7 | Штатив с наконечниками с крышкой | для наконечников 1000 мкл | ШТ | 3 | 2500 | 7500
8 | Штатив для микропробирок | Штатив для микропробирок 1,5/2,0 мл на 20-36 гнезд (не соединяющиеся, не ступенчатые).С предварительным предоставлением образцов. | ШТ | 2 | 2000 | 4000
9 | Штатив для микропробирок | Штатив для микропробирок 1,5/2,0 мл на 60 гнезд с крышкой.С предварительным предоставлением образцов. | ШТ | 3 | 2000 | 6000
10 | Одноразовые микропипетки | Пластиковые прозрачные микропипетки, нестерильные. Объём от 0,1 до 0,3 мл.С предварительным предоставлением образцов. | ШТ | 500 | 50 | 25000
11 | Одноразовые халаты | размер 52-54, наличие на рукавах манжета или резинки | ШТ | 600 | 350 | 210000
12 | Шапочки-береты одноразовые | на резиночке | ШТ | 1000 | 50 | 50000
13 | Бахилы | медицинские одноразовые, на резинке | ШТ | 100 | 6 | 600
14 | Маски одноразовые | на резинке, трехслойные | ШТ | 3000 | 200 | 600000
15 | Медицинский респиратор | для защиты органов дыхания при работе с дезинфицирующими средствами и высокоактивными лекарственными препаратами; | ШТ | 300 | 220 | 66000
16 | Емкость-контейнер для сбора мед.отходов класса Б, объем 1 л | пластиковые | ШТ | 1000 | 150 | 150000
17 | Емкость-контейнер для сбора мед.отходов класса Б, объем 3 л | пластиковые | ШТ | 200 | 300 | 60000
18 | Емкость-контейнер для сбора мед.отходов класса Б, объем 6 л | пластиковые | ШТ | 100 | 400 | 40000
19 | Емкость-контейнер для сбора мед.отходов класса Б, объем 10 л | пластиковые | ШТ | 1000 | 1000 | 1000000
20 | Вата нестерильная | упаковка 100 гр | УП | 50 | 170 | 8500
21 | Пакет для мед.отходов кл.Б, 250*350 | желтый наличие надписи на пакете(пакет для утилизации биологическая опасность с указанием даты ФИО и адреса) | ШТ | 1000 | 25 | 25000
22 | Пакет для мед.отходов кл.Б, 500*800 | желтый наличие надписи на пакете(пакет для утилизации биологическая опасность с указанием даты ФИО и адреса) | ШТ | 2000 | 25 | 50000
23 | Пакет для мед.отходов кл.Б, 600*310 | желтый наличие надписи на пакете(пакет для утилизации биологическая опасность с указанием даты ФИО и адреса) | ШТ | 1000 | 25 | 25000
24 | Высококачественная бумага УЗИ Sony UPP 110S (ф.А6 - 110х20 мм) | Бумага для термопринтера, ширина 110 мм. | ШТ | 30 | 3000 | 90000
25 | Фильтровальные тест-бланки | Фильтровальная бумага марки “Schleicher and Schuell Grade 903. На тест-бланке пунктиром обозначены кружки для нанесения образцов крови, краткая инструкция по забору пробы, место для маркировки: ФИО пациента, Дата рождения, Дата забора крови, Наименование леч.учреждения | ШТ | 1000 | 350 | 350000
26 | Бумага фильтровальная | в рулонах, для лаборатории | КГ | 10 | 3500 | 35000
27 | Индикаторы стерилизации для парового стерилизатора (наружные) | Термоиндикаторы для контроля режима работа паровых стерилизаторов, контролирующие температуру, время и наличие водяного пара. Давление пара 0,2атм, температура 132 град.С, время не иенее 20 мин.Для применения снаружи. | ПАР | 1000 | 5 | 5000
28 | Жгут для взятия крови | качественные, размер жгута 50*4 см, удобная пластиковая застежка, в полиэтиленовом пакете, снятие жгута нажатием на верхнюю часть застежки, с латексом | ШТ | 5 | 1000 | 5000
29 | Коробки безопасной утилизации | Непрокалываемые водонепроницаемые желтого цвета 5 литровые с пакетами внутри | ШТ | 300 | 250 | 75000
30 | Фильтр для циркулятора | на 2 рециркулятора - ОРБ-1Н "РОZIS" | ШТ | 10 | 500 | 5000
31 | Гигрометр | в комплекте комнатный градусник | ШТ | 2 | 10000 | 20000
32 | Весы напольные для медицинского взвешивания | электронные более 150 кг | ШТ | 2 | 10000 | 20000
33 | Марля медицинская | расфасовка по 10 метров. | пм | 200 | 250 | 50000
Исследования на сифилис
34 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления суммарных антител к Treponema pallidum(на 96 ан.) | «Сэндвич»-вариант ИФА, одностадийный. Выявление суммарных антител (IgM, IgG, IgA)) к возбудителю сифилиса в сыворотке (плазме) крови и ликворе человека. Количество определений 96 (12х8)формат планшета стрипированный. Объем исследуемого образца не более 10 мкл. Объемное равенство контролей и образцов. Внесение образцов в сухой планшет. Время реакции не более 1 час 25 мин. Наличие: пленки для заклеивания планшета, пакета для планшета типа "зип-лок", ванночек для реагентов, наконечников для пипеток, унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, стоп-реагента, регистрационного удостоверения. Возможность транспортирования при температуре до 25ºС не более 10 сут.Наличие регистрационного удостоверения.Наличие сертификата безопасности и качества.Поставка товара в течение двух дней по заявке заказчика | НАБ | 10 | 16100 | 161000
35 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления антител к специфическим антигенам Treponema pallidum(на 480 ан.) | Тест-система для обнаружения антител к специфическим антигенам Treponema pallidum. Двухстадийный. Количество определений 480 или 96, формат планшета стрипированный. Без предварительной промывки планшета. Объем исследуемого образца не более 50 мкл. Минимальное время реакции не более 1 часа 30 мин. Наличие:положительной контрольной сыворотки, содержащей антитела к белкам Treponema pallidum, отрицательного контроля, разбавителя образцов, коньюгата, содержащего рекомбинантные протеины Treponema pallidum, лиофилизированного, раствора для разведения коьюгата, ФСБ-Т, СБР, концентрата ТМБ. Срок годности набора не менее 12 мес | НАБ | 2 | 245340 | 490680
| Главный врач |  | М.В.Жеголко
| Экономист |  | Г.В.Гордиенко
СОГЛАСОВАНО:
| Зав.лабораторией |  | О.В.Корякина

## 4 бөлім
ҚР ҮКІМЕТІНІҢ № 1729 ҚАУЛЫСЫ БОЙЫНША БҰ БОЙЫНША ДӘРІ-ДӘРМЕКТЕРДІ,
БҰЙЫМДАРДЫ САТЫП АЛУ ЖӘНЕ МЕДИЦИНАЛЫҚ МАҚСАТТАҒЫ ӨЗГЕ ДЕ ҚҰРАЛДАР ТУРАЛЫ ӨТІНІШ
| Жыл |  | 2019
| Деректер түрі (болжам, жоспар, есеп) | жоспар
Функционалдық топ
| Бағдарлама әкімшілігі | ШҚО Денсаулық сақтау басқармасы |  |  | 253
| Мемлекеттік мекеме | ШҚО ДСБ «Шығыс Қазақстан облысының ЖИТС алдын алу және күрес жөніндегі орталығы» ШЖҚ КМК
| Бағдарлама |  |  |  | 067
| Кіші бағдарлама |  |  |  | 100
| Ерекшелігі |  |  |  | 142
медициналық мақсаттағы дәрілерді және басқа да дәрілік заттарды сатып алу
№ лота | Дәрілік заттардың және медициналық мақсаттағы өзге де құралдардың атауы, сипаттамалары | техникалық спецификация | Өлшем бірлігі | Саны | Бағасы | Жалпы жылдық қажеттілік (теңге)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | үсті тазалауға келетін қан алу үшін шынтақ салғышы бар орындық үстелімен | жалпы өлшемдері: ұзындығы 850 мм, бүктелген ұзындығы 500 мм, орындық мөлшері - 450х400 мм, үстелдің өлшемі - 300х400 мм, еденнен отыратын биіктігі - 520 мм, үстіңгі тақтайдың биіктігі 760 мм, салмағы 50 кг, салмағы - 10 кг. Дөңгелек немесе квадрат қимасының жұқа қабырғалы болат құбырынан жасалған, оның өз осі айналасында айналатын үстел. ДСП жасалған, поролон ішінде тері алмастырумен қапталған, каркас ұнтақ бояумен боялған, экологиялық таза, медициналық залалсыздандыру құралдарына шыдамды,Стол -орындық реттелетін тірекке орнатылады, дөңгелектерін жинақтауға болады. | дана | 1 | 32000 | 32000
2 | қорғау көзілдірігі | Механикалық зақымданудан және биологиялық сұйықтықтардың шашырауынан қорғау үшін көзілдіріктер. Көзілдіріктер - сызаттардан қорғайтын, шокқа төзімді, бұрмаланған мөлдір. Жақтауды қорғау. Көзілдірік үстінде қолдануға болады | дана | 17 | 2500 | 42500
| Микропробирка бұрандалы қақпақшалармен | Микропробирка 2.0 мл, цилиндр., өзі тұратын, жазуға жолақтары бар, бұранды қақпақ силиконымен тығыздағышы бар. ПП, стерилді.Үлгілерді алдын-ала ұсыну арқылы. | дана | 200 | 10 | 2000
4 | Конустық түтік | Сынақ түтігі - конустық, көлемі 10-15 мл, бағдарламалық қамтамасыз ету, бұранды, жазуға арналған шынысы бар | дана | 200 | 50 | 10000
5 | 200 мкл дейінгі түтікшелер | Ауыспалы көлемді дозаторларға арналған түтікшелер, әмбебап, 200 мкл дейін. . | дана | 175000 | 3 | 525000
6 | 10 мкл дейінгі түтікшелер | Ауыспалы көлемді дозаторларға арналған түтікшелер, әмбебап, 10 мкл дейін. . |  | 3000 | 5 | 15000
7 | Қақпағы бар штативтер | түтікшелерге арналған 1000 мкл | дана | 3 | 2500 | 7500
8 | микропробиркаға арналған штатив | 20-36 ұяшыққа арналған (1.5 / 2.0 мл) үшін штативті (үлестірілмеген, сатысыз). Үлгілерді алдын ала ұсынумен | дана | 2 | 2000 | 4000
9 | микропробиркаға арналған штатив | 60 ұяшыққа арналған (1.5 / 2.0 мл) үшін штативті Үлгілерді алдын ала ұсынумен. | дана | 3 | 2000 | 6000
10 | бір реттік микропипеткалар | Пластмас мөлдір микропипеткалар, залалсыздандырылмаған. 0,1-ден 0,3 мл-ге дейінгі көлемде үлгілерді алдын-ала ұсынумен. | дана | 500 | 50 | 25000
11 | Бір рет қолданылатын халат | 52-54 өлшемді, жеңі манжет немесе рәзіңкеде | дана | 600 | 350 | 210000
12 | Бір рет қолданылатын ба киімдер | резинкада | дана | 1000 | 50 | 50000
13 | Бахилы | медициналық бір рет қолданылатын, резеңкеде | дана | 100 | 6 | 600
14 | Бір рет қолданылатын маскалар | резинкада, үшқабаттф | дана | 3000 | 200 | 600000
15 | Медициналық респиратор | дезинфекциялау құралдарымен және жоғары белсенді дәрілермен жұмыс кезінде тыныс алу органдарын қорғау үшін; | дана | 300 | 220 | 66000
16 | B класының медициналық қалдықтарын жинауға арналған сыйымдылық контейнер, көлемі - 1 л | пластикалық | дана | 1000 | 150 | 150000
17 | B класының медициналық қалдықтарын жинауға арналған сыйымдылық контейнер, көлемі - 3 л | пластикалық | дана | 200 | 300 | 60000
18 | B класының медициналық қалдықтарын жинауға арналған сыйымдылық контейнер, көлемі - 6 л | пластикалық | дана | 100 | 400 | 40000
19 | B класының медициналық қалдықтарын жинауға арналған сыйымдылық контейнер, көлемі - 10 л | пластикалық | дана | 1000 | 1000 | 1000000
20 | залалсыздандырылмаған мақта 100 г | орама 100 гр | жиын | 50 | 170 | 8500
21 | Медициналық қалдықтар жинағына арналған пакет B, 250 * 350 | жазуы бар сары қаптама (толық аты-жөні мен мекен-жайын көрсете отырып, биологиялық қауіпті жою үшін қаптама) | дана | 1000 | 25 | 25000
22 | Медициналық қалдықтар жинағына арналған пакет B, 500 * 800 | жазуы бар сары қаптама (толық аты-жөні мен мекен-жайын көрсете отырып, биологиялық қауіпті жою үшін қаптама) | дана | 2000 | 25 | 50000
23 | Медициналық қалдықтар жинағына арналған пакет B, 000 * 310 | жазуы бар сары қаптама (толық аты-жөні мен мекен-жайын көрсете отырып, биологиялық қауіпті жою үшін қаптама) | дана | 1000 | 25 | 25000
24 | Жоғары сапалы УДЗ қағазы Sony UPP 110S (ф.A6 - 110x20 мм) | Термопринтерге арналған қағаз, ені 110 мм. | дана | 30 | 3000 | 90000
25 | Сүзгілеу сынау -бланкілері | «Schleicher and Schuell» маркалы сүзгі маркасы 903. Сынақ түрінде нүктелік сызық іріктеу үшін қысқаша нұсқаулықты, таңбалауға арналған орынды көрсетеді: пациенттің толық аты-жөні, туған күні, қан үлгісінің күні, медициналық мекеменің атауы | дана | 1000 | 350 | 350000
26 | орамадағы сүзгі қағазы | зертханаға арналған, орамада | КГ | 10 | 3500 | 35000
27 | Бу стерилизаторы үшін стерилизация индикаторлары (сыртқа арналған) | Температураны, уақытты және су буларын басқаратын бу стерилизаторларының жұмыс режимін басқару үшін жылу көрсеткіштері. Бу қысымы 0,2 атм, температурасы 132 градус, уақыт 20 минуттан кем емес.сыртқа қолдану үшін. | ПАР | 1000 | 5 | 5000
28 | қан алуға арналған жгут | сапасы, қаптамасының өлшемі 50 * 4 см, пластик қаптамасы, пластикалық қапшықта, қаптаманың жоғарғы жағы, латекспен | дана | 5 | 1000 | 5000
29 | Қауіпсіз қоқысқа арналған қораптар | 5-литрлік, саңылаусыз, су өткізбейтін сары түсте, ішінде қаптамасымен | дана | 300 | 250 | 75000
30 | циркулятор сүзгіші | 2 рециркуляторға - ОРБ-1Н "РОZIS" | дана | 10 | 500 | 5000
31 | Гигрометр | жиында бөлме градуснигі | дана | 2 | 10000 | 20000
32 | жерге қойылатын медициналық таразы | электронды 150 кг | дана | 2 | 10000 | 20000
33 | медициналық марля | 10 метрден қаптамада. | пм | 200 | 250 | 50000
мерезге зерттеу
34 | Treponema pallidum антиденесін анықтайтын иммуноферменттік реагенттер жиынтығы ( 96 талдауға.) | Сэндвич» ELISA нұсқасы, бір қадам. Адам қанының және цереброспинальды сұйықтықтың сарысуындағы (плазмасында) мерездің қоздырғышы үшін жалпы антиденелерді (IgM, IgG, IgA) анықтау. Анықтамалар саны 96 (12х8) таблетка форматы. Сынама көлемі 10 мкл емес. Басқару элементтері мен үлгілердің көлемді теңдігі. Құрғақ таблеткадағы үлгілерді енгізу. Реакция уақыты 1 сағат 25 минуттан аспайды. Қолжетімділігі: планшетті жабыстыруға арналған фильм, zip-lok таблетка қаптамасы, реагент науалары, тамшуыр ұштары, FSB-T біртұтас арнайы емес компоненттері, тоқтатушы реагент, тіркеу куәлігі. 10 күннен аспайтын температурада 25ºС-ге дейін тасымалдау мүмкіндігі Тіркеу куәлігінің болуы Клиенттің өтініші бойынша қауіпсіздік пен сапа сертификатының болуы. | жиын | 10 | 16100 | 161000
35 | Treponema pallidum антиденесін анықтайтын иммуноферменттік реагенттер жиынтығы ( 480 талдауға.) | Тронема паллидінің антигендерін антиденелерді анықтауға арналған тест жүйесі. Екі кезең Анықтамалар саны - 480 немесе 96, ал планшеттің пішімі сызылған. Планшетті алдын ала жуусыз. Сынама көлемі 50 мкл артық емес. Ең аз реакция уақыты 1 сағат 30 минуттан аспайды. Қол жетімділік: Treponema pallidum протеиндеріне, теріс бақылауға, үлгілеу еріткішке, Treponema pallidum рекомбинантты протеиндері бар қосылыстарға, лойофилизацияланған, күйдірілген разбавления, PBS-T, SBR, TMB концентратына арналған антиденелерден тұратын оң бақылау сарысу. Тапсырыс берушінің талабы бойынша сақталатын сөренің жарамдылық мерзімі кемінде 12 күн | жиын | 2 | 245340 | 490680
|  | Бас дәрігер |  | М.В.Жеголко
|  | Экономист |  | Г.В.Гордиенко
КЕЛІСІЛДІ:
|  | зертхана меңгерушісі |  | О.В.Корякина