## 5 часть 2019
ЗАЯВКА НА ПРИОБРЕТЕНИЕ МЕДИКАМЕНТОВ, ИЗДЕЛИЙ И
ПРОЧИХ СРЕДСТВ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ ПО ЦП по ППРК № 1729
| Год |  | 2019
| Вид данных(прогноз,план,отчет) | план
| Функциональная группа | Управление здравоохранения ВКО
| Администратор программ |  |  |  | 253
| Государственное учреждение | КГП на ПХВ "Восточно-Казахстанский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД" УЗ ВКО
| Программа |  |  |  | 067
| Подпрограмма |  |  |  | 100
| Специфика |  |  |  | 142
Приобретение медикаментов и прочих средств
медицинского назначения
№ лота | Наименование медикаментов и прочих средств медицинского назначения | Техническая спецификация | Ед.изм | Кол-во | Цена | Всего годовая потребность (тенге)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Микропробирка насыпью с винтовыми крышками | Микропробирка 2,0 мл, цилиндр., град., юбкой устойчивости, самостояшие, поле д/записи, завинч. крышка с силикон. уплотнит. кольцом, ПП, стерильная. | ШТ | 200 | 20 | 4000
2 | Пробирка коническая | Пробирка коническая, объём10-15 мл, ПП,град., винт. крышка, окошко д/записи | ШТ | 200 | 50 | 10000
3 | Штатив для микропробирок | Штатив для микропробирок 1,5/2,0 мл на 20-36 гнезд (не соединяющиеся, не ступенчатые). | ШТ | 2 | 4000 | 8000
4 | Штатив для микропробирок | Штатив для микропробирок 1,5/2,0 мл на 60 гнезд с крышкой. | ШТ | 3 | 4000 | 12000
5 | Одноразовые микропипетки | Пластиковые прозрачные микропипетки, нестерильные. Объём от 0,1 до 0,3 мл. | ШТ | 500 | 50 | 25000
6 | Бахилы | медицинские одноразовые, на резинке | ШТ | 100 | 50 | 5000
7 | Емкость-контейнер для сбора мед.отходов класса Б, объем 3 л | пластиковые | ШТ | 200 | 500 | 100000
8 | Емкость-контейнер для сбора мед.отходов класса Б, объем 6 л | пластиковые | ШТ | 100 | 650 | 65000
9 | Вата нестерильная | упаковка 100 гр | УП | 50 | 250 | 12500
10 | Высококачественная бумага УЗИ Sony UPP 110S (ф.А6 - 110х20 мм) | Бумага для термопринтера, ширина 110 мм. | ШТ | 30 | 4500 | 135000
11 | Индикаторы стерилизации для парового стерилизатора (наружные) | Термоиндикаторы для контроля режима работа паровых стерилизаторов, контролирующие температуру, время и наличие водяного пара. Давление пара 0,2атм, температура 132 град.С, время не иенее 20 мин.Для применения снаружи. | ПАР | 1000 | 15 | 15000
12 | Фильтр для циркулятора | на 2 рециркулятора - ОРБ-1Н "РОZIS" | ШТ | 10 | 1000 | 10000
13 | Гигрометр | в комплекте комнатный градусник | ШТ | 2 | 15000 | 30000
14 | Марля медицинская | расфасовка по 10 метров. | УП | 20 | 1000 | 20000
15 | Дозатор восьмиканальный объемом 30-300 мкл | механический дозатор переменного объема, каналы: 8/12, объем при тестировании 300 мкл…30 мкл, воспроизводимость 0.60%...2.00%, точность 0.30%...1.50%. Усовершенствованный механизм установки объема дозирования. Снижение влияниятепла руки на результат дозирования- термоизоляция механизма установки объема от корпуса дозатора. Большой и четкий дисплей. • место для идентификационных ярлычков • эргономичность и легкость дозирования - специальная конструкция рукоятки повторяет форму кисти • новая конструкция операционной кнопки - предотвращение случайного изменения установленного объема • автоклавируемый конус и сбрасыватель наконечников • механизм супервыталкивания жидкости на микрообъемах • совместимость с большинством стандартных наконечников • гарантия – 3 года • поверка с каждым дозатором наличие паспорта и сертификата соответствия | ШТ | 2 | 100000 | 200000
16 | Дозатор 12-канальный объемом 30-300 мкл | механический дозатор переменного объема, каналы: 8/12, объем при тестировании 300 мкл…30 мкл, воспроизводимость 0.60%...2.00%, точность 0.30%...1.50%. Усовершенствованный механизм установки объема дозирования. Снижение влияниятепла руки на результат дозирования- термоизоляция механизма установки объема от корпуса дозатора. Большой и четкий дисплей. • место для идентификационных ярлычков • эргономичность и легкость дозирования - специальная конструкция рукоятки повторяет форму кисти • новая конструкция операционной кнопки - предотвращение случайного изменения установленного объема • автоклавируемый конус и сбрасыватель наконечников • механизм супервыталкивания жидкости на микрообъемах • совместимость с большинством стандартных наконечников • гарантия – 3 года • поверка с каждым дозатором наличие паспорта и сертификата соответствия | ШТ | 1 | 100000 | 100000
17 | Дез.средство на основе ЧАС и глутарового альдегида | Действующие вещества:комплекс ЧАС в сумме не менее 2,6%, глутаровый альдегид - не менее 1,5%, ПАВ, рН - 6-9.Антимикробная активность в отношении грамотрицательных, грамположительных м/о, вирусов гепатитов А,В и С, ВИЧ. Срок годности рабочих растворов 26 сут. В полимерных флаконах по 1 л. | Л | 10 | 5000 | 50000
18 | Дез.средство на основе ЧАС | Действующие вещества:комплекс 2-х ЧАС в сумме не менее 8,5%, полигексаметилгуанидина гидрохлорид - не менее 2,5%, ингибитор коррозии,ПАВ, рН - 8-10,5.Антимикробная активность в отношении грамотрицательных, грамположительных м/о, вирусов гепатитов А,В и С, ВИЧ, плесневых грибов. Срок годности рабочих растворов 24 сут.Не портит обрабатываемые объекты, не обесцвечвает ткани, не фиксирует органические загрязнения, не вызывает коррозии металлов. В полимерных флаконах по 1 л. | Л | 20 | 4000 | 80000
19 | Дез.средство на основе ЧАС и перекиси водорода | Действующие вещества:перекись водорода - 20,0%, алкилдиметилбензиламмоний хлорид - не менее 15%, сополимер водорастворимых солей полигексаметилгуанидина - 5,0%, рН - 4,0. .Антимикробная активность в отношении грамотрицательных, грамположительных м/о, вирусов гепатитов А,В и С, ВИЧ, плесневых грибов. Срок годности рабочих растворов при комнатной температуре 35 сут.Обладает хорошими моющими и дезодорирующими свойствами, не оставляет разводов на поверхностях, не обесцвечвает ткани, не фиксирует органические загрязнения, не портит обрабатываемые объекты издерева, стекла, полимерных материалов, коррозионностойких металлов. В полимерных флаконах по 1 л. | Л | 10 | 4000 | 40000
20 | Мыло жидкое с дезинфицирующим эффектом во флаконах из полимерных материалов объемом 1,0 л с дозатором (активно действующее вещество алкилдиметилбензиламмоний хлорид 0,8%) | Мыло жидкое с дезинфицирующим эффектом во флаконах из полимерных материалов объемом 1,0 л с дозатором (активно действующее вещество алкилдиметилбензиламмоний хлорид 0,8%) | Л | 20 | 2200 | 44000
21 | Вакуумная одноразовая пробирка | Вакуумные одноразовые пробирки К2 ЭДТА с разделительным гелем для забора и хранения венозной крови 5 мл. Пробка жемчужно-белая или сиреневая, без резьбы. Внутренняя пробка из бутиловой резины с кровоотталкивающими свойствами, наполнитель антикоагулянт К2 ЭДТА | ШТ | 3000 | 145 | 435000
22 | Лацидофил № 20 | в капсулах | КАПС | 1850 | 2700 | 4995000
23 | Спирт этиловый 70% | стекло 100,0 | ШТ | 3000 | 95.58 | 286740
| Главный врач |  | М.В.Жеголко
| Экономист |  | Г.В.Гордиенко
СОГЛАСОВАНО:
| Зав.лабораторией |  | О.В.Корякина
| Зав ОЛПРиД |  | Н.А.Оралбаева

## каз
ҚР ҮКІМЕТІНІҢ № 1729 ҚАУЛЫСЫ БОЙЫНША БҰ БОЙЫНША ДӘРІ-ДӘРМЕКТЕРДІ,
БҰЙЫМДАРДЫ САТЫП АЛУ ЖӘНЕ МЕДИЦИНАЛЫҚ МАҚСАТТАҒЫ ӨЗГЕ ДЕ ҚҰРАЛДАР ТУРАЛЫ ӨТІНІШ
| Жыл |  | 2019
| Деректер түрі (болжам, жоспар, есеп) | жоспар
Функционалдық топ
| Бағдарлама әкімшілігі | ШҚО Денсаулық сақтау басқармасы |  |  | 253
| Мемлекеттік мекеме | ШҚО ДСБ «Шығыс Қазақстан облысының ЖИТС алдын алу және күрес жөніндегі орталығы» ШЖҚ КМК
| Бағдарлама |  |  |  | 067
| Кіші бағдарлама |  |  |  | 100
| Ерекшелігі |  |  |  | 142
медициналық мақсаттағы дәрілерді және басқа да дәрілік заттарды сатып алу
№ лота | Дәрілік заттардың және медициналық мақсаттағы өзге де құралдардың атауы, сипаттамалары | техникалық спецификация | Өлшем бірлігі | Саны | Бағасы | Жалпы жылдық қажеттілік (теңге)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Микропробирка бұрандалы қалпақшалармен | Микротубка 2.0 мл, цилиндр., Құймақ, тұрақтылық юбка, тәуелсіз, өріс d / record, бұрау. силиконмен жабыңыз. конденсация болады. сақина, PP, стерильді. | дана | 200 | 20 | 4000
2 | Конустық түтік | Сынақ түтігі - коники, көлемі 10-15 мл, бағдарламалық қамтамасыз ету, бұршақ, бұранда. d / жазу терезесін жабыңыз | дана | 200 | 50 | 10000
3 | Микропробирка штативтері | Микротюб 20-36 розеткаларына 1,5 / 2,0 мл (біріктірілмеген, қадамсыз). | дана | 2 | 4000 | 8000
4 | Микропробирка штативтері | Қақпағы бар 60 ұяға арналған микротюб 1,5 / 2,0 мл. | дана | 3 | 4000 | 12000
5 | Бір рет қолданылатын микропипеткалар | Пластмас мөлдір микропипеттер, стерильденбеген. 0,1 ден 0,3 мл-ге дейін. | дана | 500 | 50 | 25000
6 | Бахилы | бір реттік медициналық, резеңкемен | дана | 100 | 50 | 5000
7 | B сыныбының медициналық қалдықтарын жинау үшін сыйымдылықты контейнер, көлемі - 3 л | пластик | дана | 200 | 500 | 100000
8 | B сыныбының медициналық қалдықтарын жинау үшін сыйымдылықты контейнер, көлемі 6 л | пластик | дана | 100 | 650 | 65000
9 | Стерильденбеген мақта | орау 100 гр | УП | 50 | 250 | 12500
10 | Жоғары сапалы УДЗ қағазы Sony UPP 110S (ф.A6 - 110x20 мм) | Термиялық принтерге арналған қағаз, ені 110 мм. | дана | 30 | 4500 | 135000
11 | Бу стерилизаторы үшін стерилизация индикаторлары (ашық) | Температураны, уақытты және су буларының болуын бақылайтын бу стерилизаторларының жұмыс режимін басқару үшін жылу көрсеткіштері. Бу қысымы 0,2 атм, температурасы 132 градус, уақыт 20 минуттан кем емес. | ПАР | 1000 | 15 | 15000
12 | циркуляторға арналған филтр | 2 рециркуляторға - ORB-1N «ROZIS» | дана | 10 | 1000 | 10000
13 | Гигрометр | толық бөлме термометрі | дана | 2 | 15000 | 30000
14 | медициналық марля | 10 метр қаптамада. | УП | 20 | 1000 | 20000
15 | Дозатор сегізканалды 30-300 мкл | «айнымалы көлемнің механикалық диспенсері, арналар: 8/12, көлемі 300 мкл ... 30 мкл, репродукциялы 0.60% ... 2.00%, дәлдігі 0.30% ... 1.50% Дозаны мөлшерлеуді жақсарту механизмі. дозатор - диспенсердің денесінен көлемді орнату тетігін термиялық оқшаулау Үлкен және айқын дисплей • сәйкестендіру белгілері үшін орыны• эргономика және таратудың қарапайымдылығы - арнайы тұтқасын жасау қылқалам пішінін қайталайды • жаңа жұмыс түймесінің дизайны - кездейсоқ болдырмау көлемдегі өзгерістер • автоклавты конус және ұшты қабылдағыш • микрополлерлерде супер-итергіш сұйықтық механизмі • көптеген стандартты кеңестерге сәйкес келеді • кепілдік - 3 жыл • әр диспенсермен тексеру паспорт және сәйкестік сертификаты | дана | 2 | 100000 | 200000
16 | 12-каналды көлеммен дозатор 30-300 мкл | Диспенсердің корпусынан көлемді орнату тетігін термиялық оқшаулау. Үлкен және айқын дисплей. • сәйкестендіру белгілері үшін орын • эргономика және таратудың қарапайымдылығы - арнайы тұтқасын жасау қылқалам пішінін қайталайды • жаңа жұмыс түймесінің дизайны - кездейсоқ болдырмау көлемдегі өзгерістер • автоклавты конус және ұшты қабылдағыш • микрополлерлерде супер-итергіш сұйықтық механизмі • көптеген стандартты кеңестерге сәйкес келеді • кепілдік - 3 жыл • әр диспенсермен тексеру паспорт және сәйкестік сертификаты | дана | 1 | 100000 | 100000
17 | ЧАС және глутаральдегид негізіндегі дезинфекциялаушы | Белсенді ингредиенттер: QAC комплексі кем дегенде 2.6%, глутаральдегид - кемінде 1,5%, беттік - белсенді зат, рН - 6-9 Грам-теріс, грам-оң м / ге, гепатит А, В және С вирустарына қарсы микробқа қарсы белсенділік. , АҚТҚ. Жұмыс шешімдерінің жарамдылық мерзімі 26 тәулік. Полимерлі бөтелкеде 1 л. | Л | 10 | 5000 | 50000
18 | ЧАС негізінде база | Белсенді ингредиенттер: 2 сағат кемінде 8,5%, полиэхтаметилгуанидин гидрохлориді - 2,5%, коррозия ингибиторы, беттік - белсенді зат, рН - 8-10,5. , гепатит А, В және С вирустары, АИТВ, көгерген саңырауқұлақтар. Жұмыс ерітінділерінің сақтау мерзімі 24 тәулік, өңдеуге ұшыраған заттарды бұзбайды, матаның түсі өзгермейді, органикалық ластануды түзетпейді, металдарды тотықсыздандыруға жол бермейді. Полимерлі бөтелкеде 1 л | Л | 20 | 4000 | 80000
19 | ЧАС және сутегі асқын тотығы негізінде дезинфекциялаушы | Белсенді ингредиенттер: сутегі пероксиді - 20,0%, алкил диметилбензиламмоний хлориді - кем дегенде 15%, суда еритін полиэксаметилгуменидин тұздарының сополимерлері - 5,0%, рН - 4,0. Грам-теріс, грам-позитивті м / о, бактериялардың А, В және С вирустарына, АИТВ-ға, саңырауқұлақтарға қарсы бактериялы белсенділік. Бөлме температурасында жұмыс ерітінділерінің жарамдылық мерзімі - 35 тәулік, жақсы жуғыш және залалсыздандыру қасиеттері бар, дақтарды қалдырмайды беттерде, мата түсі оңбайды, органикалық ластануды түзетпейді, өңделмеген объектілерді ағаштан, шыныдан, полимерлі материалдардан, коррозияға төзімді металдардан | Л | 10 | 4000 | 40000
20 | 1,0 литрлік полимерлік материалдардың диспенсерімен дезинфекциялау әсері бар сұйық сабын (белсенді зат, алкил диметил бензил аммоний хлориді 0,8%) | 1,0 литрлік полимерлік материалдардың диспенсерімен дезинфекциялау әсері бар сұйық сабын (белсенді зат, алкил диметил бензил аммоний хлориді 0,8%) | Л | 20 | 2200 | 44000
21 | Вакуум бір реттік түтік | 5 мл веноздық қанды жинау және сақтау үшін бөлгіш гель бар K2 EDTA вакуум бір реттік түтікшелері. Корк жемчугы ақ немесе сирень, жіпсіз. Бутил резеңкеден жасалған ішкі зақымдануы қан препаратын қасиеттері бар, толтырғыш антикоагулянт K2 EDTA | дана | 3000 | 145 | 435000
22 | Лацидофил № 20 | капсулаларда | КАПС | 1850 | 2700 | 4995000
23 | Спирт этилді 70% | әйнек 100.0 | дана | 3000 | 95.58 | 286740
| Бас дәрігер |  | М.В.Жеголко
| Экономист |  | Г.В.Гордиенко
КЕЛІСІЛДІ:
| зертхана меңгерушісі |  | О.В.Корякина
| ЕАКК жәнеД бөлімінің меңгерушісі |  | Н.Оралбаева