## 6 часть 2019
ЗАЯВКА НА ПРИОБРЕТЕНИЕ МЕДИКАМЕНТОВ, ИЗДЕЛИЙ И
ПРОЧИХ СРЕДСТВ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ ПО ЦП по ППРК № 1729
| Год |  | 2019
| Вид данных(прогноз,план,отчет) | план
| Функциональная группа | Управление здравоохранения ВКО
| Администратор программ |  |  |  | 253
| Государственное учреждение | КГП на ПХВ "Восточно-Казахстанский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД" УЗ ВКО
| Программа |  |  |  | 067
| Подпрограмма |  |  |  | 100
| Специфика |  |  |  | 142
Приобретение медикаментов и прочих средств
медицинского назначения
№ лота | Наименование медикаментов и прочих средств медицинского назначения | Техническая спецификация | Ед.изм | Кол-во | Цена | Всего годовая потребность (тенге)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Микропробирка насыпью с винтовыми крышками | Микропробирка 2,0 мл, цилиндр., град., юбкой устойчивости, самостояшие, поле д/записи, завинч. крышка с силикон. уплотнит. кольцом, ПП, стерильная.С предварительным предоставлением образцов. | ШТ | 200 | 20 | 4000
2 | Штатив для микропробирок | Штатив для микропробирок 1,5/2,0 мл на 20-36 гнезд (не соединяющиеся, не ступенчатые).С предварительным предоставлением образцов. | ШТ | 2 | 4000 | 8000
3 | Штатив для микропробирок | Штатив для микропробирок 1,5/2,0 мл на 60 гнезд с крышкой.С предварительным предоставлением образцов. | ШТ | 3 | 4000 | 12000
4 | Одноразовые микропипетки | Пластиковые прозрачные микропипетки, нестерильные. Объём от 0,1 до 0,3 мл.С предварительным предоставлением образцов. | ШТ | 500 | 50 | 25000
5 | Индикаторы стерилизации для парового стерилизатора (наружные) | Термоиндикаторы для контроля режима работа паровых стерилизаторов, контролирующие температуру, время и наличие водяного пара. Давление пара 0,2атм, температура 132 град.С, время не иенее 20 мин.Для применения снаружи. | ПАР | 1000 | 15 | 15000
6 | Фильтр для циркулятора | на 2 рециркулятора - ОРБ-1Н "РОZIS" | ШТ | 10 | 1000 | 10000
7 | Дозатор восьмиканальный объемом 30-300 мкл | механический дозатор переменного объема, каналы: 8/12, объем при тестировании 300 мкл…30 мкл, воспроизводимость 0.60%...2.00%, точность 0.30%...1.50%. Усовершенствованный механизм установки объема дозирования. Снижение влияниятепла руки на результат дозирования- термоизоляция механизма установки объема от корпуса дозатора. Большой и четкий дисплей. • место для идентификационных ярлычков • эргономичность и легкость дозирования - специальная конструкция рукоятки повторяет форму кисти • новая конструкция операционной кнопки - предотвращение случайного изменения установленного объема • автоклавируемый конус и сбрасыватель наконечников • механизм супервыталкивания жидкости на микрообъемах • совместимость с большинством стандартных наконечников • гарантия – 3 года • поверка с каждым дозатором наличие паспорта и сертификата соответствия | ШТ | 2 | 100000 | 200000
8 | Дозатор 12-канальный объемом 30-300 мкл | механический дозатор переменного объема, каналы: 8/12, объем при тестировании 300 мкл…30 мкл, воспроизводимость 0.60%...2.00%, точность 0.30%...1.50%. Усовершенствованный механизм установки объема дозирования. Снижение влияниятепла руки на результат дозирования- термоизоляция механизма установки объема от корпуса дозатора. Большой и четкий дисплей. • место для идентификационных ярлычков • эргономичность и легкость дозирования - специальная конструкция рукоятки повторяет форму кисти • новая конструкция операционной кнопки - предотвращение случайного изменения установленного объема • автоклавируемый конус и сбрасыватель наконечников • механизм супервыталкивания жидкости на микрообъемах • совместимость с большинством стандартных наконечников • гарантия – 3 года • поверка с каждым дозатором наличие паспорта и сертификата соответствия | ШТ | 1 | 100000 | 100000
9 | Одноразовые полипропиленовые микропробирки с крышкой, | 1,5мл | ШТ | 4000 | 16 | 64000
| Главный врач |  | М.В.Жеголко
| Экономист |  | Г.В.Гордиенко
| Юрисконсульт (сп-ст по ГЗ) |  | Т.Н.Гуляева
СОГЛАСОВАНО:
| Зав.лабораторией |  | О.В.Корякина
| Зав ОЛПРиД |  | Н.А.Оралбаева