## 2 часть 2019
ЗАЯВКА НА ПРИОБРЕТЕНИЕ МЕДИКАМЕНТОВ, ИЗДЕЛИЙ И
ПРОЧИХ СРЕДСТВ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ ПО ЦП по ППРК № 1729
Год |  | 2019
Вид данных(прогноз,план,отчет) | план
Функциональная группа | Управление здравоохранения ВКО
Администратор программ |  |  |  | 253
Наименование предприятия | КГП на ПХВ "Восточно-Казахстанский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД" УЗ ВКО
Программа |  |  |  | 067
Подпрограмма |  |  |  | 100
Специфика |  |  |  | 142
Приобретение медикаментов и прочих средств
медицинского назначения
Наименование медикаментов и прочих средств медицинского назначения | Техническая спецификация | Ед.изм | Кол-во | Цена | Всего годовая потребность (тенге)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Диагностика гепатита В
Набор реагентов для иммуноферментного выявления НВsAg. Одностадийная постановка. Чувствительность 0,05/0,1МЕ/мл. (на 96 ан.) | «Сэндвич» ИФА, метод одностадийный, с однократным внесением конъюгата, с чувствительностью 0,05МЕ/мл и 0,05 ед П-Э/мл; и 0,01МЕ/мл и 0,01 ед П-Э/мл при разных процедурах проведения анализа. Количество определений 96, формат планшета стрипированный. Возможность использования набора в автоматических анализаторах открытого типа. Жидкий слабоположительный образец с концентрацией 0,2±0,1 МЕ/мл HBsAg, контрольный положительный образец с концентрацией 4,0±2,0 МЕ/мл HBsAg. Объем исследуемого образца не более 100 мкл. Объемное равенство контролей и образцов. Возможность проведения ферментативной реакции с хромогеном в защищенном от солнечного света месте при 18-25ºС или при 37ºС. Условия проведения анализа с использованием шейкера, количество протоколов проведения ИФА не менее 4. Срок годности набора 24 мес., дробное использование набора может быть реализовано в течение 12 мес. Наличие пленки для заклеивания планшета, ванночек для реагентов, наконечников для пипеток, унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, стоп-реагента. Минимальное время проведения реакции не более 1ч 20 мин. Возможность транспортирования при температуре до 25ºС не более 10 сут.Наличие регистрационного удостоверения.Наличие сертификата безопасности и качества.Поставка товара в течение двух дней по заявке заказчика. | НАБ | 15 | 16100 | 241500
Набор реагентов для иммуноферментного подтверждения наличия НВsAg. Одностадийная постановка. Чувствительность 0,05/0,1МЕ/мл. (на 48 ан.) | «Сэндвич» ИФА, метод одностадийный, с однократным внесением конъюгата, с чувствительностью 0,05МЕ/мл (0,05нг/мл) и 0,01МЕ/мл (0,01нг/мл) при разных процедурах. Количество определений 48, формат планшета стрипированный. Жидкий слабоположительный образец с концентрацией 0,2±0,1 МЕ/мл (HBsAg ayw 3 субтипа, контрольный положительный образец с концентрацией 4±2 МЕ/мл HBsAg ayw 2 субтипа, объем сыворотки или плазмы крови не более 100 мкл. Объемное равенство контролей и образцов. Стандартизация условий проведения ферментативной реакции с хромогеном в термостате при 37ºС, условия проведения анализа с использованием шейкера, количество протоколов проведения ИФА не менее 6. Срок годности набора 24 мес.. Наличие пленки для заклеивания планшета, пакета для планшета типа "зип-лок", ванночек для реагентов, наконечников для пипеток, унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, стоп-реагента. Минимальное время проведения реакции не более 1ч 20 мин. Возможность транспортирования при температуре до 25ºС не более 10 сут.Наличие регистрационного удостоверения.Наличие сертификата безопасности и качества.Поставка товара в течение двух дней по заявке заказчика | НАБ | 2 | 23250 | 46500
Набор реагентов для иммуноферментного качественного и количественного определения антител к НВsAg вируса гепатита В в сыворотке (плазме)крови(на 96 ан.) | «Сэндвич»-вариант ИФА. Количество определений 96 (12х8). Чувствительность не хуже 1 мМЕ/мл (по ОСО 42-28-320-00). Динамический диапазон: от 0 до 1000 мМЕ/мл. Количество калибраторов не менее 5 шт. Концентрации калибраторов не изменяются. Количество протоколов проведения ИФА не менее 2. Одинаковое количество промывок после каждой инкубации. Объем исследуемого образца не более 100 мкл. Интервал линейности 10-1000 мМЕ/мл. Предусмотрен учет результатов при длине волны 405 нм для сывороток с высокой ОП. Минимальное время реакции не более 1 час 25 мин. Готовые однокомпонентные растворы конъюгата и ТМБ, не требующие разведения. Срок годности набора не менее 12 мес, дробное использование набора может быть реализовано в течение всего срока годности. Наличие: пленки для заклеивания планшета, пакета для планшетаа типа "зип-лок", унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, стоп-реагента, регистрационного удостоверения. Возможность транспортирования при температуре до 25ºС не более 10 сут.Наличие регистрационного удостоверения.Наличие сертификата безопасности и качества.Поставка товара в течение двух дней по заявке заказчика | НАБ | 12 | 31630 | 379560
Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к core-антигену вируса гепатита В(на 96 ан.) | Непрямой ИФА. Количество определений 96 (12х8). Объем исследуемого образца не более 10 мкл. Рабочее разведение исследуемого образца 1:10. Время реакции не менее 1 час 25 мин. Одинаковое количество промывок после каждой инкубации. Наличие в жидкой форме слабоположительного образца. Готовые однокомпонентные растворы конъюгата и ТМБ, не требующие разведения. Срок годности набора не менее 12 мес.; дробное использование набора может быть реализовано в течение всего срока годности. Наличие: пленки для заклеивания планшета, пакета для планшета типа "зип-лок", унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, стоп-реагента, регистрационного удостоверения. Возможность транспортирования при температуре до 25ºС не более 10 сут.Наличие регистрационного удостоверения.Наличие сертификата безопасности и качества.Поставка товара в течение двух дней по заявке заказчика | НАБ | 12 | 29520 | 354240
Набор реагентов для иммуноферментного выявления Е-антигена вируса гепатита В в сыворотке (плазме)крови(на 96 ан.) | ИФА одностадийный. Количество определений 96 (12х8). Объем исследуемого образца не более 50 мкл. Время реакции не более 55 мин на шейкере или 1 часа 25 мин без шейкера. Количество промывок 5.Наличие слабоположительного образца в жидкой форме. Готовые однокомпонентные растворы конъюгата и ТМБ, не требующие разведения. Срок годности набора не менее 12 мес.; дробное использование набора может быть реализовано в течение всего срока годности. Наличие: пленки для заклеивания планшета, пакета для планшета типа "зип-лок", унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, стоп-реагента, регистрационного удостоверения. Возможность транспортирования при температуре до 25ºС не более 10 сут.Наличие регистрационного удостоверения.Наличие сертификата безопасности и качества.Поставка товара в течение двух дней по заявке заказчика | НАБ |  | 29240 | 0
Диагностика гепатита С
Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G и М к вирусу гепатита С(на 96 ан.) | Непрямой ИФА, метод двухстадийный, Количество определений 96 (12х8), формат планшета стрипированный. Объем исследуемого образца не более 40 мкл. Объемное равенство контролей и образцов. Возможность спектрофотометрического контроля внесения образцов и реагентов. Стандартизация условий проведения ферментативной реакции с хромогеном при 18-25ºС. Минимальное время проведения реакции не более 1ч 30 мин. Количество протоколов проведения ИФА не менее 2. Предусмотрен расчет коэффициента позитивности. Срок годности набора 24 мес., дробное использование набора может быть реализовано в течение всего срока годности. Наличие: пленки для заклеивания планшета, пакета для планшета типа "зип-лок", унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, стоп-реагента, регистрационного удостоверения. Возможность транспортирования при температуре до 25ºС не более 10 сут.Наличие регистрационного удостоверения.Наличие сертификата безопасности и качества.Поставка товара в течение двух дней по заявке заказчика | НАБ | 14 | 16100 | 225400
Набор реагентов для иммуноферментного подтверждения наличия иммуноглобулинов класса G и М к вирусу гепатита С(48 ан.) | ИФА непрямой, метод двухстадийный, Количество определений 48 (6х8). Возможно использование набора в автоматических ИФА-анализаторах открытого типа. Объем исследуемого образца не более 80 мкл (2х40 мкл), расположение на планшете антигенов горизонтально: core в рядах A, C, E, G; NS в рядах B, D, F, H. Объемное равенство контролей и образцов. Возможность спектрофотометрического контроля внесения образцов и реагентов. Стандартизация условий проведения ферментативной реакции с хромогеном при 18-25ºС. Минимальная продолжительность анализа не более 1 ч 30 мин. Количество протоколов проведения ИФА не менее 2. Предусмотрен расчет коэффициента позитивности. Срок годности набора 24 мес., дробное использование набора может быть реализовано в течение всего срока годности. Наличие: пленки для заклеивания планшета, пакета для планшета типа "зип-лок", унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, стоп-реагента, регистрационного удостоверения. Возможность транспортирования при температуре до 25ºС не более 10 сут.Наличие регистрационного удостоверения.Наличие сертификата безопасности и качества.Поставка товара в течение двух дней по заявке заказчика | НАБ | 10 | 28620 | 286200
Исследования на сифилис
Набор реагентов для иммуноферментного выявления суммарных антител к Treponema pallidum(на 96 ан.) | «Сэндвич»-вариант ИФА, одностадийный. Выявление суммарных антител (IgM, IgG, IgA)) к возбудителю сифилиса в сыворотке (плазме) крови и ликворе человека. Количество определений 96 (12х8)формат планшета стрипированный. Объем исследуемого образца не более 10 мкл. Объемное равенство контролей и образцов. Внесение образцов в сухой планшет. Время реакции не более 1 час 25 мин. Наличие: пленки для заклеивания планшета, пакета для планшета типа "зип-лок", ванночек для реагентов, наконечников для пипеток, унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, стоп-реагента, регистрационного удостоверения. Возможность транспортирования при температуре до 25ºС не более 10 сут.Наличие регистрационного удостоверения.Наличие сертификата безопасности и качества.Поставка товара в течение двух дней по заявке заказчика | НАБ | 10 | 16100 | 161000
Прочие средства и изделия мед.назначения
Набор для внутрилабораторного контроля качества ИФА "Сыворотка, содержащая антитела к ВИЧ-1"(18фл.) | Лиофилизированная сыворотка , содержащая антитела к ВИЧ-1, для внутрилабораторного контроля качества ИФА | НАБ | 3 | 28440 | 85320
Главный врач |  | М.В.Жеголко
Экономист |  | Г.В.Гордиенко

## 2 бөлім каз
ҚР ҮКІМЕТІНІҢ № 1729 ҚАУЛЫСЫ БОЙЫНША БҰ БОЙЫНША ДӘРІ-ДӘРМЕКТЕРДІ,
БҰЙЫМДАРДЫ САТЫП АЛУ ЖӘНЕ МЕДИЦИНАЛЫҚ МАҚСАТТАҒЫ ӨЗГЕ ДЕ ҚҰРАЛДАР ТУРАЛЫ ӨТІНІШ
| Жыл |  | 2019
| Деректер түрі (болжам, жоспар, есеп) | жоспар
Функционалдық топ
| Бағдарлама әкімшілігі | ШҚО Денсаулық сақтау басқармасы |  |  | 253
| Мемлекеттік мекеме | ШҚО ДСБ «Шығыс Қазақстан облысының ЖИТС алдын алу және күрес жөніндегі орталығы» ШЖҚ КМК
| Бағдарлама |  |  |  | 067
| Кіші бағдарлама |  |  |  | 100
| Ерекшелігі |  |  |  | 142
медициналық мақсаттағы дәрілерді және басқа да дәрілік заттарды сатып алу
№ лота | Дәрілік заттардың және медициналық мақсаттағы өзге де құралдардың атауы, сипаттамалары | техникалық спецификация | Өлшем бірлігі | Саны | Бағасы | Жалпы жылдық қажеттілік (теңге)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Диагностика гепатита В
| HBsAg анықтауға арналған ферменттердің иммундық жиынтығы. Бір сатылы өндіріс. 0.05 / 0.1 IU / мл сезгіштік. (96 талдау) | «Сэндвич» ИФТ, бір сатылы әдіс, 0,05 IU / мл сезімталдығы және 0,05 IU P-E / ml сезімталдығы бар жалғыз инъекцияға арналған; және әртүрлі талдау процедуралары үшін 0.01мл / мл және 0.01 IU P-E / ml. Анықтамалар саны - 96, планшеттің пішімі сызылған. Автоматты анализаторлар жиынтығын пайдалану мүмкіндігі. 0,2 ± 0,1 Вт / мл HBsAg шоғырлануы бар сұйық нашар оң сынама, HBsAg 4.0 ± 2.0 IU / ml шоғырлануы бар оң үлгіні басқарыңыз. Сынама көлемі 100 мкл артық емес. Басқару элементтері мен үлгілердің көлемді теңдігі. Хромогенмен ферментативті реакцияны 18-25 ° C немесе 37 ° C температурасында күн сәулесінен қорғайтын жерде өткізу мүмкіндігі. Шейкерді талдау жағдайлары, ELISA өткізу хаттамаларының саны 4-тен кем емес. Жинақтың жарамдылық мерзімі - 24 ай, жиынтығы бөлшек пайдалану 12 ай ішінде жүзеге асырылуы мүмкін. Планшетті жабыстыру үшін пленка, реагенттерге арналған науалар, тамшуырларға арналған кеңестер, FSB-T біртұтас арнайы емес компоненттері, тоқтатқыш реагент. Ең аз реакция уақыты 1 сағат 20 минуттан аспайды. 25 ºС-ге дейінгі температурада тасымалдау мерзімі 10 күннен аспайтын жағдайда тасымалдау мүмкіндігі Тіркеу куәлігінің болуы Қауіпсіздік және сапа сертификаты болуы Тапсырыс берушінің талабы бойынша тауарларды жеткізу екі күн ішінде. | жиынтық | 15 | 16100 | 241500
1 | BsAg қатысуын растау үшін иммуноферменттердің ферменттер жинағы. Бір сатылы өндіріс. 0.05 / 0.1 IU / мл сезгіштік. (48 талдау.) | "Сэндвич " ИФТ, әртүрлі процедуралар үшін 0.05 IU / мл (0.05 нг / мл) және 0,01 IU / мл (0,01 нг / мл) сезгіштігі бар коньюгатты жалғыз инъекциямен бір сатылы әдіс. Анықтамалар саны - 48, планшеттің пішімі сызылған. 0,2 ± 0,1 IU / мл шоғырлануы бар сұйық нашар оң үлгісі, HBsAg ayw 3 subtypes, 4 ± 2 IU / ml HBsAg ayw 2 субтоптарының шоғырлануы, 100 мкл көп емес қан сарысуының немесе плазма концентрациясы бар бақылаудың оң үлгісі Бақылаудың көлемді теңдігі және үлгілер 37 ° C термостатта хромогенмен хромогенмен ферментативті реакция жүргізу шарттарын стандарттау, шейкер көмегімен талдау жүргізу шарттары, ELISA өткізу хаттамаларының саны кем дегенде 6. Кесте жарамдылық мерзімі 24 ай, таблетка жабыстыруға арналған пленка, zip-lock планшеттік қап, реагенттерге арналған науалар, тамшуырларға арналған кеңестер, ФСБ-T біртұтас арнайы емес компоненттері, тоқтатқыш реагент. Ең аз реакция уақыты 1 сағат 20 минуттан аспайды. 10 күннен аспайтын температурада 25ºС-ге дейін тасымалдау мүмкіндігі Тіркеу куәлігінің болуы Клиенттің өтініші бойынша қауіпсіздік пен сапа сертификатының болуы. Тапсырышының өтініші бойынша екі күн ішінде тауар жеткізілуі тиіс. | жиынтық | 2 | 23250 | 46500
2 | Қанның қан сарысуындағы (плазмасындағы) гепатит В вирусының HBsAg-ге антиденелерді сапалы және сандық анықтау үшін иммуноферменттердің ферменттер жиынтығы (96 талдау) | «Сэндвич» - бұл ИФТ нұсқасы. Анықтамалар саны 96 (12х8). Сезімталдық 1 миллилитрден / мл-ге (ВСА 42-28-320-00) қарағанда нашар емес. Динамикалық диапазон: 0-ден 1000 миллилитр / мл. Калибраторлар саны кемінде 5 дана. Калибраторлар концентрациясы өзгермейді. ELISA өткізу хаттамаларының саны кем дегенде 2. Әрбір инкубациядан кейін бірдей санын жуады. Сынама көлемі 100 мкл артық емес. арақашықтық 10-1000 мIУ / мл құрайды. Сарысулар үшін 405 нм толқын ұзындығы бойынша жоғары ОС-мен есепке алу нәтижелеріне қол жеткізілді. Ең аз реакция уақыты - 1 сағат 25 минуттан аспайды. Дайындықты қажет етпейтін конъюгат пен ТМБ-ның аяқталған бір компонентті шешімдері. Жинақтың жарамдылық мерзімі кемінде 12 айды құрайды, ал жиынтықты бөлшек пайдалану бүкіл сақтау мерзімі ішінде жүзеге асырылуы мүмкін. Қол жетімділік: планшетті жабыстыруға арналған пленкалар, зип-лок пакет, бірегейленбеген ФСБ-T компоненттері, тоқтау реагенті, тіркеу куәлігі. 10 күннен аспайтын температурада 25ºС-ге дейін тасымалдау мүмкіндігі Тіркеу куәлігінің болуы Клиенттің өтініші бойынша қауіпсіздік пен сапа сертификатының болуы. Тапсырышының өтініші бойынша екі күн ішінде тауар жеткізілуі тиіс. | жиынтық | 12 | 31630 | 379560
3 | Гепатит В вирусының негізгі антигеніне иммуноглобулиндердің G класын анықтауға арналған энзим иммуноанал жиынтығы (96 талдау). | Жанама ИФТ. Анықтамалар саны 96 (12х8). Сынама көлемі 10 мкл емес. 1:10 зерттелген үлгідегі жұмыс сұйылту. Реакция уақыты 1 сағат 25 минуттан кем емес. Инкубациядан кейін бірдей сандағы сусындар. Әлсіз оң үлгінің сұйық түрінде болуы. Дайындықты қажет етпейтін конъюгат пен ТМБ-ның аяқталған бір компонентті шешімдері. Жарамдылық мерзімі кем дегенде 12 айға белгіленеді; жиынтықты пайдалану тұтас сақтау мерзімі ішінде жүзеге асырылуы мүмкін. Қолжетімділігі: планшетті жапсыру, зип- лок пакет,ФСБ-T біртұтас арнайы емес компоненттері, тоқтатушы реагент, тіркеу куәлігі. 10 күннен аспайтын температурада 25ºС-ге дейін тасымалдау мүмкіндігі Тіркеу куәлігінің болуы Клиенттің өтініші бойынша қауіпсіздік пен сапа сертификатының болуы. Тапсырышының өтініші бойынша екі күн ішінде тауар жеткізілуі тиіс. | НАБ | 12 | 29520 | 354240
4 | В гепатитінің вирусын анықтауға арналған иммуноферменттердің ферменттер жиынтығы қанның қан сарысуындағы (плазмалық) Е-антигені (96-талдау) | Бір кезең ИФТ. Анықтамалар саны 96 (12х8). Сынама көлемі 50 мкл артық емес. Реакция уақыты - шайқауға 55 минут немесе шайқаусыз 1 сағат 25 минут. Жуғыш заттардың саны 5. Сұйық пішінде әлсіз оң үлгі бар. Дайындықты қажет етпейтін конъюгат пен ТМБ-ның аяқталған бір компонентті шешімдері. Жарамдылық мерзімі кем дегенде 12 айға белгіленеді; жиынтықты пайдалану тұтас сақтау мерзімі ішінде жүзеге асырылуы мүмкін. Қолжетімділігі: планшетті жапсыру, zip-lok пакеті үшін, ФСБ-T біртұтас арнайы емес компоненттері, тоқтатушы реагент, тіркеу куәлігі. 10 күннен аспайтын температурада 25ºС-ге дейін тасымалдау мүмкіндігі Тіркеу куәлігінің болуы Клиенттің өтініші бойынша қауіпсіздік пен сапа сертификатының болуы.Тапсырышының өтініші бойынша екі күн ішінде тауар жеткізілуі тиіс. | жиынтық |  | 29240 | 0
5 | С гепатитінің диагностикасы
| гепатит С вирусына арналған G және M класс иммуноглобулиндерін анықтауға арналған энзим иммуноанал жиынтығы (96 талдау) | Жанама ИФТ, екі сатылы әдіс, анықтамалар саны 96 (12x8), пішімделген планшет. Сынама көлемі 40 мкл артық емес. Басқару элементтері мен үлгілердің көлемді теңдігі. Үлгілерді және реагенттерді енгізудің спектрофотометриялық бақылау мүмкіндігі. Хромогенмен ферментативті реакция жағдайларын стандарттау 18-25ºС. Ең аз реакция уақыты 1 сағат 30 минуттан аспайды.ИФТ өткізу үшін хаттамалардың саны кем дегенде 2. Оңтылық коэффициентін есептеу қарастырылған. Жинақтың жарамдылық мерзімі 24 айды құрайды. Қолжетімділігі: планшетті жапсыру, zip-lok таблеткасы үшін пакет, ФСБ-T біртұтас арнайы емес компоненттері, тоқтатушы реагент, тіркеу куәлігі. 25ºС-ге дейінгі температурада 10 күннен асырмай тасымалдау мүмкіндігі. Тіркеу куәлігінің болуы Клиенттің өтініші бойынша қауіпсіздік пен сапа сертификатының болуы. Тапсырышының өтініші бойынша екі күн ішінде тауар жеткізілуі тиіс. | жиынтық | 14 | 16100 | 225400
| Гепатит С вирусына арналған G және M иммуноглобулиндер класы бар болуына арналған ферменттердің иммундық жиынтығы (48 талдау.) | ИФТ жанама, екі сатылы әдісі, анықтамалар саны 48 (6x8). Жиынтығы ашық түрдегі автоматты ELISA анализаторларында пайдалануға болады. Сынама көлемі 80 мкл (2х40 мкл) артық емес, антигендердің таблеткаға көлденең орналасуы: А, С, Е, Г жолдарындағы ядро; NS, B, D, F, H жолдарында басқару элементтері мен үлгілердің көлемді теңдігі. Үлгілерді және реагенттерді енгізудің спектрофотометриялық бақылау мүмкіндігі. Хромогенмен ферментативті реакция жағдайларын стандарттау 18-25ºС. Талдаудың ең аз ұзақтығы 1 сағат 30 минуттан аспайды. ИФТ өткізу үшін хаттамалардың саны кем дегенде 2. Оңтылық коэффициентін есептеу қарастырылған. Жинақтың жарамдылық мерзімі 24 айды құрайды. Қолжетімділігі: планшетті жапсыру, zip-lok пакеті үшін ,ФСБ-T біртұтас арнайы емес компоненттері, тоқтатушы реагент, тіркеу куәлігі. 25ºС-ге дейінгі температурада 10 күннен асырмай тасымалдау мүмкіндігі. Тіркеу куәлігінің болуы Клиенттің өтініші бойынша қауіпсіздік пен сапа сертификатының болуы. Тапсырышының өтініші бойынша екі күн ішінде тауар жеткізілуі тиіс. | жиынтық | 10 | 28620 | 286200
6 | Мерезді зерттеу
7 | Treponema pallidum паллидіне қарсы антиденелерді анықтайтын иммундық жинағы (96талдау). | «Сэндвич» ИФТ нұсқасы, бір қадам. Адам қанының және цереброспинальды сұйықтықтың сарысуындағы (плазмасында) мерездің қоздырғышына жалпы антиденелерді (IgM, IgG, IgA) сәйкестендіру. Анықтамалар саны 96 (12х8) таблетка форматы. Сынама көлемі 10 мкл емес. Басқару элементтері мен үлгілердің көлемді теңдігі. Құрғақ таблеткадағы үлгілерді енгізу. Реакция уақыты 1 сағат 25 минуттан аспайды. Қолжетімділігі: планшетті жапсыру, зипа-лок пакеті үшін,ФСБ-T біртұтас арнайы емес компоненттері, тоқтатушы реагент, тіркеу куәлігі. 25ºС-ге дейінгі температурада 10 күннен асырмай тасымалдау мүмкіндігі. Тіркеу куәлігінің болуы Клиенттің өтініші бойынша қауіпсіздік пен сапа сертификатының болуы. Тапсырышының өтініші бойынша екі күн ішінде тауар жеткізілуі тиіс. | жиынтық | 10 | 16100 | 161000
8 | Медициналық мақсаттағы басқа құралдар мен бұйымдар
9 | Зертханалық сапаны бақылауға арналған ИФТ «АИТВ-1-ге қарсы антиденелер бар сарысуы» (18 дана) | ИФТ сапасын ішкі зертханалық тестілеу үшін АИТВ-1 антиденелерін қамтитын лиофилизденген сарысу | жиынтық | 3 | 28440 | 85320
| Бас дәрігер |  | М.В.Жеголко
| Экономист |  | Г.В.Гордиенко
КЕЛІСІЛДІ:
| зертхана меңгерушісі |  | О.В.Корякина