## 2020г.расх.
ЗАЯВКА НА ПРИОБРЕТЕНИЕ МЕДИКАМЕНТОВ, ИЗДЕЛИЙ И
ПРОЧИХ СРЕДСТВ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ ПО ЦП по ППРК № 1729
| Год |  | 2020
| Вид данных(прогноз,план,отчет) | план
| Функциональная группа | Управление здравоохранения ВКО
| Администратор программ |  |  |  | 253
| Государственное учреждение | КГП на ПХВ "Восточно-Казахстанский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД" УЗ ВКО
| Программа |  |  |  | 067
| Подпрограмма |  |  |  | 100
| Специфика | Приобретение медикаментов и прочих средств |  |  | 142
медицинского назначения (расходные материалы)
№ лота | Наименование медикаментов и прочих средств медицинского назначения | Техническая спецификация | Ед.изм | Кол-во | Цена | Всего годовая потребность (тенге)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
ПЦР
1 | Одноразовые наконечники для дозаторов переменного объёма с аэрозольным барьером:до 50 мкл | Одноразовые наконечники для дозаторов переменного объёма с аэрозольным барьером для ПЦР, свободные от ДНК-аз, РНК-аз и пирогенов объемом до 50 мкл. Наличие регистрационного удостоверения.Поставка товара в течение 15 календарных дней, после поданной заявки. | ШТ | 7000 | 40 | 280000
2 | Одноразовые наконечники для дозаторов переменного объёма с аэрозольным барьером:до 200 мкл | Одноразовые наконечники для дозаторов переменного объёма с аэрозольным барьером для ПЦР, свободные от ДНК-аз, РНК-аз и пирогенов объемом до 200мкл. Наличие регистрационного удостоверения.Поставка товара в течение 15 календарных дней, после поданной заявки. | ШТ | 12000 | 40 | 480000
3 | Одноразовые наконечники для дозаторов переменного объёма с аэрозольным барьером:до 1000 мкл | Одноразовые наконечники для дозаторов переменного объёма с аэрозольным барьером для ПЦР, свободные от ДНК-аз, РНК-аз и пирогенов объемом до 1000мкл. Наличие регистрационного удостоверения. Поставка товара в течение 15 календарных дней, после поданной заявки. | ШТ | 5000 | 40 | 200000
4 | Пробирки микроцентрифужные градуированные с крышкой, 2,0 мл | Микроцентрифужные пробирки с градуировкой объёмом 2,0мл, полипропилен очищенный до 99,9%,прозрачность за счет технологии MaxyClear, проская матовая крышка для надписей. Конструкция крышки: крышка с защелкой высокой герметичности, эффективная защита от утечки пробы. Для ПЦР, Сертифицированы RNase, DNase & Pyrogen Safe. Наличие регистрационного удостоверения.Поставка товара в течение 15 календарных дней, после поданной заявки. | ШТ | 5000 | 30 | 150000
5 | Одноразовые полипропиленовые микропробирки с крышкой, 1,5мл для ПЦР | Для ПЦР, свободные от ДНК-аз, РНК-аз и пирогенов. Наличие регистрационного удостоверения.Поставка товара в течение 15 календарных дней, после поданной заявки. | ШТ | 1000 | 30 | 30000
6 | Одноразовые полипропиленовые пробирки с крышкой, 1,5 мл. |  | ШТ | 2000 | 15 | 30000
7 | Наконечники до 1000 мкл синие | Наконечники для дозаторов переменного объёма синего цвета объемом до 1000мкл | ШТ | 1000 | 7 | 7000
8 | Наконечники до 200 мкл универсальные | Наконечники для дозаторов переменного объёма желтого цвета объемом до 200мкл | ШТ | 150000 | 3 | 450000
9 | Наконечники до 10 мкл | Наконечники для дозаторов переменного объёма объемом до 10мкл | ШТ | 3000 | 5 | 15000
10 | Ванночки для реагентов | Одноразовые полистироловые резервуары для реагентов для 8- и 12-канальных дозаторов, объём 60 мл, дно суженой формы, штабелируемые для экономии места, с выступами для предотвращения слипания при штабелировании | ШТ | 1000 | 117 | 117000
11 | Одноразовые микропипетки | Пластиковые прозрачные микропипетки, нестерильные. Объём от 0,1 до 0,3 мл. | ШТ | 500 | 50 | 25000
12 | Тележка лабораторная | Тележка лабораторная универсальная с двумя полками, износостойкаяпрочная, материал - полиэтилен высокого давления, устойчива к реактивам, ударам, царапанью. | ШТ | 2 | 50000 | 100000
13 | Коврик для дезинфекции трехслойный. Размер 50*80*3 | Дезковрик толщиной 3 см для дезинфекции обуви трёхслойный: ПВХ-сетка для смачивания подошвы обуви дез.средством, пенополиуретан вторичный вспененый для поглощения дез раствора, высокопрочный водонепроницаемый тентовый ПВХ для защиты пола от загрязнения | ШТ | 1 | 8500 | 8500
14 | Коврик для дезинфекции многослойный. Размер 115*45, 30 слоев | Липкий дезковрик для внутренних помещений, 30 нумерованных слоёв, на специальной подкладке | ШТ | 2 | 8800 | 17600
15 | Шапочки-береты одноразовые | на резинке | ШТ | 500 | 50 | 25000
16 | Бахилы | медицинские одноразовые, на резинке | ШТ | 100 | 6 | 600
17 | Маски одноразовые | на резинке, трехслойные | ШТ | 200 | 200 | 40000
18 | Медицинский респиратор | для защиты органов дыхания при работе с дезинфицирующими средствами и высокоактивными лекарственными препаратами; | ШТ | 200 | 220 | 44000
19 | Контейнеры пластиковые для сбора мед.отходов класса Б, объём 1 л. | Пластиковые непрокалываемые и водостойкие КБСУ (емкости-контейнеры).Контейнер позволяет легко и бесконтактно снять иглу со шприца, либо лезвие скальпеля, при помощи специально предназначенного отверстия с рельефом, которое находится на крышке медицинского контейнера. | ШТ | 200 | 150 | 30000
20 | Контейнеры пластиковые для сбора мед.отходов класса Б, объём 3 л. | пластиковые | ШТ | 100 | 300 | 30000
21 | Контейнеры пластиковые для сбора мед.отходов класса Б, объём 6 л. | пластиковые | ШТ | 100 | 400 | 40000
22 | Контейнеры пластиковые для сбора мед.отходов класса Б, объём 10 л. | пластиковые | КГ | 200 | 1000 | 200000
23 | Пакет для мед.отходов кл.А, 500*800 | черный наличие надписи на пакете(пакет для утилизации биологическая опасность с указанием даты ФИО и адреса) | ШТ | 1000 | 25 | 25000
24 | Пакет для мед.отходов кл.Б, 500*800 | желтый наличие надписи на пакете(пакет для утилизации биологическая опасность с указанием даты ФИО и адреса) | ШТ | 1000 | 25 | 25000
25 | Пакет для мед.отходов кл.Б, 600*310 | желтый наличие надписи на пакете(пакет для утилизации биологическая опасность с указанием даты ФИО и адреса) | ШТ | 200 | 25 | 5000
26 | Высококачественная бумага УЗИ (ф.А6 - 110х20 мм) | Бумага для термопринтера, ширина 110 мм. | ШТ | 30 | 3000 | 90000
27 | Индикаторы стерилизации для парового стерилизатора (наружные) | Термоиндикаторы для контроля режима работа паровых стерилизаторов, контролирующие температуру, время и наличие водяного пара. Давление пара 0,2атм, температура 132 град.С, время не иенее 20 мин.Для применения снаружи. | ШТ | 1000 | 5 | 5000
28 | Восьмиканальная пипетка переменного объема 5-50 мкл | 8-канальный дозатор переменного объёма на 5-50 мкл. Усовершенствованный механизм установки объема дозирования, снижения влияния тепла руки на результат дозирования -термоизоляция механизма установки объема от корпуса дозатора, большой и четкий дисплей, эргономичность и легкость дозирования - специальная конструкция рукоятки повторяет форму кисти, новая конструкция операционной кнопки - предотвращение случайного изменения установленного объема, автоклавируемый конус и сбрасыватель наконечников, механизм супервыталкивания жидкости на микрообъемах, совместимость с большинством стандартных наконечников, поверка с каждым дозатором, наличие паспорта. Наличие регистрационного удостоверения.Поставка товара в течение 15 календарных дней, после поданной заявки. | ШТ | 1 | 100000 | 100000
29 | Двенадцатиканальная пипетка переменного объема 30-300 | 12-канальный дозатор переменного объёма на 30-300 мкл. Усовершенствованный механизм установки объема дозирования, снижения влияния тепла руки на результат дозирования -термоизоляция механизма установки объема от корпуса дозатора, большой и четкий дисплей, эргономичность и легкость дозирования - специальная конструкция рукоятки повторяет форму кисти, новая конструкция операционной кнопки - предотвращение случайного изменения установленного объема, автоклавируемый конус и сбрасыватель наконечников, механизм супервыталкивания жидкости на микрообъемах, совместимость с большинством стандартных наконечников, поверка с каждым дозатором, наличие паспорта. Наличие регистрационного удостоверения.Поставка товара в течение 15 календарных дней, после поданной заявки. | ШТ | 2 | 100000 | 200000
30 | Одноканальная пипетка переменного объема 100-1000 | 1-канальный дозатор переменного объёма на 100-1000 мкл. Усовершенствованный механизм установки объема дозирования, снижения влияния тепла руки на результат дозирования -термоизоляция механизма установки объема от корпуса дозатора, большой и четкий дисплей, эргономичность и легкость дозирования - специальная конструкция рукоятки повторяет форму кисти, новая конструкция операционной кнопки - предотвращение случайного изменения установленного объема, автоклавируемый конус и сбрасыватель наконечников, механизм супервыталкивания жидкости на микрообъемах, совместимость с большинством стандартных наконечников, поверка с каждым дозатором, наличие паспорта. Наличие регистрационного удостоверения.Поставка товара в течение 15 календарных дней, после поданной заявки. | ШТ | 4 | 50000 | 200000
31 | Одноканальная пипетка переменного объема 100-1000 | 8-канальный дозатор переменного объёма на 100-1000 мкл. Усовершенствованный механизм установки объема дозирования, снижения влияния тепла руки на результат дозирования -термоизоляция механизма установки объема от корпуса дозатора, большой и четкий дисплей, эргономичность и легкость дозирования - специальная конструкция рукоятки повторяет форму кисти, новая конструкция операционной кнопки - предотвращение случайного изменения установленного объема, автоклавируемый конус и сбрасыватель наконечников, механизм супервыталкивания жидкости на микрообъемах, совместимость с большинством стандартных наконечников, поверка с каждым дозатором, наличие паспорта. Наличие регистрационного удостоверения.Поставка товара в течение 15 календарных дней, после поданной заявки. | ШТ | 4 | 50000 | 200000
32 | Одноканальная пипетка переменного объема 20-200 | 8-канальный дозатор переменного объёма на 20-200 мкл. Усовершенствованный механизм установки объема дозирования, снижения влияния тепла руки на результат дозирования -термоизоляция механизма установки объема от корпуса дозатора, большой и четкий дисплей, эргономичность и легкость дозирования - специальная конструкция рукоятки повторяет форму кисти, новая конструкция операционной кнопки - предотвращение случайного изменения установленного объема, автоклавируемый конус и сбрасыватель наконечников, механизм супервыталкивания жидкости на микрообъемах, совместимость с большинством стандартных наконечников, поверка с каждым дозатором, наличие паспорта.Наличие регистрационного удостоверения.Поставка товара в течение 15 календарных дней, после поданной заявки. | ШТ | 2 | 100000 | 200000
33 | Вакутейнеры с К2 ЭДТА+ гель, 5 мл | Пластиковая вакуумная 100*13мм;крышка сиреневая высотой не менее1,8см без резьбы;внутренняя пробка из бутиловой резины с кровоотталкивающими свойствами;наполнитель:антикоагулянт К3 ЭДТА | ШТ | 8000 | 60 | 480000
| Главный врач |  | М.В.Жеголко
СОГЛАСОВАНО:
| Зав.лабораторией |  | О.В.Корякина
| Зав ОЛПРиД |  | Н.А.Оралбаева
| Юрисконсульт |  | Т.Н.Гуляева

## 2020г.реаг.
ЗАЯВКА НА ПРИОБРЕТЕНИЕ МЕДИКАМЕНТОВ, ИЗДЕЛИЙ И
ПРОЧИХ СРЕДСТВ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ ПО ЦП по ППРК № 1729
| Год |  | 2020
| Вид данных(прогноз,план,отчет) | план
| Функциональная группа | Управление здравоохранения ВКО
| Администратор программ |  |  |  | 253
| Государственное учреждение | КГП на ПХВ "Восточно-Казахстанский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД" УЗ ВКО
| Программа |  |  |  | 067
| Подпрограмма |  |  |  | 100
| Специфика | Приобретение медикаментов и прочих средств |  |  | 142
медицинского назначения (реагенты)
№ лота | Наименование медикаментов и прочих средств медицинского назначения | Техническая спецификация | Ед.изм | Кол-во | Цена | Всего годовая потребность (тенге)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Набор реагентов для иммуноферментного подтверждения наличия НВsAg. Одностадийная постановка. Чувствительность 0,05/0,1МЕ/мл. (на 48 ан.) | «Сэндвич» ИФА, метод одностадийный, с однократным внесением конъюгата, с чувствительностью 0,05МЕ/мл (0,05нг/мл) и 0,01МЕ/мл (0,01нг/мл) при разных процедурах. Количество определений 48, формат планшета стрипированный. Жидкий слабоположительный образец с концентрацией 0,2±0,1 МЕ/мл (HBsAg ayw 3 субтипа, контрольный положительный образец с концентрацией 4±2 МЕ/мл HBsAg ayw 2 субтипа, объем сыворотки или плазмы крови не более 100 мкл. Объемное равенство контролей и образцов. Стандартизация условий проведения ферментативной реакции с хромогеном в термостате при 37ºС, условия проведения анализа с использованием шейкера, количество протоколов проведения ИФА не менее 6. Срок годности набора 24 мес.. Наличие пленки для заклеивания планшета, пакета для планшета типа "зип-лок", ванночек для реагентов, наконечников для пипеток, унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, стоп-реагента. Минимальное время проведения реакции не более 1ч 20 мин. Возможность транспортирования при температуре до 25ºС не более 10 сут.Наличие регистрационного удостоверения.Поставка товара в течение 15 календарных дней, после поданной заявки. | НАБ | 5 | 24000 | 120000
2 | Набор реагентов для иммуноферментного качественного и количественного определения антител к НВsAg вируса гепатита В в сыворотке (плазме)крови(на 96 ан.) | «Сэндвич»-вариант ИФА. Количество определений 96 (12х8). Чувствительность не хуже 1 мМЕ/мл (по ОСО 42-28-320-00). Динамический диапазон: от 0 до 1000 мМЕ/мл. Количество калибраторов не менее 5 шт. Концентрации калибраторов не изменяются. Количество протоколов проведения ИФА не менее 2. Одинаковое количество промывок после каждой инкубации. Объем исследуемого образца не более 100 мкл. Интервал линейности 10-1000 мМЕ/мл. Предусмотрен учет результатов при длине волны 405 нм для сывороток с высокой ОП. Минимальное время реакции не более 1 час 25 мин. Готовые однокомпонентные растворы конъюгата и ТМБ, не требующие разведения. Срок годности набора не менее 12 мес, дробное использование набора может быть реализовано в течение всего срока годности. Наличие: пленки для заклеивания планшета, пакета для планшетаа типа "зип-лок", унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, стоп-реагента, регистрационного удостоверения. Возможность транспортирования при температуре до 25ºС не более 10 сут.Наличие регистрационного удостоверения.Поставка товара в течение 15 календарных дней, после поданной заявки. | НАБ | 12 | 32000 | 384000
3 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к core-антигену вируса гепатита В(на 96 ан.) | Непрямой ИФА. Количество определений 96 (12х8). Объем исследуемого образца не более 10 мкл. Рабочее разведение исследуемого образца 1:10. Время реакции не менее 1 час 25 мин. Одинаковое количество промывок после каждой инкубации. Наличие в жидкой форме слабоположительного образца. Готовые однокомпонентные растворы конъюгата и ТМБ, не требующие разведения. Срок годности набора не менее 12 мес.; дробное использование набора может быть реализовано в течение всего срока годности. Наличие: пленки для заклеивания планшета, пакета для планшета типа "зип-лок", унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, стоп-реагента, регистрационного удостоверения. Возможность транспортирования при температуре до 25ºС не более 10 сут.Наличие регистрационного удостоверения.Поставка товара в 15 календарных дней, после поданной заявки. | НАБ | 12 | 30000 | 360000
Диагностика гепатита С
4 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G и М к вирусу гепатита С(на 96 ан.) | Непрямой ИФА, метод двухстадийный, Количество определений 96 (12х8), формат планшета стрипированный. Объем исследуемого образца не более 40 мкл. Объемное равенство контролей и образцов. Возможность спектрофотометрического контроля внесения образцов и реагентов. Стандартизация условий проведения ферментативной реакции с хромогеном при 18-25ºС. Минимальное время проведения реакции не более 1ч 30 мин. Количество протоколов проведения ИФА не менее 2. Предусмотрен расчет коэффициента позитивности. Срок годности набора 24 мес., дробное использование набора может быть реализовано в течение всего срока годности. Наличие: пленки для заклеивания планшета, пакета для планшета типа "зип-лок", унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, стоп-реагента, регистрационного удостоверения. Возможность транспортирования при температуре до 25ºС не более 10 сут.Наличие регистрационного удостоверения.Поставка товара в течение 15 календарных дней, после поданной заявки. | НАБ | 15 | 16500 | 247500
5 | Набор реагентов для иммуноферментного подтверждения наличия иммуноглобулинов класса G и М к вирусу гепатита С(48 ан.) | ИФА непрямой, метод двухстадийный, Количество определений 48 (6х8). Возможно использование набора в автоматических ИФА-анализаторах открытого типа. Объем исследуемого образца не более 80 мкл (2х40 мкл), расположение на планшете антигенов горизонтально: core в рядах A, C, E, G; NS в рядах B, D, F, H. Объемное равенство контролей и образцов. Возможность спектрофотометрического контроля внесения образцов и реагентов. Стандартизация условий проведения ферментативной реакции с хромогеном при 18-25ºС. Минимальная продолжительность анализа не более 1 ч 30 мин. Количество протоколов проведения ИФА не менее 2. Предусмотрен расчет коэффициента позитивности. Срок годности набора 24 мес., дробное использование набора может быть реализовано в течение всего срока годности. Наличие: пленки для заклеивания планшета, пакета для планшета типа "зип-лок", унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, стоп-реагента, регистрационного удостоверения. Возможность транспортирования при температуре до 25ºС не более 10 сут.Наличие регистрационного удостоверения.Поставка товара в течение 15 календарных дней, после поданной заявки. | НАБ | 15 | 29000 | 435000
Исследования на сифилис
6 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления суммарных антител к Treponema pallidum(на 96 ан.) | «Сэндвич»-вариант ИФА, одностадийный. Выявление суммарных антител (IgM, IgG, IgA)) к возбудителю сифилиса в сыворотке (плазме) крови и ликворе человека. Количество определений 96 (12х8)формат планшета стрипированный. Объем исследуемого образца не более 10 мкл. Объемное равенство контролей и образцов. Внесение образцов в сухой планшет. Время реакции не более 1 час 25 мин. Наличие: пленки для заклеивания планшета, пакета для планшета типа "зип-лок", ванночек для реагентов, наконечников для пипеток, унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, стоп-реагента, регистрационного удостоверения. Возможность транспортирования при температуре до 25ºС не более 10 сут.Наличие регистрационного удостоверения.Поставка товара в течение15 календарных дней, после поданнгой заявки | НАБ | 10 | 16500 | 165000
Исследования на хламидии
7 | Тест-система иммуноферментная для определения антител класса А и G к Ch.trchomatis в сыворотке крови человека | Полуколичественный тест для одновременного выявления иммуноглобулинов класса М и G к C.trachomatis в сыворотке крови человека | НАБ | 4 | 29000 | 116000
| Гематология | Реагенты для автоматического гематологического анализатора закрытого типа ADVIA-360 |  |  |  | 0
8 | Дилюэнт | Изотонический раствор для разведения проб цельной крови и промывки гидравлической системы между процедурами измерений для автоматического гематологического анализатора открытого типа Advia 360 | 1 уп.х20 л. | 6 | 39000 | 234000
9 | Лизирующий реагент | Используется для приготовления гемолизата для измерения WBC и HGB и для дифференцировки WBC на три части | 1 л. | 12 | 56000 | 672000
10 | Очиститель | Используется для очистки гидравлической системы | 1 л. | 6 | 31000 | 186000
11 | Раствор для жесткой очистки | Слабый раствор гипохлорита (NaOCl) для очистки автоматического гематологического анализатора открытого типа Advia 360 |  | 1 | 39000 | 39000
12 | Гематологический калибратор | Реактив для диагностики in vitro, состоящий из смеси эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов, идентичен их суспензии в плазме крови.Предназначен для калибровки автоматического гематологического анализатора открытого типа Advia 360. | 2х3 мл. | 2 | 16000 | 32000
13 | Гематологические контроли | Для постановки контролей на анализаторе с дифференцировкой 3 классов клеток | 3х2х3 мл. | 4 | 26000 | 104000
| Биохимия | Реагенты для автоматическогобиохимического анализатора отрытого типа GesanChem-200
14 | Холестерин | Набор реагентов для определения концентрации общего холестерина в сыворотке и плазме крови ферментативным колориметрическим методом (CHOD-PAP). Форма выпуска: жидкий монореагент (2×100 мл). Линейность до 30 ммоль/л. Набор содержит калибратор 4,65 ммоль/л. Дополнительных реагентов для осветления сыворотки не требуется, так как в состав набора входят вещества (АЛФ), устраняющие липемичность сыворотки. | 200 мл. (2х100 мл.) | 1 | 9450 | 9450
15 | ЛПВП | Набор реагентов для определения концентрации ЛВП-холестерина в сыворотке и плазме крови методом осаждения фосфорновольфрамовой кислотой с магнием хлористым. Форма выпуска: жидкий монореагент (1×100 мл). Линейность до 4,5 ммоль/л. Набор содержит калибратор 1,29 ммоль/л. Дополнительных реагентов для осветления сыворотки не требуется, так как в состав набора входят вещества (АЛФ), устраняющие липемичность сыворотки. | 100 мл. (1х100 мл.) | 1 | 7400 | 7400
16 | Глюкоза | Набор реагентов для определения концентрации глюкозы в сыворотке, плазме венозной, капиллярной крови и моче глюкозооксидазным (GOD-PAP) методом. Форма выпуска: жидкий монореагент (2×100 мл). Линейность до 56 ммоль/л. Набор содержит депротеинирующий раствор 2×25 мл. Набор содержит калибровочный раствор глюкозы 10 ммоль/л. Дополнительных реагентов для осветления сыворотки не требуется, так как в состав набора входят вещества (АЛФ), устраняющие липемичность сыворотки. | 200 мл. (2х100 мл.) | 1 | 4320 | 4320
17 | Общий белок | Набор реагентов для определения концентрации общего белка в сыворотке и плазме крови колориметрическим биуретовым методом.Форма выпуска: жидкий монореагент (2×250 мл). Линейность до 170 г/л. Набор содержит калибратор 70 г/л. | 500 мл. (2х250 мл.) | 1 | 5900 | 5900
18 | Триглицериды | Набор реагентов для определения триглицеридов в сыворотке, плазме крови для полуавтоматических и автоматических биохимических анализаторов. Набор содержит калибратор 1х2мл. | 100 мл. (1х100мл.) | 5 | 8536 | 42680
19 | Щелочная фосфатаза | Набор реагентов для определения активности щелочной фосфатазы в сыворотке и плазме крови кинетическим методом (набор может быть использован для проведения анализа методом «по конечной точке»), ДЭА-буферный раствор, субстрат pNРР, DGKC. Форма выпуска: жидкий биреагент (2×80 мл, 2×20 мл). Линейность до 2400 Е/л. Дополнительных реагентов для осветления сыворотки не требуется, так как в состав набора входят вещества (АЛФ), устраняющие липемичность сыворотки | 200 мл. (R1 2х80мл + R2 2х20 мл) | 1 | 7670 | 7670
20 | АлАт | Набор реагентов для определения активности аланинаминотрансферазы в сыворотке и плазме крови кинетическим УФ методом без пиридоксальфосфата, IFCC. Форма выпуска: жидкий биреагент (2×200 мл, 2×50 мл). Линейность до 600 Е/л. Дополнительных реагентов для осветления сыворотки не требуется, так как в состав набора входят вещества (АЛФ), устраняющие липемичность сыворотки | 500 мл. (R1 2х200мл + R2 2х50 мл) | 1 | 28580 | 28580
21 | АсАт | Набор реагентов для определения активности аспартатаминотрансферазы в сыворотке и плазме крови кинетическим УФ методом без пиридоксальфосфата, IFCC. Форма выпуска: жидкий биреагент (2×40 мл, 2×10 мл). Линейность до 600 Е/л. Дополнительных реагентов для осветления сыворотки не требуется, так как в состав набора входят вещества (АЛФ), устраняющие липемичность сыворотки. | 100 мл. (R1 2х40мл + R2 2х10 мл) | 2 | 7260 | 14520
22 | Билирубин общий | Набор реагентов для определения концентрации общего билирубина в сыворотке и плазме крови колориметрическим DPD-методом с 3,5-дихлорфенилдиазониевой солью. Форма выпуска: жидкий биреагент (1×100 мл, 1×20 мл). Линейность до 640 мкмоль/л. Набор содержит калибратор. Дополнительных реагентов для осветления сыворотки не требуется, так как в состав набора входят вещества (АЛФ), устраняющие липемичность сыворотки. | 120 мл. (R1 1х100мл + R2 1х20 мл) | 2 | 4780 | 9560
23 | Креатинин | Набор реагентов для определения концентрации креатинина в сыворотке, плазме крови и моче кинетическим методом Яффе без депротеинизации. Форма выпуска: жидкий биреагент (1×100 мл, 1×100 мл). Линейность до 1900 мкмоль/л. Набор содержит калибратор 240 мкмоль/л. Дополнительных реагентов для осветления сыворотки не требуется, так как в состав набора входят вещества (АЛФ), устраняющие липемичность сыворотки. | 200 мл. (R1 1х100 мл + R2 1х100 мл) | 1 | 5800 | 5800
24 | Мочевина | Набор реагентов для определения концентрации мочевой кислоты в сыворотке, плазме крови и моче ферментативным колориметрическим методом. Форма выпуска: жидкий монореагент (2×100 мл). Линейность до 1800 мкмоль/л. Набор содержит калибратор 500 мкмоль/л. Дополнительных реагентов для осветления сыворотки не требуется, так как в состав набора входят вещества (АЛФ), устраняющие липемичность сыворотки. | 200 мл. (2х100 мл.) | 1 | 12500 | 12500
| Главный врач |  | М.В.Жеголко
СОГЛАСОВАНО:
| Зав.лабораторией |  | О.В.Корякина
| Зав ОЛПРиД |  | Н.А.Оралбаева
| Юрисконсульт |  | Т.Н.Гуляева

## 2020г.расх. каз
ҚР ҮКІМЕТІНІҢ № 1729 ҚАУЛЫСЫ БОЙЫНША БҰ БОЙЫНША ДӘРІ-ДӘРМЕКТЕРДІ,
БҰЙЫМДАРДЫ САТЫП АЛУ ЖӘНЕ МЕДИЦИНАЛЫҚ МАҚСАТТАҒЫ ӨЗГЕ ДЕ ҚҰРАЛДАР ТУРАЛЫ ӨТІНІШ
| Жыл |  | 2020
| Деректер түрі (болжам, жоспар, есеп) | жоспар
Функционалдық топ
| Бағдарлама әкімшілігі | ШҚО Денсаулық сақтау басқармасы |  |  | 253
| Мемлекеттік мекеме | ШҚО ДСБ «Шығыс Қазақстан облысының ЖИТС алдын алу және күрес жөніндегі орталығы» ШЖҚ КМК
| Бағдарлама |  |  |  | 067
| Кіші бағдарлама |  |  |  | 100
| Ерекшелігі |  |  |  | 142
медициналық мақсаттағы дәрілерді және басқа да дәрілік заттарды сатып алу
№ лота | Дәрілік заттардың және медициналық мақсаттағы өзге де құралдардың атауы, сипаттамалары | Техникалық спецификация | Өлшем бірлігі | Саны | Бағасы | Жалпы жылдық қажеттілік (теңге)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
ПЦР
1 | Аэрозольдік кедергісі бар айнымалы көлемді диспенсерлерге арналған бір реттік кеңестер: 50 мкл дейін | 50 мкл дейін ДНҚ, РНҚ және пирогендерсіз ПТР үшін аэрозольдік кедергісі бар айнымалы көлемді диспенсерлерге арналған бір реттік кеңестер. Тіркеу куәлігінің болуы, өтінім түскен сәттен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде тауарларды жеткізу. | дана | 7000 | 40 | 280000
2 | Аэрозольдік кедергісі бар айнымалы көлемді диспенсерлерге арналған бір реттік кеңестер: 200 мкл дейін | 200 мкл дейінгі ДНҚ, РНҚ және пирогендерсіз ПЦР үшін аэрозольдік кедергісі бар айнымалы көлемді диспенсерлерге арналған бір реттік кеңестер. Тіркеу куәлігінің болуы, өтінім түскен сәттен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде тауарларды жеткізу. | дана | 12000 | 40 | 480000
3 | Аэрозольдік кедергісі бар айнымалы көлемді диспенсерлерге арналған бір реттік кеңестер: 1000 мкл дейін | 1000 мкл дейін ДНҚ, РНҚ және пирогендерсіз ПЦР үшін аэрозольдік кедергісі бар айнымалы көлемді диспенсерлерге арналған бір реттік кеңестер. Тіркеу куәлігінің болуы. Өтінім берілгеннен кейін 15 күнтізбелік күн ішінде тауарларды жеткізу. | дана | 5000 | 40 | 200000
4 | Микроцентрифуга түтіктері, көлемі 2,0 мл | Микроцентрифуга түтіктері, көлемі 2,0 мл, полипропилен 99,9% дейін тазартылған, MaxyClear технологиясының арқасында мөлдірлігі, жазуларға арналған жалпақ кілемшелер. Қақпақтың құрылымы: жоғары қысымды ысырмасы бар қақпақ, үлгі ағып кетуден тиімді қорғаныс. ПЦР, RNase, DNase және Pyrogen қауіпсіздігі үшін сертификатталған. Тіркеу куәлігінің болуы, өтінім түскен сәттен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде тауарларды жеткізу. | дана | 5000 | 30 | 150000
5 | Қақпағы бар бір реттік полипропилен микротүтікшелері, ПТР үшін 1,5 мл | ПТР үшін ДНҚ, РНҚ және пироген жоқ. Тіркеу куәлігінің болуы, өтінім түскен сәттен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде тауарларды жеткізу | дана | 1000 | 30 | 30000
6 | Қақпағы бар бір реттік полипропилен түтіктері, 1,5 мл. |  | дана | 2000 | 15 | 30000
7 | 1000 мкл көк түске дейін ұшына кигізетін құрал | 1000 мкл дейін көк түстің өзгермелі көлемінің диспенсеріне арналған кеңестер | дана | 1000 | 7 | 7000
8 | 200 мкл дейін әмбебап ұшына кигізетін құрал | Сары түстің өзгермелі көлемінің диспансерлері үшін 200 мкл дейін кеңестер | дана | 150000 | 3 | 450000
9 | 10 мкл дейін ұшына кигізетін құрал | 10 мкл дейін өзгермелі диспенсерлерге арналған кеңестер | дана | 3000 | 5 | 15000
10 | Реагентті ванналар | 8 және 12 каналды үлестіргіштерге арналған бір реттік полистиролды реагенттерді сыйымдылықтар, 60 мл, түбін жинайтын, орын үнемдеуге арналған, жинау кезінде жабысудың алдын алатын шығыңқы жерлер бар | дана | 1000 | 117 | 117000
11 | Бір рет қолданылатын микропипеталар | Стерильденбеген пластик мөлдір микропипеткалар. Көлемі 0,1-ден 0,3 мл-ге дейін. | дана | 500 | 50 | 25000
12 | Зертханалық арбалар | Екі сөресі бар әмбебап зертханалық арбалар, берік, берік, материал - жоғары қысымды полиэтилен, реактивтерге, соққыларға, сызаттарға төзімді. | дана | 2 | 50000 | 100000
13 | Үш қабатты дезинфекциялық төсеніш. Өлшемі 50 * 80 * 3 | Аяқ киімді дезинфекциялауға арналған қалыңдығы 3 см тегістеуіш жастықша; үш қабатты: еденді қорғау үшін дезинфекциялаушы, қайталама полиуретанды көбікпен аяқ киімнің табанын сулауға арналған ПВХ тор, еденді қорғау үшін жоғары берік су өткізбейтін пВХ | дана | 1 | 8500 | 8500
14 | Көп қабатты дезинфекциялық төсеніш. Өлшемі 115 * 45, 30 қабат | Жабысқақ ішкі кілем, 30 нөмірленген, арнайы төсемде | дана | 2 | 8800 | 17600
15 | Бір рет қолданылатын берет қақпақтар | серпімді белдеуде | дана | 500 | 50 | 25000
16 | Аяқ киім | медициналық бір реттік, серпімді | дана | 100 | 6 | 600
17 | Бір реттік маскалар | серпімді белдеуде, үш қабатты | дана | 200 | 200 | 40000
18 | Медициналық респиратор | дезинфекциялық құралдармен және жоғары белсенді препараттармен жұмыс кезінде тыныс алу жүйесін қорғауға; | дана | 200 | 220 | 44000
19 | В класты медициналық қалдықтарды жинауға арналған пластикалық контейнерлер, көлемі 1 л. | Пластикалық тесілмейтін және су өткізбейтін КБСУ (контейнер контейнерлері) Контейнер медициналық контейнердің қақпағында орналасқан арнайы жасалған бедерлі тесікті пайдаланып инені шприцтен немесе скальпельден оңай және контактісіз шығаруға мүмкіндік береді. | дана | 200 | 150 | 30000
20 | В класты медициналық қалдықтарды жинауға арналған пластикалық контейнерлер, көлемі 3 л. | пластик | дана | 100 | 300 | 30000
21 | В класты медициналық қалдықтарды жинауға арналған пластикалық контейнерлер, көлемі 6 л. | пластик | дана | 100 | 400 | 40000
22 | В класындағы медициналық қалдықтарды жинауға арналған пластикалық контейнерлер, көлемі 10 л. | пластик | КГ | 200 | 1000 | 200000
23 | Медициналық қалдықтарға арналған пакет, А класы, 500 * 800 | қаптамада жазудың болуы (қара және қара | дана | 1000 | 25 | 25000
24 | Медициналық қалдықтарға арналған пакет, В класы, 500 * 800 | пакетте сары түсті болуы (атауы және мекен-жайы көрсетілген биохазардты жоюға арналған пакет) | дана | 1000 | 25 | 25000
25 | Медициналық қалдықтарға арналған пакет, В класы, 600 * 310 | пакетте сары түсті болуы (атауы және мекен-жайы көрсетілген биохазардты жоюға арналған пакет) | дана | 200 | 25 | 5000
26 | Жоғары сапалы ультрадыбыстық қағаз (f.A6 - 110x20 мм) | Термиялық принтер қағазы, ені 110 мм. | дана | 30 | 3000 | 90000
27 | Бу стерилизаторының зарарсыздандыру көрсеткіштері (сыртқы) | Бу стерилизаторларының жұмысын бақылауға арналған температура индикаторлары, температураны, уақытты және су буларының болуын бақылайды. Бу қысымы 0,2 атм, температура 132 градус, уақыт кемінде 20 минут, сыртта пайдалану үшін. | дана | 1000 | 5 | 5000
28 | Сегіз каналды айнымалы көлемі 5-50 мкл | 5-50 мкл үшін 8 каналды айнымалы көлемді таратқыш. Тарату көлемін орнатудың жетілдірілген механизмі, тарату нәтижесіне қолдың жылуын әсерін төмендетеді - үлестіргіш корпусынан көлемді реттеу механизмін жылу оқшаулау, үлкен және анық дисплей, эргономика және таратудың қарапайымдылығы - арнайы тұтқаның дизайны щетканың пішінін қайталайды, пайдалану батырмасының жаңа дизайны белгіленген көлемнің кездейсоқ өзгеруіне жол бермейді, көптеген автоклавтармен үйлесімді автоклавты конус және ұшты эжектор, микро көлемді супер-шығару механизмі сызғыш бойынша кеңестер, әр диспенсермен салыстыру, төлқұжат. Тіркеу куәлігінің болуы, өтінім түскен сәттен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде тауарларды жеткізу. | дана | 1 | 100000 | 100000
29 | Көлемі он екі каналды 30-300 | Көлемі 30-300 мкл үшін 12 каналды ауыспалы дозатор. Тарату көлемін орнатудың жетілдірілген механизмі, тарату нәтижесіне қолдың жылуын әсерін төмендетеді - үлестіргіш корпусынан көлемді реттеу механизмін жылу оқшаулау, үлкен және анық дисплей, эргономика және таратудың қарапайымдылығы - арнайы тұтқаның дизайны щетканың пішінін қайталайды, пайдалану батырмасының жаңа дизайны белгіленген көлемнің кездейсоқ өзгеруіне жол бермейді, көптеген автоклавтармен үйлесімді автоклавты конус және ұшты эжектор, микро көлемді супер-шығару механизмі сызғыш бойынша кеңестер, әр диспенсермен салыстыру, төлқұжат. Тіркеу куәлігінің болуы, өтінім түскен сәттен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде тауарларды жеткізу. | дана | 2 | 100000 | 200000
30 | Айнымалы көлемі 100-1000 бір каналды пипетка | 100-1000 мкл үшін ауыспалы көлемдегі 1 каналды дозатор Тарату көлемін орнатудың жетілдірілген механизмі, тарату нәтижесіне қолдың жылуын әсерін төмендетеді - үлестіргіш корпусынан көлемді реттеу механизмін жылу оқшаулау, үлкен және анық дисплей, эргономика және таратудың қарапайымдылығы - арнайы тұтқаның дизайны щетканың пішінін қайталайды, пайдалану батырмасының жаңа дизайны белгіленген көлемнің кездейсоқ өзгеруіне жол бермейді, көптеген автоклавтармен үйлесімді автоклавты конус және ұшты эжектор, микро көлемді супер-шығару механизмі сызғыш бойынша кеңестер, әр диспенсермен салыстыру, төлқұжат. Тіркеу куәлігінің болуы, өтінім түскен сәттен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде тауарларды жеткізу. | дана | 4 | 50000 | 200000
31 | Айнымалы көлемі 100-1000 бір каналды пипетка | 100-1000 мкл үшін ауыспалы көлемдегі 8 каналды дозаторр. Тарату көлемін орнатудың жетілдірілген механизмі, тарату нәтижесіне қолдың жылуын әсерін төмендетеді - үлестіргіш корпусынан көлемді реттеу механизмін жылу оқшаулау, үлкен және анық дисплей, эргономика және таратудың қарапайымдылығы - арнайы тұтқаның дизайны щетканың пішінін қайталайды, пайдалану батырмасының жаңа дизайны белгіленген көлемнің кездейсоқ өзгеруіне жол бермейді, көптеген автоклавтармен үйлесімді автоклавты конус және ұшты эжектор, микро көлемді супер-шығару механизмі сызғыш бойынша кеңестер, әр диспенсермен салыстыру, төлқұжат. Тіркеу куәлігінің болуы, өтінім түскен сәттен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде тауарларды жеткізу. | дана | 4 | 50000 | 200000
32 | 20-200 айнымалы көлемдегі бір каналды пипетка | 20-200 мкл үшін 8 каналды айнымалы көлемді таратқыш. Тарату көлемін орнатудың жетілдірілген механизмі, тарату нәтижесіне қолдың жылуын әсерін төмендетеді - үлестіргіш корпусынан көлемді реттеу механизмін жылу оқшаулау, үлкен және анық дисплей, эргономика және таратудың қарапайымдылығы - арнайы тұтқаның дизайны щетканың пішінін қайталайды, пайдалану батырмасының жаңа дизайны белгіленген көлемнің кездейсоқ өзгеруіне жол бермейді, көптеген автоклавтармен үйлесімді автоклавты конус және ұшты эжектор, микро көлемді супер-шығару механизмі сызбалар бойынша кеңестер, әр диспенсермен салыстыру, төлқұжат.Тіркеу куәлігінің болуы, өтінім түскеннен кейін 15 күнтізбелік күн ішінде тауарларды жеткізу. | дана | 2 | 100000 | 200000
33 | Вакуумды контейнерлер K2 EDTA + гель, 5 мл | Пластикалық вакуум 100 * 13 мм; сирень қақпағы, биіктігі кемінде 1,8 см, қан кететін қасиеттері бар ішкі бутилді резеңке тосқауыл, толтырғыш: K3 EDTA антикоагулянты | дана | 8000 | 60 | 480000
| Бас дәрігер |  | М.В.Жеголко
КЕЛІСІЛДІ:
| зертхана меңгерушісі |  | О.В.Корякина
| ЕАКК меңгерушісі |  | Н.А.Оралбаева
| Заңкеңесші |  | Т.Н.Гуляева

## 2020г.реаг. каз
ҚР ҮКІМЕТІНІҢ № 1729 ҚАУЛЫСЫ БОЙЫНША БҰ БОЙЫНША ДӘРІ-ДӘРМЕКТЕРДІ,
БҰЙЫМДАРДЫ САТЫП АЛУ ЖӘНЕ МЕДИЦИНАЛЫҚ МАҚСАТТАҒЫ ӨЗГЕ ДЕ ҚҰРАЛДАР ТУРАЛЫ ӨТІНІШ
| Жыл |  | 2020
| Деректер түрі (болжам, жоспар, есеп) | жоспар
Функционалдық топ
| Бағдарлама әкімшілігі | ШҚО Денсаулық сақтау басқармасы |  |  | 253
| Мемлекеттік мекеме | ШҚО ДСБ «Шығыс Қазақстан облысының ЖИТС алдын алу және күрес жөніндегі орталығы» ШЖҚ КМК
| Бағдарлама |  |  |  | 067
| Кіші бағдарлама |  |  |  | 100
| Ерекшелігі |  |  |  | 142
медициналық мақсаттағы дәрілерді және басқа да дәрілік заттарды сатып алу
№ лота | Дәрілік заттардың және медициналық мақсаттағы өзге де құралдардың атауы, сипаттамалары | Техникалық спецификация | Өлшем бірлігі | Саны | Бағасы | Жалпы жылдық қажеттілік (теңге)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | HBsAg бар екендігін растайтын иммундық бақылау ферменттеріне арналған реагенттер жиынтығы. Бір сатылы өндіріс. Сезімталдық 0,05 / 0,1 МЕ / мл. (48 ж.) | ИФТ сэндвичі, бір сатылы әдіс, конъюгатты бір рет қолданғанда, сезімталдығы әр түрлі процедуралар үшін 0,05МУ / мл (0,05г / мл) және 0,01ММ / мл (0.01ng / мл). Анықтамалардың саны - 48, планшет пішімі шешілген. 0,2 ± 0,1 IU / мл концентрациясы бар сұйық әлсіз сынама (HBsAg ayw 3 кіші типі, концентрациясы 4 ± 2 IU / ml HBsAg ayw 2 кіші, бақылаудағы оң сынама, сарысу немесе плазма көлемі 100 мкл аспайды. термостаттағы хромогенмен ферментативті реакцияны 37 ° C температурада жүргізу шарттары, стейкер көмегімен анализ жасау шарттары, ELISA өткізуге арналған хаттамалардың саны 6-дан кем емес. Жинақтың жарамдылық мерзімі 24 ай. Планшетті, желімдеуге арналған пленканың болуы, планшет түріне арналған «zip- құлыптау « реагенттерге арналған ванналар, тамшуырдың ұштары, FSB-T-дің арнайы емес компоненттері, реактивті тоқтату, реакцияның минималды уақыты 1 сағат 20 минуттан аспайды, 25 ° C дейінгі температурада тасымалдау 10 күннен аспайды.Тіркеу куәлігінің болуы, тауарларды 15 күнтізбелік күн ішінде жеткізу өтініш бергеннен кейін бірнеше күн. | жиын | 5 | 24000 | 120000
2 | Қан сарысуындағы (плазмада) В гепатиті вирусының HBsAg антиденелерін сапалы және сандық түрде анықтауға арналған иммунды-реагенттер жиынтығы (96 б.) | «Сэндвич» - IFТ нұсқасы. Анықтамалар саны - 96 (12x8). Сезімталдық 1 мИУ / мл-ден төмен емес (CCA 42-28-320-00 сәйкес). Динамикалық диапазон: 0 ден 1000 мИУ / мл дейін. Калибраторлардың саны 5 данадан кем емес. Калибратордың концентрациясы өзгермейді. ELISA өткізуге арналған хаттамалардың саны 2-ден кем емес. Әр инкубациядан кейін бірдей мөлшерде жуылады. Сынақ үлгінің көлемі 100 мкл-ден аспайды. Сызықтық аралығы 10-1000 мИУ / мл құрайды. Жоғары OD-мен қан сарысуы үшін 405 нм толқын ұзындығында нәтижелерді есептеу қамтамасыз етілген. Реакцияның минималды уақыты - 1 сағат 25 минуттан аспайды. Ерітінділеуді қажет етпейтін дайын компонентті конъюгация және TMB шешімдері. Жинақтың жарамдылық мерзімі - кем дегенде 12 ай, жиынтықты аз пайдалану мерзімі ішінде жүзеге асырылуы мүмкін. Қол жетімділігі: планшетті желімдеуге арналған пленкалар, «zip-lock» типті планшеттерге арналған пакет, FSB-T-дің спецификалық емес компоненттері, реактивті тоқтату, тіркеу куәлігі. 25 ° C дейінгі температурада 10 күннен аспайтын мерзімде тасымалдау мүмкіндігі Тіркеу туралы куәліктің болуы, өтінім түскеннен кейін 15 күнтізбелік күн ішінде тауарларды жеткізу. | жиын | 12 | 32000 | 384000
3 | G класындағы иммуноглобулиндердің В вирустық гепатитінің антигеніне ферменттерін иммундық бақылауға арналған реагенттер жиынтығы (96 сағат.) | Жанама ИФТ. Анықтамалар саны - 96 (12x8). Сынақ үлгінің көлемі 10 мкл аспайды. 1: 10-сынақ үлгіні жұмыс сұйылту. Реакция уақыты - кем дегенде 1 сағат 25 минут. Әр инкубациядан кейін бірдей мөлшерде жуыңыз. Сұйық түрінде әлсіз оң үлгінің болуы. Ерітінділеуді қажет етпейтін дайын компонентті конъюгация және TMB шешімдері. Жинақтың жарамдылық мерзімі - кемінде 12 ай; Жинақты бөлшек пайдалану бүкіл сақтау мерзімі ішінде жүзеге асырылуы мүмкін. Қол жетімділігі: планшетті желімдеуге арналған пленкалар, «zip-lock» типті планшеттерге арналған пакет, FSB-T-дің спецификалық емес компоненттері, реактивті тоқтату, тіркеу куәлігі. 25ºС дейінгі температурада 10 күннен аспайтын мерзімде тасымалдау мүмкіндігі Тіркеу туралы куәліктің болуы. Тапсырыс берілгеннен кейін 15 күнтізбелік күн ішінде тауарларды жеткізу. | жиын | 12 | 30000 | 360000
Диагностика гепатита С
4 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G и М к вирусу гепатита С(на 96 ан.) | Жанама ELISA, екі сатылы әдіс, Анықтамалардың саны 96 (12x8), планшеттің пішімі шешілген. Сынақ үлгінің көлемі 40 мкл-ден аспайды. Бақылау мен үлгілердің көлемдік теңдігі. Үлгілер мен реагенттердің енгізілуін спектрофотометрлік бақылау мүмкіндігі. 18-25 ° C температурада хромогенмен ферментативті реакция жағдайларын стандарттау. Реакцияның минималды уақыты - 1 сағат 30 минуттан аспайды. ELISA өткізуге арналған хаттамалардың саны 2-ден кем емес. Позитивтілік коэффициентінің есебі қарастырылған. Жинақтың жарамдылық мерзімі 24 ай, жиынтықты фракциялық пайдалану бүкіл сақтау мерзімі ішінде жүзеге асырылады. Қол жетімділігі: планшетті желімдеуге арналған пленкалар, зип-блокқа арналған пакет, FSB-T-дің спецификалық емес компоненттері, реактивті тоқтату, тіркеу куәлігі. 25 ° C дейінгі температурада 10 күннен аспайтын мерзімде тасымалдау мүмкіндігі Тіркеу туралы куәліктің болуы, өтінім түскеннен кейін 15 күнтізбелік күн ішінде тауарларды жеткізу. | НАБ | 15 | 16500 | 247500
5 | Набор реагентов для иммуноферментного подтверждения наличия иммуноглобулинов класса G и М к вирусу гепатита С(48 ан.) | ELISA жанама, екі сатылы әдіс, анықтаулар саны 48 (6x8). Жинақты ELISA автоматтандырылған анализаторларында пайдалануға болады. Сынақ үлгінің көлемі 80 мкл (2х40 мкл) аспайды, планшеттегі антигендер көлденең: A, C, E, G қатарындағы ядро; N, B, D, F, H жолдарындағы бақылаулар мен үлгілердің көлемдік теңдігі. Үлгілер мен реагенттердің енгізілуін спектрофотометрлік бақылау мүмкіндігі. 18-25 ° C температурада хромогенмен ферментативті реакция жағдайларын стандарттау. Талдаудың минималды ұзақтығы - 1 сағ 30 мин. ELISA өткізуге арналған хаттамалардың саны 2-ден кем емес. Позитивтілік коэффициентінің есебі қарастырылған. Жинақтың жарамдылық мерзімі 24 ай, жиынтықты фракциялық пайдалану бүкіл сақтау мерзімі ішінде жүзеге асырылады. Қол жетімділігі: планшетті желімдеуге арналған пленкалар, зип-блокқа арналған пакет, FSB-T-дің спецификалық емес компоненттері, реактивті тоқтату, тіркеу куәлігі. 25 ° C дейінгі температурада 10 күннен аспайтын мерзімде тасымалдау мүмкіндігі Тіркеу туралы куәліктің болуы, өтінім түскеннен кейін 15 күнтізбелік күн ішінде тауарларды жеткізу. | жиын | 15 | 29000 | 435000
Исследования на сифилис
6 | Treponema pallidum-ға антиденелерді анықтауға арналған иммунды-ферменттерге арналған реагенттер жиынтығы (96 а.) | «Сэндвич» - ELISA нұсқасы, бір сатылы. Қан сарысуындағы (плазмадағы) және адамның ми-сұйық сұйықтығындағы мерездің қоздырғышына жалпы антиденелерді (IgM, IgG, IgA) анықтау. Анықтамалардың саны 96 (12x8) планшеттің пішімі алынған. Сынақ үлгінің көлемі 10 мкл аспайды. Бақылау мен үлгілердің көлемдік теңдігі. Үлгілерді құрғақ табаққа салыңыз. Реакция уақыты 1 сағат 25 минуттан аспайды. Қол жетімділігі: планшетті желімдеуге арналған қабықшалар, зип-құлып пакеті, реагент науалары, тамшуыр ұштары, FSB-T стандартталған емес компоненттері, реактивті тоқтату, тіркеу куәлігі. 25ºС дейінгі температурада 10 күннен аспайтын мерзімде тасымалдау мүмкіндігі Тіркеу туралы куәліктің болуы. Өтінім берілгеннен кейін 15 күнтізбелік күн ішінде тауарларды жеткізу. | жиын | 10 | 16500 | 165000
хламидииге зерттеу
7 | Адам сарысуындағы Ch.trchomatis-ке А және G клеткалық антиденелерін анықтауға арналған ферментті иммуносорбентті талдау | Адамның қан сарысуындағы C.trachomatis-ке қарсы иммуноглобулинді M және G бір уақытта анықтауға арналған жартылай сандық тест | жиын | 4 | 29000 | 116000
| Гематология | Автоматты түрде жабық типті гематологиялық анализаторға арналған ADVIA-360 |  |  |  | 0
8 | Дилюэнт | Бүкіл қан үлгілерін сұйылтуға және гидравликалық жүйені Advia 360 ашық гематологиялық анализаторына арналған өлшеу процедуралары арасындағы изотоникалық ерітінді | 1 уп.х20 л. | 6 | 39000 | 234000
9 | Лизирующий реагент | WBC және HGB өлшеу үшін гемолизатты дайындау үшін және WBC-ны үш бөлікке бөлу үшін қолданылады | 1 л. | 12 | 56000 | 672000
10 | тазалағыш | Гидравликалық жүйені тазарту үшін қолданылады | 1 л. | 6 | 31000 | 186000
11 | тазалау ерітіндісі | Advia 360 ашық типті автоматты гематологиялық анализаторды тазарту үшін әлсіз гипохлорит ерітіндісі (NaOCl) |  | 1 | 39000 | 39000
12 | Гематологилық калибратор | Эритроциттер, лейкоциттер және тромбоциттер қоспасынан тұратын in vitro диагностикалық реагент олардың қан плазмасындағы суспензиясына ұқсас және Advia 360 ашық гематологиялық анализаторын калибрлеуге арналған. | 2х3 мл. | 2 | 16000 | 32000
13 | Гематологиялық бақылау | Ұяшықтардың 3 класын саралау арқылы анализаторда басқару элементтерін орнату үшін | 3х2х3 мл. | 4 | 26000 | 104000
| Биохимия | GesanChem-200 ашық типтегі автоматты биохимиялық анализаторға арналған реагенттер
14 | Холестерин | Ферментативті колориметриялық әдіспен (CHOD-PAP) қан сарысуы мен плазмадағы жалпы холестерин концентрациясын анықтауға арналған реагенттер жиынтығы. Шығару формасы: сұйық монорагент (2 × 100 мл). Сызықтық 30 ммоль / л дейін. Жинақта 4,65 ммоль / л калибратор бар. Сарысуды нақтылау үшін қосымша реагенттер қажет емес, өйткені жинақта сарысулық липемияны жоятын заттар (AЛФ) бар. | 200 мл. (2х100 мл.) | 1 | 9450 | 9450
15 | ЛПВП | Фосфорлы вольфрам қышқылы және магний хлоридімен тұндыру кезінде сарысу мен плазмадағы HDL холестеринінің концентрациясын анықтауға арналған реагенттер жиынтығы. Шығару формасы: сұйық монорагент (1 × 100 мл). Сызықтық 4,5 ммоль / л дейін. Жинақта 1,29 ммоль / л калибратор бар. Сарысуды нақтылау үшін қосымша реагенттер қажет емес, өйткені жинақта сарысулық липемияны жоятын заттар (ALФ) бар. | 100 мл. (1х100 мл.) | 1 | 7400 | 7400
16 | Глюкоза | Қан сарысуындағы глюкоза концентрациясын, веноздық, капиллярлық қан мен зәрдегі глюкоза оксидазасы (GOD-PAP) әдісімен анықтауға арналған реагенттер жиынтығы. Шығару формасы: сұйық монорагент (2 × 100 мл). Сызықтық 56 ммоль / л дейін. Жинақта 2 × 25 мл мөлшеріндегі депотеин ерітіндісі бар. Жинақта 10 ммоль / л глюкозаны калибрлеу ерітіндісі бар. Сарысуды нақтылау үшін қосымша реагенттер қажет емес, өйткені жинақта сарысулық липемияны жоятын заттар (ALP) бар. | 200 мл. (2х100 мл.) | 1 | 4320 | 4320
17 | жалпы белок | Колориметриялық биурет әдісімен қан сарысуы мен плазмадағы ақуыздың жалпы концентрациясын анықтауға арналған реагенттер жиынтығы Шығарылым формасы: сұйық монореагент (2 × 250 мл). Сызықтық 170 г / л дейін. Жинақта 70 г / л калибратор бар. | 500 мл. (2х250 мл.) | 1 | 5900 | 5900
18 | Триглицеридтер | Қан сарысуындағы триглицеридтерді анықтауға арналған реагенттер жиынтығы, жартылай автоматты және автоматты биохимиялық анализаторлар үшін қан плазмасы. Жинақта 1х2мл калибратор бар. | 100 мл. (1х100мл.) | 5 | 8536 | 42680
19 | Сілтілі фосфатаза | Қан сарысуындағы және плазмадағы сілтілі фосфатазаның белсенділігін кинетикалық әдіспен анықтауға арналған реагенттер жиынтығы (жиынтықты «соңғы нүкте» арқылы талдауға болады), DEA-буферлі ерітінді, субстрат pNPP, DGKC. Шығару формасы: сұйық биореагент (2 × 80 мл, 2 × 20 мл). Сызықтық 2400 U / л дейін. Сарысуды нақтылау үшін қосымша реактивтер қажет емес, өйткені құрамында сарысу липемиясын жоятын заттар (ALP) бар | 200 мл. (R1 2х80мл + R2 2х20 мл) | 1 | 7670 | 7670
20 | АлАт | Ультрафиолетті ультракүлгін әдісімен пиридоксальфосфатсыз, IFCC қан сарысуы мен аланинді аминотрансфераза белсенділігін анықтауға арналған реагент жиынтығы. Шығару формасы: сұйық биореагент (2 × 200 мл, 2 × 50 мл). Сызықтық 600 У / л дейін. Сарысуды нақтылау үшін қосымша реактивтер қажет емес, өйткені құрамында сарысу липемиясын жоятын заттар (ALP) бар | 500 мл. (R1 2х200мл + R2 2х50 мл) | 1 | 28580 | 28580
21 | АсАт | Пиридоксальфосфатсыз, IFCC жоқ кинетикалық ультрафиолет әдісімен сарысу мен плазмадағы аспартат аминотрансферазаның белсенділігін анықтауға арналған реагенттер жиынтығы. Шығару формасы: сұйық биореагент (2 × 40 мл, 2 × 10 мл). Сызықтық 600 У / л дейін. Сарысуды нақтылау үшін қосымша реагенттер қажет емес, өйткені жинақта сарысулық липемияны жоятын заттар (ALP) бар. | 100 мл. (R1 2х40мл + R2 2х10 мл) | 2 | 7260 | 14520
22 | Билирубин жалпы | 3,5-дихлорфенил диазоний тұзымен колориметриялық DPD әдісімен сарысу мен плазмадағы жалпы билирубин концентрациясын анықтауға арналған реагенттер жиынтығы. Шығару формасы: сұйық биореагент (1 × 100 мл, 1 × 20 мл). Сызықтық 640 мкмоль / л дейін. Жинақта калибратор бар. Сарысуды нақтылау үшін қосымша реагенттер қажет емес, өйткені жинақта сарысулық липемияны жоятын заттар (ALP) бар. | 120 мл. (R1 1х100мл + R2 1х20 мл) | 2 | 4780 | 9560
23 | Креатинин | Креатининнің қан сарысуындағы, қан плазмасындағы және зәрдегі концентрациясын Jaffe кинетикалық әдісі арқылы депрессиясыздандырусыз анықтауға арналған реагенттер жиынтығы. Шығару формасы: сұйық биореагент (1 × 100 мл, 1 × 100 мл). 1900 мкмоль / л-ге дейінгі сызықтық. Жинақта 240 мкм / л калибратор бар. Сарысуды нақтылау үшін қосымша реагенттер қажет емес, өйткені жинақта сарысулық липемияны жоятын заттар (ALP) бар. | 200 мл. (R1 1х100 мл + R2 1х100 мл) | 1 | 5800 | 5800
24 | Мочевина | Зәр қышқылының қан сарысуындағы, қан плазмасындағы және зәрдегі концентрациясын ферментативті колориметриялық әдіспен анықтауға арналған реагенттер жиынтығы. Шығару формасы: сұйық монорагент (2 × 100 мл). Сызықтық 1800 мкмоль / л дейін. Жинақта 500 мкмоль / л калибратор бар. Сарысуды нақтылау үшін қосымша реагенттер қажет емес, өйткені жинақта сарысулық липемияны жоятын заттар (ALP) бар. | 200 мл. (2х100 мл.) | 1 | 12500 | 12500
| Бас дәрігер |  | М.В.Жеголко
КЕЛІСІЛДІ:
| зертхана меңгерушісі |  | О.В.Корякина
| ЕАКК меңгерушісі |  | Н.А.Оралбаева
| Заңкеңесші |  | Т.Н.Гуляева