## 2020г.расх.заявка6
ЗАЯВКА НА ПРИОБРЕТЕНИЕ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ
СПОСОБОМ ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ по ППРК № 1729
| Год |  | 2020
| Вид данных(прогноз,план,отчет) | план
| Функциональная группа | Управление здравоохранения ВКО
| Администратор программ |  |  |  | 253
| Государственное учреждение | КГП на ПХВ "Восточно-Казахстанский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД" УЗ ВКО
| Программа |  |  |  | 067
| Подпрограмма |  |  |  | 100
| Специфика |  |  |  | 142
Приобретение медицинских изделий
в рамках ГОБМП
№ лота | Наименование медикаментов и прочих средств медицинского назначения | Техническая спецификация | Ед.изм | Кол-во | Цена | Всего годовая потребность (тенге)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
ПЦР
1 | Одноразовые наконечники для дозаторов переменного объёма с аэрозольным барьером:до 50 мкл | Одноразовые наконечники для дозаторов переменного объёма с аэрозольным барьером для ПЦР, свободные от ДНК-аз, РНК-аз и пирогенов объемом до 50 мкл. Наличие сертификата соответствия обязательно! | ШТ | 7000 | 40 | 280000
2 | Пробирки микроцентрифужные градуированные с крышкой, 2,0 мл | Микроцентрифужные пробирки с градуировкой объёмом 2,0мл, полипропилен очищенный до 99,9%,ультратонкая и постоянная толщина стенки,прозрачность за счет технологии MaxyClear, ультрагладкая внутренняя поверхности пластика, градуировка каждые 100мкл, проская матовая крышка для надписей. Конструкция крышки: крышка с защелкой высокой герметичности, эффективная защита от утечки пробы, не отщелкивается при нагреве и плотно закрываются, чтобы предотвратить испарение. Рабочий диапазон температуры от -90 до 121 градусов С, выдерживает центрифугирование до 20 000оборотов. Для ПЦР, Сертифицированы RNase, DNase & Pyrogen Safe. Модель №МСТ-22-С или №033509. Наличие сертификата соотвествия обязательно! | ШТ | 5000 | 53 | 265000
3 | Одноразовые полипропиленовые пробирки с крышкой, 1,5 мл. | Одноразовые полипропиленовые пробирки с крышкой, 1,5 мл. | ШТ | 2000 | 20 | 40000
4 | Наконечники до 10 мкл | Наконечники для дозаторов переменного объёма объемом до 10мкл | ШТ | 3000 | 7 | 21000
5 | Ванночки для реагентов | Одноразовые полистироловые резервуары для реагентов для 8- и 12-канальных дозаторов, объём 60 мл, дно суженой формы, штабелируемые для экономии места, с выступами для предотвращения слипания при штабелировании | ШТ | 1000 | 160 | 160000
6 | Одноразовые микропипетки | Пластиковые прозрачные микропипетки, нестерильные. Объём от 0,1 до 0,3 мл. | ШТ | 500 | 50 | 25000
7 | Тележка лабораторная | Тележка лабораторная универсальная с двумя полками, износостойкаяпрочная, материал - полиэтилен высокого давления, устойчива к реактивам, ударам, царапанью. | ШТ | 2 | 50000 | 100000
8 | Коврик для дезинфекции трехслойный. Размер 50*70*3 | Дезковрик толщиной 3 см для дезинфекции обуви трёхслойный: ПВХ-сетка для смачивания подошвы обуви дез.средством, пенополиуретан вторичный вспененый для поглощения дез раствора, высокопрочный водонепроницаемый тентовый ПВХ для защиты поа от загрязнения | ШТ | 1 | 5900 | 5900
9 | Коврик для дезинфекции многослойный. Размер 115*45, 30 слоев | Липкий дезковрик для внутренних помещений, 30 нумерованных слоёв, на специальной подкладке | ШТ | 2 | 9300 | 18600
10 | Медицинский респиратор | для защиты органов дыхания при работе с дезинфицирующими средствами и высокоактивными лекарственными препаратами; | ШТ | 200 | 500 | 100000
11 | Контейнеры пластиковые для сбора мед.отходов класса Б, объём 1 л. | Пластиковые непрокалываемые и водостойкие КБСУ (емкости-контейнеры).Контейнер позволяет легко и бесконтактно снять иглу со шприца, либо лезвие скальпеля, при помощи специально предназначенного отверстия с рельефом, которое находится на крышке медицинского контейнера. | ШТ | 200 | 250 | 50000
12 | Контейнеры пластиковые для сбора мед.отходов класса Б, объём 3 л. | пластиковые | ШТ | 100 | 380 | 38000
13 | Контейнеры пластиковые для сбора мед.отходов класса Б, объём 6 л. | пластиковые | ШТ | 100 | 585 | 58500
14 | Контейнеры пластиковые для сбора мед.отходов класса Б, объём 11 л. | пластиковые | КГ | 200 | 1500 | 300000
15 | Пакет для мед.отходов кл.А, 700*800 | черный наличие надписи на пакете(пакет для утилизации биологическая опасность с указанием даты ФИО и адреса) | ШТ | 1000 | 25 | 25000
16 | Пакет для мед.отходов кл.Б, 700*800 | желтый наличие надписи на пакете(пакет для утилизации биологическая опасность с указанием даты ФИО и адреса) | ШТ | 1000 | 47 | 47000
17 | Пакет для мед.отходов кл.Б, 330*600 | желтый наличие надписи на пакете(пакет для утилизации биологическая опасность с указанием даты ФИО и адреса) | ШТ | 200 | 35 | 7000
18 | Восьмиканальная пипетка переменного объема 5-50 мкл | 8-канальный дозатор переменного объёма на 5-50 мкл. Усовершенствованный механизм установки объема дозирования, снижения влияния тепла руки на результат дозирования -термоизоляция механизма установки объема от корпуса дозатора, большой и четкий дисплей, эргономичность и легкость дозирования - специальная конструкция рукоятки повторяет форму кисти, новая конструкция операционной кнопки - предотвращение случайного изменения установленного объема, автоклавируемый конус и сбрасыватель наконечников, механизм супервыталкивания жидкости на микрообъемах, совместимость с большинством стандартных наконечников, поверка с каждым дозатором, наличие паспорта и сертификата соответствия | ШТ | 1 | 97500 | 97500
19 | Восьмиканальная пипетка переменного объема 30-300 | 8-канальный дозатор переменного объёма на 30-300 мкл. Усовершенствованный механизм установки объема дозирования, снижения влияния тепла руки на результат дозирования -термоизоляция механизма установки объема от корпуса дозатора, большой и четкий дисплей, эргономичность и легкость дозирования - специальная конструкция рукоятки повторяет форму кисти, новая конструкция операционной кнопки - предотвращение случайного изменения установленного объема, автоклавируемый конус и сбрасыватель наконечников, механизм супервыталкивания жидкости на микрообъемах, совместимость с большинством стандартных наконечников, поверка с каждым дозатором, наличие паспорта и сертификата соответствия | ШТ | 2 | 100000 | 200000
20 | Вакутейнеры с К2 ЭДТА с разделительным гелемдля отделения плазмы. Объём 5 мл | Пластиковая вакуумная 100*13мм;крышка сиреневая высотой не менее1,8см без резьбы;внутренняя пробка из бутиловой резины с кровоотталкивающими свойствами;наполнитель:антикоагулянт К3 ЭДТА и инертный гель | ШТ | 8000 | 144 | 1152000
21 | Механический тонометр с фонендоскопом в комплекте | Измерения артериального давления с помощью данного прибора соответствуют измерениям, проводимым квалифицированным лицом с помощью манжеты и стетоскопа акустическим методом встроенный в манжету.в комплекте: стетоскоп, самая длинная манжета(22-45 см) | ШТ | 8 | 8000 | 64000
22 | Облучатель бактерицидный настенный ОБН-15Б (IP20).Материал корпуса – металл с полимерным покрытием | Предназначен для обеззараживания воздуха и поверхностей в медицинских, спортивных, детских, учебных и других помещениях.Бактерицидная лампа - 2х15 Вт (Одна лампа рассеянного УФ-облучения, экранирована светонепроницаемой перегородкой (экраном), другая — открытая лампа прямого УФ-облучения) Ресурс – 9000 часов, тип цоколя G13. Производительность - 60 м³/ч. Материал корпуса – металл с полимерным покрытием. Имеет один режим работы:«применение только в отсутствии людей». Облучение всего помещения при отсутствии людей (персонала, больных) с обеспечением необходимой для обеззараживания мощности бактерицидного излучения;В комплектацию входит (выключатель, кабель). Габаритные размеры – 480х140х80 мм,Масса, не более – 1,5 кг, Паспорт на казахском и русском языках.Гарантийный срок 24 месяца. | ШТ | 1 | 38700 | 38700
23 | Облучатель бактерицидный настенно-потолочный ОБН-15Б-М (IP20). Материал корпуса – металл с полимерным покрытием | Предназначен для обеззараживания воздуха и поверхностей в медицинских, спортивных, детских, учебных и других помещениях.Бактерицидная лампа - 2х15 Вт Ресурс – 9000 часов, тип цоколя G13. Производительность - 80 м³/ч.Материал корпуса – металл с полимерным покрытием. Принцип работы облучателя основан на применении УФ-излучения, источником которого являются бактерицидные лампы. Прибор оснащен двумя бактерицидными лампами, не вырабатывающими озон. Лампы излучают коротковолновый ультрафиолет типа UV-C с длиной волны 253,7 нм (резонансная линия ртутного разряда низкого давления), обеспечивающего максимальное бактерицидное действие. Достоинством потолочного облучателя является высокая производительность, а так же возможность более равномерного облучения больших помещений.Имеет один режим работы:«применение только в отсутствии людей». В комплектацию входит (выключатель, кабель) Габаритные размеры – 800х110х60 мм. Масса, не более – 2,9 кг..Паспорт на казахском и русском языках..Гарантийный срок 24 месяца | ШТ | 2 | 47900 | 95800
24 | Облучатель экранированный бактерицидный настенный ОБН-150Т (IP20)(с 1 - щелевым зазором) Материал корпуса - металл с полимерным покрытием.Крышка облучателя (Экранирующее устройство) регулируется 2 (двумя ) винтами, что обеспечивает равномерный УФ поток по длине всего щелевого зазора | Предназначен для обеззараживания воздуха и поверхностей в медицинских, спортивных, детских, учебных и других помещениях.Бактерицидная лампа - 2х30 Вт.Ресурс – 9000 часов, тип цоколя G13.Производительность - 120 м³/ч. В облучателе используются две секции с бактерицидными лампами (далее «лампы») — открытая и закрытая. Крышка облучателя (Экранирующее устройство) регулируется 2 (двумя ) винтами,что обеспечивает равномерный УФ поток по длине всего щелевого зазора. Имеет два режима работы: Режим 1.«применение в присутствии людей». Закрытая лампа расположена в металлическом корпусе со специально-направленной жёстко зафиксированной металлической матовой решеткой чёрного цвета (далее «щелевое устройство») и может использоваться в постоянном режиме работы. С помощью радиометра регулируется направление потока УФ-излучения, что позволяет обеспечить длительную эксплуатацию облучателя в присутствии людей в случае, когда открытая лампа не используется. Режим 2. «интенсивное обеззараживание в отсутствии людей». Облучение всего помещения при отсутствии людей (персонала, больных) с обеспечением необходимой для обеззараживания мощности бактерицидного излучения; Режим включения ламп — раздельно, в соответствии с руководством по эксплуатации облучателя. В комплектацию входит (двухклавишный выключатель, 4-х жильный кабель).Габаритные размеры – 940х170х140 мм. Масса, не более – 4,0 кг.Паспорт на казахском и русском языках.Гарантийный срок 24 месяца | ШТ | 2 | 105000 | 210000
| Главный врач |  | М.В.Жеголко
СОГЛАСОВАНО:
| Зав.лабораторией |  | О.В.Корякина
| Зав ОЛПРиД |  | Н.А.Оралбаева
| Юрисконсульт |  | Т.Н.Гуляева

## 2020г.расх.заявка6 каз
ҚР ҮКІМЕТІНІҢ № 1729 ҚАУЛЫСЫ БОЙЫНША БАҒА ҰСЫНЫСТАРЫН СҰРАТУ БОЙЫНША
МЕДИЦИНАЛЫҚ ҚҰРАЛДАРДЫ САТЫП АЛУ ӨТІНІШІ
| Жыл |  | 2020
| Деректер түрі (болжам, жоспар, есеп) | жоспар
Функционалдық топ
| Бағдарлама әкімшілігі | ШҚО Денсаулық сақтау басқармасы |  |  | 253
| Мемлекеттік мекеме | ШҚО ДСБ «Шығыс Қазақстан облысының ЖИТС алдын алу және күрес жөніндегі орталығы» ШЖҚ КМК
| Бағдарлама |  |  |  | 067
| Кіші бағдарлама |  |  |  | 100
| Ерекшелігі |  |  |  | 142
МККБК аясында медициналық құралдарды алу
№ лота | Дәрілік заттардың және медициналық мақсаттағы өзге де құралдардың атауы, сипаттамалары | Техникалық спецификация | Өлшем бірлігі | Саны | Бағасы | Жалпы жылдық қажеттілік (теңге)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
ПЦР
1 | Аэрозольдық барьері бар ауыспалы көлем дозаторларына арналған бір реттік ұштықтар:50 мкл дейін | пирогендердің көлемі 50 мкл-ге дейінгі ПЦР үшін аэрозольдық барьері бар ауыспалы көлем дозаторларына арналған 2 бір реттік ұштықтар реттеледі. сертификатқа сәйкес. | дана | 7000 | 40 | 280000
2 | Қақпағы бар градуирленген микроцентрифугалы пробиркалар, 2,0 мл | Көлемі 2,0 мл градуировкасы бар микроцентрифугалық пробиркалар,99,9% дейін тазартылған полипропилен,қабырғаның ультратонкалы және тұрақты қалыңдығы, maxyclear технологиясы есебінен мөлдірлік, пластиканың ішкі үстіңгі беті ультракүлгін, әр 100мкл градуирлеу, жазулар үшін күңгірт қақпақ. Қақпақтың құрылымы: жоғары герметикалығы бар қақпақ, сынаманың ағып кетуінен тиімді қорғау, қызған кезде ілмектенбейді және буланудың алдын алу үшін тығыз жабылады. Температураның жұмыс диапазоны -90-121 С дейін, центрифугалауға 20 000 айналымға дейін шыдайды. ПЦР үшін, Rnase, DNase & Pyrogen Safe Сертификатталған. Модель №МСТ-22-С немесе №033509. Сәйкестік сертификатының болуы міндетті! | дана | 5000 | 53 | 265000
3 | Бір рет қолданылатын полипропиленді пробиркалар қақпағы бар, 1,5 мл. | Бір рет қолданылатын полипропиленді пробиркалар қақпағы бар, 1,5 мл. | дана | 2000 | 20 | 40000
4 | Ұштар 10 мкл дейін | Көлемі 10 мкл дейінгі ауыспалы көлемді дозаторларға арналған ұштықтар | дана | 3000 | 7 | 21000
5 | Реагенттерге арналған ванналар | 8 - және 12-арналы дозаторларға арналған реагенттерге арналған бір реттік полистиролды резервуарлар, көлемі 60 мл, тарылған пішінді түбі, орынды үнемдеу үшін қатарлап тұратын, штабельдеу кезінде жабысудың алдын алу үшін шығыңқылары бар | дана | 1000 | 160 | 160000
6 | Бір реттік микропипеткалар | Пластикалық мөлдір микропипеткалар, стерильді емес. Көлемі 0,1-ден 0,3 мл-ге дейін. | дана | 500 | 50 | 25000
7 | Зертханалық арба | Зертханалық әмбебап арба екі сөрелі, тозуға төзімді берік, материал - жоғары қысымды полиэтилен, реактивтерге, соққыларға, сызатаньға төзімді. | дана | 2 | 50000 | 100000
8 | Үш қабатты дезинфекциялауға арналған кілемше. Өлшемі 50*70*3 | Үш қабатты аяқ киімді дезинфекциялауға арналған жуандығы 3 см Дезковрик: аяқ киімнің табанын дезқұралмен сулауға арналған ПВХ-тор, көбік полиуретан ерітіндінің дезін сіңіруге арналған екінші көбіктенген, жоғары берік су өткізбейтін тентті ПВХ - ны ластанудан қорғауға арналған | дана | 1 | 5900 | 5900
9 | Көп қабатты дезинфекциялауға арналған кілемше. Өлшемі 115 * 45, 30 қабат | Ішкі бөлмелерге арналған жабысқақ дезковрик, 30 нөмірленген қабат, арнайы төсемде | дана | 2 | 9300 | 18600
10 | Медициналық респиратор | дезинфекциялау құралдарымен және белсенділігі жоғары дәрілік препараттармен жұмыс істеу кезінде тыныс алу органдарын қорғау үшін; | дана | 200 | 500 | 100000
11 | Қалдық жинауға арналған пластик контейнерлерБ класындағы қалдықтар, көлемі 1 л. | Пластикалық тесілмейтін және суға төзімді КБСУ (сыйымдылық-контейнерлер).Контейнер инені шприцтен немесе скальпельдің жүзін медициналық контейнердің қақпағында орналасқан рельефі бар арнайы арналған тесіктің көмегімен оңай және байланыссыз алуға мүмкіндік береді. | дана | 200 | 250 | 50000
12 | Қалдық жинауға арналған пластик контейнерлерБ класындағы қалдықтар, көлемі 3 л. | пластикалық | дана | 100 | 380 | 38000
13 | Қалдық жинауға арналған пластик контейнерлерБ класындағы қалдықтар, көлемі 6 л. | пластикалық | дана | 100 | 585 | 58500
14 | Қалдық жинауға арналған пластик контейнерлерБ класындағы қалдықтар, көлемі 11 л. | пластикалық | КГ | 200 | 1500 | 300000
15 | қалдыққа арналған Пакет.қалдықтар кл. А, 700*800 | пакеттегі жазбаның қара болуы (күні мен мекен-жайы көрсетілген биологиялық қауіп кәдеге жаратуға арналған пакет)) | дана | 1000 | 25 | 25000
16 | қалдыққа арналған Пакет.қалдықтар кл. Б, 700*800 | сары пакетте жазудың болуы (күні мен мекен-жайы көрсетілген биологиялық қауіпті кәдеге жаратуға арналған пакет)) | дана | 1000 | 47 | 47000
17 | қалдыққа арналған Пакет.қалдықтар кл. Б, 330 * 600 | сары пакетте жазудың болуы (күні мен мекен-жайы көрсетілген биологиялық қауіпті кәдеге жаратуға арналған пакет)) | дана | 200 | 35 | 7000
18 | 5-50 мкл ауыспалы көлемді сегіз арналы тамшуыр | 5-50 мкл ауыспалы көлемнің 8-арналы дозаторы. Дозалау көлемін орнатудың жетілдірілген тетігі, дозалау нәтижесіне қол жылуының әсерін төмендету-дозатор корпусынан көлемді орнату механизмінің термооқшаулауы, үлкен және айқын дисплей, эргономикалық және дозалау жеңілдігі-тұтқаның арнайы конструкциясы қылқалам пішінін қайталайды, операциялық батырманың жаңа конструкциясы - белгіленген көлемнің кездейсоқ өзгеруінің алдын алу, автоклавталанатын конус және ұштықтарды лақтыру, шағын көлемді сұйықтықты супервыталандыру механизмі, стандартты ұштықтардың көпшілігімен үйлесімділік, әрбір дозатормен салыстырып тексеру, сәйкестік паспорты мен сертификатының болуы | дана | 1 | 97500 | 97500
19 | 30-300 айнымалы көлемді сегіз арналы пипетка | 30-300 мкл айнымалы көлемнің 8-арналы дозаторы. Дозалау көлемін орнатудың жетілдірілген тетігі, дозалау нәтижесіне қол жылуының әсерін төмендету-дозатор корпусынан көлемді орнату механизмінің термооқшаулауы, үлкен және айқын дисплей, эргономикалық және дозалау жеңілдігі-тұтқаның арнайы конструкциясы қылқалам пішінін қайталайды, операциялық батырманың жаңа конструкциясы - белгіленген көлемнің кездейсоқ өзгеруінің алдын алу, автоклавталанатын конус және ұштықтарды лақтыру, шағын көлемді сұйықтықты супервыталандыру механизмі, стандартты ұштықтардың көпшілігімен үйлесімділік, әрбір дозатормен салыстырып тексеру, сәйкестік паспорты мен сертификатының болуы | дана | 2 | 100000 | 200000
20 | Плазманы бөлуге арналған бөлгіш гелі бар К2 ЭДТ вакутейнерлер. Көлемі 5 мл | Пластиктен жасалған вакуумдық 100 * 13 мм;биіктігі 1,8 см кем емес бұрандасыз сиреналық қақпақ;қан сіңдіретін қасиеттері бар бутилді резеңкеден жасалған ішкі тығыны;толтырғыш: антикоагулянт К3 ЭДТА және инертті гель | ШТ | 8000 | 144 | 1152000
21 | Фонендоскопы бар механикалық тонометр жиынтығы | Осы аспаптың көмегімен артериялық қысымды өлшеу манжета мен стетоскоптың көмегімен манжетаға енгізілген акустикалық әдіспен білікті тұлға жүргізетін өлшемдерге сәйкес келеді.жиынтықта: стетоскоп, ең ұзын манжет(22-45 см) | дана | 8 | 8000 | 64000
22 | Сəулелендіру құралы бактерицидті, қабырғаға БӘР-15Б (IP20).Корпус материалы-полимерлі жабыны бар металл | Медициналық, спорттық, балалар, оқу және басқа да үй-жайлардағы ауа мен беттерді зарарсыздандыруға арналған.Бактерицидті шам - 2х15 Вт (шашыраңқы УК-сәулеленудің бір шамы, жарық өткізбейтін қалқамен (экранмен) экрандалған, екіншісі — тікелей УК-сәулеленудің ашық шамы) Ресурс – 9000 сағат, цоколь G13 түрі. Корпус материалы-полимерлі жабыны бар металл. Бір жұмыс режимі бар: "адамдар болмаған кезде ғана қолдану". Бактерицидті сәуле шығару қуатын зарарсыздандыру үшін қажетті қамтамасыз ете отырып, адамдар (персонал, ауру) болмаған кезде барлық үй-жайдың сәулеленуі;жиынтыққа (ажыратқыш, кабель) кіреді. Габариттік өлшемдері-480х140х80 мм, салмағы-1,5 кг артық емес, төлқұжат қазақ және орыс тілдерінде.Кепілдік мерзімі 24 ай. | дана | 1 | 38700 | 38700
23 | Сəулелендіру құралы бактерицидті, қабырғаға-төбеге БӘР-15Б-М (IP20). Корпус материалы-полимерлі жабыны бар металл | Медициналық, спорттық, балалар, оқу және басқа да үй-жайлардағы ауа мен беттерді зарарсыздандыруға арналған.Бактерицидті шам-2х15 Вт Ресурс-9000 сағат, цоколдың түрі G13. Корпус материалы-полимерлі жабыны бар металл. Сәулелендіру құралының жұмыс істеу принципі көзі бактерицидті шамдар болып табылатын УК-сәулеленуді қолдануға негізделген. Құрылғы озон шығармайтын екі бактерицидті шаммен жабдықталған. Шамдар максималды бактерицидті әсерді қамтамасыз ететін толқын ұзындығы 253,7 нм болатын UV-C типті қысқа толқынды ультракүлгін (төмен қысымды сынап разрядының резонанстық сызығы) шығарады. Төбелік сәулелендіру құралының артықшылығы жоғары өнімділік, сондай-ақ үлкен бөлмелердің біркелкі сәулеленуі болып табылады.Бір жұмыс режимі бар: "адамдар болмаған кезде ғана қолдану". Жиынтыққа (ажыратқыш, кабель) габариттік өлшемдері – 800х110х60 мм. салмағы – 2,9 кг артық емес кіреді..Паспорт қазақ және орыс тілдерінде..Кепілдік мерзімі 24 ай | дана | 2 | 47900 | 95800
24 | Сәулелендіргіш экрандалған бактерицидті қабырғалық ОБН-150Т (IP20)(1 саңылауы бар) корпус материалы - полимерлі жабыны бар металл.Сәулелендіру құралының қақпағы (Экрандаушы құрылғы ) 2 (екі) бұрандалармен реттеледі, бұл барлық саңылаудың ұзындығы бойынша біркелкі УК ағынын қамтамасыз етеді | Медициналық, спорттық, балалар, оқу және басқа да үй-жайлардағы ауа мен беттерді зарарсыздандыруға арналған.Бактерицидті шам - 2х30 Вт.Ресурс – 9000 сағат, цоколдың түрі G13.Сәулелендіру құралында бактерицидті шамдары бар екі секция (бұдан әрі — "шамдар") - ашық және жабық. Сәулелендіру құралының қақпағы (Экрандаушы құрылғы ) 2 (екі) бұрандалармен реттеледі,бұл барлық саңылаудың ұзындығы бойынша біркелкі УК ағынын қамтамасыз етеді. Екі жұмыс режимі бар: 1 режимі."адамдардың қатысуымен қолдану". Жабық шам арнайы бағытталған қатты бекітілген қара түсті металл күңгірт торы (бұдан әрі-"Саңылау құрылғысы") бар металл корпуста орналасқан және тұрақты жұмыс режимінде пайдаланылуы мүмкін. Радиометрдің көмегімен УК-сәуле шығару ағынының бағыты реттеледі, бұл ашық шам пайдаланылмаса, сәулелендіру құралын адамдардың қатысуымен ұзақ уақыт пайдалануды қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. 2 режимі. "адамдар жоқ кезде қарқынды зарарсыздандыру". Бактерицидті сәулелендіру қуатын зарарсыздандыру үшін қажетті қамтамасыз ете отырып, адамдар (персонал, ауру) болмаған кезде барлық үй — жайдың сәулеленуі; шамдарды қосу режимі-сәулелендіру құралын пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес бөлек. Жиынтыққа кіреді (екі вольтты ажыратқыш, 4 желілі кабель).Габариттік өлшемдері-940х170х140 мм. салмағы, 4,0 кг артық емес.Кепілдік мерзімі 24 ай | дана | 2 | 105000 | 210000
| бас дәрігер |  | М.В.Жеголко
келісілді:
| Зертхана меңгерушісі |  | О.В.Корякина
| ЕАККБ меңгерушісі |  | Н.А.Оралбаева
| Заңкеңесші |  | Т.Н.Гуляева