## заявка 5
ЗАЯВКА НА ПРИОБРЕТЕНИЕ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ И ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
СПОСОБОМ ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ по ППРК № 1729
| Год |  | 2020
| Вид данных(прогноз,план,отчет) | план
| Функциональная группа | Управление здравоохранения ВКО
| Администратор программ |  |  |  | 253
| Государственное учреждение | КГП на ПХВ "Восточно-Казахстанский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД" УЗ ВКО
| Программа |  |  |  | 067
| Подпрограмма |  |  |  | 100
| Специфика | Приобретение медицинских изделий |  |  | 142
в рамках ГОБМП
№ лота | Наименование медикаментов и прочих средств медицинского назначения | Техническая спецификация | Ед.изм | Кол-во | Прогнозируемая цена | Всего годовая потребность (тенге)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Облучатель бактерицидный настенно-потолочный | Предназначен для обеззараживания воздуха и поверхностей в медицинских, спортивных, детских, учебных и других помещениях. Бактерицидная лампа - 2х15 Вт.Степень защиты оболочки - IP20 .Ресурс – 9000 часов, тип цоколя G13 .Производительность - 80 м³/ч .Потребляемая мощн – 40 Вт.Материал корпуса – металл с полимерным покрытием. Принцип работы облучателя основан на применении УФ-излучения, источником которого являются бактерицидные лампы. Прибор оснащен двумя бактерицидными лампами, не вырабатывающими озон. Лампы излучают коротковолновый ультрафиолет типа UV-C с длиной волны 253,7 нм (резонансная линия ртутного разряда низкого давления), обеспечивающего максимальное бактерицидное действие. Достоинством потолочного облучателя является высокая производительность, а так же возможность более равномерного облучения больших помещений. Корпус из алюминия, зеркальный рефлектор, возможность крепления как на стене, так и на потолке. Имеет один режим работы: «применение только в отсутствии людей» В комплектацию входит (выключатель, кабель) Габаритные размеры – 800х110х60 мм Масса, не более – 2,9 кг. Паспорт на казахском и русском языках | ШТ | 2 | 21200 | 42400
2 | Облучатель бактерицидный настенный | Предназначен для обеззараживания воздуха и поверхностей в медицинских, спортивных, детских, учебных и других помещениях. Бактерицидная лампа - 2х30 Вт (Одна лампа рассеянного УФ-облучения, экранирована светонепроницаемой перегородкой (экраном), другая — открытая лампа прямого УФ-облучения) Ресурс – 9000 часов, тип цоколя G13 Производительность - 135 м³/ч Материал корпуса – металл с полимерным покрытием. Имеет один режим работы: «применение только в отсутствии людей» Облучение всего помещения при отсутствии людей (персонала, больных) с обеспечением необходимой для обеззараживания мощности бактерицидного излучения; В комплектацию входит (выключатель, кабель) Габаритные размеры – 940х140х80 мм Масса, не более – 2,4 кг Паспорт на казахском и русском языках | ШТ | 1 | 34000 | 34000
3 | Облучатель бактерицидный настенный | Предназначен для обеззараживания воздуха и поверхностей в медицинских, спортивных, детских, учебных и других помещениях. Бактерицидная лампа - 2х30 Вт Ресурс – 9000 часов, тип цоколя G13 Производительность - 120 м³/ч Материал корпуса - металл с полимерным покрытием В облучателе используются две секции с бактерицидными лампами (далее «лампы») — открытая и закрытая. Имеет два режима работы: Режим 1. «интенсивное обеззараживание в отсутствии людей» Облучение всего помещения при отсутствии людей (персонала, больных) с обеспечением необходимой для обеззараживания мощности бактерицидного излучения; Режим 2. «применение в присутствии людей» Закрытая лампа расположена в металлическом корпусе со специально-направленной жёстко зафиксированной металлической матовой решеткой чёрного цвета (далее «щелевое устройство») и может использоваться в постоянном режиме работы. С помощью радиометра регулируется направление потока УФ-излучения, что позволяет обеспечить длительную эксплуатацию облучателя в присутствии людей в случае, когда открытая лампа не используется. Режим включения ламп — раздельно, в соответствии с руководством по эксплуатации облучателя. В комплектацию входит (двухклавишный выключатель, 4-х жильный кабель) Габаритные размеры – 940х170х140 мм Масса, не более – 4,0 кг Паспорт на казахском и русском языках | ШТ | 2 | 39000 | 78000
4 | Каска защитная для лица | Прозрачный цвет. Материал: ПЭТ с губкой. Толщина: 025+0,02 мм. Характеристика: анти-туманные, антистатичные, антивирусные, пыленепроницаемые обе стороны каски, без бликов, эргономичный дизайн, комфорт при ношении, высокая стеен прозрачности. Сертификат:СЕ | ШТ | 5 | 800 | 4000
5 | Высокие бахилы | Используются для изоляции в медицинских учреждениях, из нетканого материала | ШТ | 50 | 350 | 17500
6 | Термометр медицинский электронный | Электронный термометр с мягким наконечником для простого и точного измерения температуры. Его гибкий наконечник обеспечивает безопасное измерение температуры. Простой в использовании и для вашего удобства результат измерения отображается звуковым сигналом и выводится на четкий ЖК-дисплей. Энергосберегающий дисплей и функция автоматического выключения термометра после 10 минут бездействия обеспечивают длительную работу без замены батареи. | ШТ | 10 | 900 | 9000
7 | Марля | Марля нестерильная для хозяйственно- бытовых нужд. Может применяться как обтирочный или фильтрующий материал. Расфасована в рулоны по 10 м. | пм | 20 | 200 | 4000
8 | Бесконтактный тепловизор | Определение температуры в течение 1секунды. Отображает температуру в градусах Цельсия и Фаренгейтах.3 цветные подсветки: зеленый цвет-менее 37,5градусев С,желтый цвет- от 37,5 гр.С до 38,5гр.С. Красный цвет и звуковой сигнал- более 38,5 гр.С. Диапазон распознавания температуры тела человека- от 32гр.С до 43 гр.С | ШТ | 5 | 20000 | 100000
9 | Тиамина гидрохлорид 100 мг+Пиридоксина гидрохлорид 100 мг+ Цианокобаламин 1,0 мг | таблетки № 60 | УП | 2750 | 2000 | 5500000
| Главный врач |  | М.В.Жеголко
СОГЛАСОВАНО:
| Зав.лабораторией |  | О.В.Корякина
| Зав ОЛПРиД |  | Н.А.Оралбаева
| Юрисконсульт |  | Т.Н.Гуляева

## заявка 5 каз
ҚР ҮКІМЕТІНІҢ № 1729 ҚАУЛЫСЫ БОЙЫНША БҰ БОЙЫНША МЕДИЦИНАЛЫҚ
БҰЙЫМДАРДЫ САТЫП АЛУ ТУРАЛЫ ӨТІНІШ
| Жыл |  | 2020
| Деректер түрі (болжам, жоспар, есеп) | жоспар
Функционалдық топ
| Бағдарлама әкімшілігі | ШҚО Денсаулық сақтау басқармасы |  |  | 253
| Мемлекеттік мекеме | ШҚО ДСБ «Шығыс Қазақстан облысының ЖИТС алдын алу және күрес жөніндегі орталығы» ШЖҚ КМК
| Бағдарлама |  |  |  | 067
| Кіші бағдарлама |  |  |  | 100
| Ерекшелігі |  |  |  | 142
ТМККК шеңберінде медициналық мақсаттағы заттарды сатып алу
№ лота | Дәрілік заттардың және медициналық мақсаттағы өзге де құралдардың атауы, сипаттамалары | техникалық спецификация | Өлшем бірлігі | Саны | Бағасы | Жалпы жылдық қажеттілік (теңге)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Сəулелендіру құралы бактерицидті, қабырғаға-төбеге | Медициналық, спорттық, балалар, оқу және басқа да үй-жайлардағы ауа мен беттерді зарарсыздандыруға арналған. Бактерицидті шам - 2х15 Вт.Қабықтың қорғау дәрежесі-IP20 .Ресурс – 9000 сағат, цоколдың түрі G13 .Өнімділігі-80 м3 / сағ .Тұтынылатын қуат – 40 Вт.Корпус материалы-полимерлі жабыны бар металл. Сәулелендіру құралының жұмыс істеу принципі көзі бактерицидті шамдар болып табылатын УК-сәулеленуді қолдануға негізделген. Құрылғы озон шығармайтын екі бактерицидті шаммен жабдықталған. Шамдар максималды бактерицидті әсерді қамтамасыз ететін толқын ұзындығы 253,7 нм болатын UV-C типті қысқа толқынды ультракүлгін (төмен қысымды сынап разрядының резонанстық сызығы) шығарады. Төбелік сәулелендіру құралының артықшылығы жоғары өнімділік, сондай-ақ үлкен бөлмелердің біркелкі сәулеленуі болып табылады. Алюминий корпусы, айналы рефлектор, қабырғаға да, төбеге де бекіту мүмкіндігі. Бір жұмыс режімі бар:" тек адамдар болмаған кезде ғана қолдану " жиынтыққа (ажыратқыш, кабель) габариттік өлшемдері – 800х110х60 мм салмағы, 2,9 кг артық емес кіреді. Паспорт қазақ және орыс тілдерінде | дана | 2 | 21200 | 42400
2 | Қабырға бактерицидті сәулелегіш | Медициналық, спорттық, балалар, оқу және басқа да үй-жайлардағы ауа мен беттерді зарарсыздандыруға арналған. Бактерицидті шам-2х30 Вт (шашыраңқы УК-сәулеленудің бір шамы, жарық өткізбейтін қалқамен (экранмен) экрандалған, екіншісі — тікелей УК-сәулеленудің ашық шамы) Ресурс – 9000 сағат, цокольдің түрі G13 өнімділігі - 135 м3/с корпус материалы – полимерлі қаптамасы бар металл. Бір жұмыс режимі бар: "адамдар болмаған кезде ғана қолдану" бактерицидті сәуле шығару қуатын зарарсыздандыру үшін қажетті қамтамасыз ете отырып, адамдар (персонал, ауру) болмаған кезде барлық үй – жайдың сәулеленуі; жиынтыққа (ажыратқыш, кабель) габариттік өлшемдері – 940х140х80 мм салмағы, 2,4 кг артық емес Паспорт қазақ және орыс тілдерінд | дана | 1 | 34000 | 34000
3 | Қабырға бактерицидті сәулелегіш | Медициналық, спорттық, балалар, оқу және басқа да үй-жайлардағы ауа мен беттерді зарарсыздандыруға арналған. Бактерицидті шам-2х30 Вт Ресурс-9000 сағат, цокол типі G13 өнімділігі-120 м3 / с корпус материалы — полимерлі жабыны бар металл сәулелендіру құралында бактерицидті шамдары бар екі секция (бұдан әрі - "шамдар") - ашық және жабық. Екі жұмыс режимі бар: 1 режимі. "адамдар болмаған кезде қарқынды зарарсыздандыру" бактерицидті сәуле шығару қуатын зарарсыздандыру үшін қажетті қамтамасыз ете отырып, адамдар (персонал, ауру) болмаған кезде барлық үй-жайды сәулелендіру; 2 режимі. "адамдардың қатысуымен қолдану" жабық шам арнайы бағытталған қатты бекітілген қара түсті металл күңгірт торы (бұдан әрі-"Саңылау құрылғысы") бар металл корпуста орналасқан және тұрақты жұмыс режимінде пайдаланылуы мүмкін. Радиометрдің көмегімен УК-сәуле шығару ағынының бағыты реттеледі, бұл ашық шам пайдаланылмаса, сәулелендіру құралын адамдардың қатысуымен ұзақ уақыт пайдалануды қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Шамдарды қосу режимі-сәулелендіру құралын пайдалану нұсқаулығына сәйкес бөлек. Жиынтыққа кіреді (екі жақты ажыратқыш, 4-талшықты кабель) габариттік өлшемдері-940х170х140 мм салмағы, 4,0 кг артық емес Паспорт қазақ және орыс тілдерінде | ШТ | 2 | 39000 | 78000
4 | Бетке арналған қорғаныш каскасы | Мөлдір түс. Материал: жөкемен ПЭТ. Қалыңдығы: 025+0,02 мм.сипаттамасы: анти-тұманды, антистатикалық, антивирустық, шаң өткізбейтін касканың екі жағы, бликсіз, эргономикалық дизайн, кию кезінде жайлылық, айқындылықтың жоғары шеені. Сертификат:СЕ | дана | 5 | 800 | 4000
5 | биік бахилалар | Медициналық мекемелерде, тоқылмаған материалдан оқшаулау үшін пайдаланылады | дана | 50 | 350 | 17500
6 | Электрондық медициналық Термометр | Температураны қарапайым және дәл өлшеу үшін жұмсақ ұштығы бар электрондық термометр. Оның икемді ұшы температураны қауіпсіз өлшеуді қамтамасыз етеді. Пайдалану оңай және сіздің ыңғайлылығыңыз үшін өлшеу нәтижесі дыбыс сигналымен көрсетіледі және анық СК-дисплейге шығарылады. Энергия үнемдейтін дисплей және 10 минуттан кейін термометрді автоматты өшіру функциясы батареяны ауыстырусыз ұзақ уақыт жұмыс істеуін қамтамасыз етеді. | дана | 10 | 900 | 9000
7 | Дәке | Шаруашылық - тұрмыстық қажеттіліктерге арналған зарарсыздандырылмаған дәке. Сүрту немесе сүзу материалы ретінде қолданылуы мүмкін. 10 м орамдарға өлшеніп салынған. | пм | 20 | 200 | 4000
8 | Байланыссыз тепловизор | 1 секунд ішінде температураны анықтау. Цельсия және Фаренгейтердегі градустарында температураны көрсетеді. 3 түрді жарықтандыру: жасыл түсті - 37,5 С градустан төмен, сары түсті- 37,5 гр.С тан 38,5гр.С дейін. Қызыл түсті және дыбыстық сигнал- 38,5 гр.С жоғары. Адам денесінің температурасын тану диапазоны- 32гр.С тан 43 гр.С дейін. | дана | 5 | 20000 | 100000
9 | Тиамина гидрохлорид 100 мг+Пиридоксина гидрохлорид 100 мг+ Цианокобаламин 1,0 мг | таблетки № 60 | УП | 2750 | 2000 | 5500000
| Бас дәрігер |  | М.В.Жеголко
Келісілді:
| зертхана меңгерушісі |  | О.В.Корякина
| ЕАККжәнеД бөлімінің меңгерушісі |  | Н.А.Оралбаева
| Заңкеңесші |  | Т.Н.Гуляева