## 2021г.заявка 2
УТВЕРЖДАЮ
Главный врач___________М.В.Жеголко
31 марта 2021 г.
ЗАЯВКА № 2 НА ПРИОБРЕТЕНИЕ МЕДИКАМЕНТОВ, МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ В РАМКАХ ГОБМП
способом запроса ценовых предложений согласно ППРК № 1729
| Год |  | 2021
| Функциональная группа | Управление здравоохранения ВКО
| Администратор программ |  |  |  | 253
| Наименование предприятия | КГП на ПХВ "Восточно-Казахстанский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД" УЗ ВКО
| Программа |  |  |  | 067
| Подпрограмма |  |  |  | 100
| Специфика |  |  |  | 142
Приобретение медикаментов и медицинских изделий
№ лота | Наименование ЛС и медицинских изделий | Техническая спецификация | Ед.изм | Кол-во | Цена | Выделенная сумма (тенге)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Исследования на сифилис
1 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления антител к специфическим антигенам Treponema pallidum(на 480 ан.) | Тест-система для обнаружения антител к специфическим антигенам Treponema pallidum. Двухстадийный. Количество определений 480, формат планшета стрипированный. Без предварительной промывки планшета. Объем исследуемого образца не более 50 мкл. Минимальное время реакции не более 1 часа 30 мин. Наличие:положительной контрольной сыворотки, содержащей антитела к белкам Treponema pallidum, отрицательного контроля, разбавителя образцов, коньюгата, содержащего рекомбинантные протеины Treponema pallidum, лиофилизированного, раствора для разведения коьюгата, ФСБ-Т, СБР, концентрата ТМБ. Срок годности набора не менее 12 мес | наб | 1 | 268464 | 268464
Исследования на гепатит С методом ПЦР
2 | Набор реагентов для выявления РНК гепатита С | Формат набора: компоненты для выделения РНК и проведения ОТ-ПЦР;Форма реакционной смеси для ОТ-ПЦР: лиофилизированная готовая реакционная ОТ-ПЦР-смесь в пробирках объемом 0,2 мл;Обратная транскрипция и ПЦР в одной пробирке;Исследуемый образец : сыворотка или плазма крови;Объём исследуемого образца 1 мл;Чувствительность: не хуже 15 МЕ/мл (38 копий/мл);Объем РНК пробы: не менее 50 мкл;Количество исследуемых образцов: 48, включая контроли;Количество независимых постановок анализа: не менее 4х по 12 образцов;Срок и условия хранения: не менее 12 месяцев при температуре 2-8°С все компоненты набора; допускается транспортировка в течение 10 дней при температуре до 25°С | НАБ | 36 | 75000 | 2700000
3 | Набор реагентов для выявления РНК гепатита С | Формат набора: компоненты для проведения ОТ-ПЦР;Форма реакционной смеси для ОТ-ПЦР: лиофилизированная готовая реакционная ОТ-ПЦР-смесь в пробирках объемом 0,2 мл;Обратная транскрипция и ПЦР в одной пробирке;Исследуемый образец : сыворотка или плазма крови;Объём исследуемого образца 1 мл;Чувствительность: не хуже 15 МЕ/мл (38 копий/мл);Объем РНК пробы: не менее 50 мкл;Количество исследуемых образцов: 48, включая контроли;Количество независимых постановок анализа: не менее 4х по 12 образцов;Срок и условия хранения: не менее 12 месяцев при температуре 2-8°С все компоненты набора;допускается транспортировка в течение 10 дней при температуре до 25°С | НАБ | 5 | 54000 | 270000
| Гематология | Реагенты для автоматического гематологического анализатора закрытого типа ADVIA-360
4 | Дилюэнт | Изотонический раствор для разведения проб цельной крови и промывки гидравлической системы между процедурами измерений для автоматического гематологического анализатора открытого типа Advia 360 | 1 уп.х20 л. | 2 | 35100 | 70200
5 | Лизирующий реагент | Используется для приготовления гемолизата для измерения WBC и HGB и для дифференцировки WBC на три части | 1 л. | 5 | 68544 | 342720
6 | Очиститель | Используется для очистки гидравлической системы | 1 л. | 5 | 26981 | 134905
7 | Гематологический калибратор | Реактив для диагностики in vitro, состоящий из смеси эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов, идентичен их суспензии в плазме крови.Предназначен для калибровки автоматического гематологического анализатора открытого типа Advia 360. | 2х3 мл. | 1 | 52018 | 52018
8 | Гематологические контроли | Для постановки контролей на анализаторе с дифференцировкой 3 классов клеток | 3х2х3 мл. | 2 | 93221 | 186442
| Биохимия | Реагенты для автоматическогобиохимического анализатора отрытого типа GesanChem-200
9 | LDH LR/ ЛДГ | Диагностический реагент для количественного определения лактатдегидрогеназы (ЛДГ) in vitro в сыворотке или плазие крови для диагностики и лечениязаболеваний печени и ССЗ.Линейность от 19 до 800ЕД/л, Стабильность реагента 90 дней при соблюдении условий хранения. | 400 мл. (R1 4х16мл + R2 4х4 мл) | 5 | 26351 | 131755
10 | HDL DIRECT CHOLESTEROLLR HDL / Холестерин высокой плотности | Набор реагентов для измерения липопротеинов высокой плотности (холестерина ЛВП(HDL)) в сыворотке, плазме крови. Реагенты жидкие, готовые к использованию. После вскрытия флаконы R1,R2 стабильны до истечения срока годности. Чувствительность: предел обнаружения составляет 7 мг/дл | 480 мл. (R1 2х45мл + R2 2х15 мл) | 4 | 76160 | 304640
11 | Калибратор сыворотки | Мультикалибратор на основе сывортки крови человека для ферментов, лиофилизированный. Предназначен для автоматических биохимических анализаторов. | 4х5 мл | 1 | 22825 | 22825
12 | Контроль сыворотки, Норма | Набор сывороток контрольных лиофилизированных на основе сыворотки крови человека, аттестованных по 30 показателям, нормальный уровень | 6х5 мл | 1 | 32000 | 32000
13 | Контроль сыворотки, Патология | Набор сывороток контрольных лиофилизированных на основе сыворотки крови человека, аттестованных по 30 показателям, патологический уровень | 6х5 мл | 1 | 33000 | 33000
Мед.изделия - расходные материалы
ПЦР
14 | Вакутейнеры с К2 ЭДТА+ гель, 5 мл | Пластиковая вакуумная 100*13мм;крышка сиреневая высотой не менее1,8см без резьбы;внутренняя пробка из бутиловой резины с кровоотталкивающими свойствами;наполнитель:антикоагулянт К2 ЭДТА | ШТ | 4000 | 155 | 620000
15 | Пробирки микроцентрифужные градуированные цена деления 0,1 мл, с крышкой, 2,0 мл. | Микроцентрифужные пробирки с градуировкой (цена деления 0,1 мл), общий объёмом 2,0мл, полипропилен очищенный до 99,9%,прозрачность за счет технологии MaxyClear, плоская матовая крышка для надписей. Конструкция крышки: крышка с защелкой высокой герметичности, эффективная защита от утечки пробы.Дно только конусообразное. Наружный диаметр 11 мм, Для ПЦР, Сертифицированы RNase, DNase & Pyrogen Safe. С предварительным предоставлением образцов. Наличие сертификата соотвествия обязательно! | ШТ | 4000 | 33 | 132000
16 | Наконечники до 200 мкл универсальные | Наконечники для дозаторов переменного объёма, универсальные, объемом до 200мкл | ШТ | 80000 | 2 | 160000
17 | Наконечники с фильтром до 300 мкл | Одноразовые наконечники для дозаторов переменного объёма с аэрозольным барьером для ПЦР, свободные от ДНК-аз, РНК-аз и пирогенов объемом до 200мкл.С предварительным предоставлением образцов. Наличие сертификата соотвествия обязательно! | ШТ | 10000 | 5 | 50000
18 | Наконечники с фильтром до 50/100 мкл | Одноразовые наконечники для дозаторов переменного объёма с аэрозольным барьером для ПЦР, свободные от ДНК-аз, РНК-аз и пирогенов объемом до 50мкл.С предварительным предоставлением образцов. Наличие сертификата соотвествия обязательно! | ШТ | 2000 | 40 | 80000
19 | Одноразовые микропипетки | Пластиковые прозрачные микропипетки, нестерильные. Объём от 0,1 до 0,3 мл.С предварительным предоставлением образцов. (для глазных капель) | ШТ | 500 | 55 | 27500
20 | Штатив для пробирок | штатив изполипропилена высокой плотности для пробирок диаметром 10-13 мм. | ШТ | 20 | 1000 | 20000
21 | Контейнеры пластиковые для сбора мед.отходов класса В, объём 1 л. | Пластиковые непрокалываемые и водостойкие КБСУ (емкости-контейнеры).Контейнер позволяет легко и бесконтактно снять иглу со шприца, при помощи специально предназначенного отверстия с рельефом, которое находится на крышке медицинского контейнера. | ШТ | 200 | 500 | 100000
22 | Контейнеры пластиковые для сбора мед.отходов класса Б, объём 3 л. | Контейнеры безопасные из полипропилена для сбора мед.отходов класса Б,ударопрочный, термостойкий, с плотно закрывающейся крышкой,объём 3 л. | ШТ | 350 | 410 | 143500
23 | Контейнеры пластиковые для сбора мед.отходов класса Б, объём 6 л. | Контейнеры безопасные из полипропилена для сбора мед.отходов класса Б,ударопрочный, термостойкий, с плотно закрывающейся крышкой,объём 6 л. | ШТ | 500 | 630 | 315000
24 | Контейнеры пластиковые для сбора мед.отходов класса В, объём 6 л. | Контейнеры безопасные из полипропилена для сбора мед.отходов класса В,ударопрочный, термостойкий, с плотно закрывающейся крышкой,объём 6 л. | ШТ | 500 | 630 | 315000
25 | Контейнеры пластиковые для сбора мед.отходов класса Б, объём от 10 до 12 л. | Контейнеры безопасные из полипропилена для сбора мед.отходов класса Б,ударопрочный, термостойкий,с плотно закрывающейся крышкой, объём с 10 до 12 л. | КГ | 200 | 1530 | 306000
26 | Спирт 70% по 100,0 мл во флак. | Спирт этиловый медицинский 70% в стеклянных флаконах объёмом 100 мл | флак. | 500 | 305.22 | 152610
27 | Высококачественная бумага для УЗИ Sony UPP 110S (ф.А6 - 110х20 мм) | Бумага для термопринтера 110х20мм | ШТ | 30 | 2680 | 80400
28 | Бумага фильтровальная лабор. Schleicher&Schuell (для ДЭН) | Тест-бланки из фильтровальной бумаги для забора капилярной крови. На бланке должно быть обозначено от 3 до 5 кружков для капелькапилярной крови, поля для внесения идентификационных данных пациента | ШТ | 200 | 400 | 80000
29 | Индикаторы стерилизации для парового стерилизатора (внешние) | Индикаторы стерилизации для парового стерилизатора (внешние)для оперативного визуального контроля соблюдения критических переменных процесса паровой стерилизации (температуры, времени, наличия насыщенного водяного пара) 132 градуса/2 атм | ПАР | 1000 | 10 | 10000
30 | Пакет для мед.отходов кл.А, 500*800 | черный наличие надписи на пакете(пакет для утилизации биологическая опасность с указанием даты ФИО и адреса) | ШТ | 2000 | 30 | 60000
31 | Пакет для мед.отходов кл.Б, 500*800 | желтый наличие надписи на пакете(пакет для утилизации биологическая опасность с указанием даты ФИО и адреса) | ШТ | 2000 | 30 | 60000
32 | Пакет для мед.отходов кл.Б, 600*310 | желтый наличие надписи на пакете(пакет для утилизации биологическая опасность с указанием даты ФИО и адреса) | ШТ | 2000 | 30 | 60000
Ремонтный набор для биохимического анализатора GesanChem200
33 | Реакционные кюветы | Reaction Cells, код товара ES07018A | ШТ | 80 | 1778 | 142240
34 | Силиконовая трубка 1мм*3мм | Silicone tube 1mm x 3mm (m), код товара HYD-TUB-SI-100*300 | М | 1 | 6716 | 6716
35 | Силиконовая трубка 2мм*4мм | Silicone tube 2mm x 4mm (m), код товара HYD-TUB-SI-200*400 | М | 2 | 10538 | 21076
Лекарственные средства
36 | Глицирризиновая кислота 35 мг+ Фосфолипиды 65 мг | капсулы № 50 | уп | 2080 | 2800 | 5824000
37 | Секнидазол | таблетки 1 гр № 2 | уп | 50 | 3000 | 150000
Прочие медицинские изделия
38 | Пакет для мед.отходов кл.В, 500*800 | красный цвет наличие надписи на пакете(пакет для утилизации биологическая опасность с указанием даты ФИО и адреса) | ШТ | 3000 | 25 | 75000
39 | Ёмкости (контейнера) для сбора острого инструментария и биологических , мед. отходов класса , "В" | Емкость-контейнер для сбора острого инструментария имеет дополнительную плотно закрывающуюся крышку красного цвета, предотвращающую аэрозольную контаминацию окружающей среды, что гарантирует полную герметичность при транспортировке. Бесконтактное снятие иглы со шприца осуществляется за счет специального рельефного отверстия в крышке выполняющей роль иглосъемника. объем 5 литров | ШТ | 500 | 500 | 250000
40 | Смеситель хирургический локтевой | Медицинский локтевой смеситель однорукояточный | ШТ | 2 | 15000 | 30000
41 | Емкость медицинская | Емкость-контейнер полимерный ЕДПО предназначен для дезинфекции и предстерилизационной обработки медицинских изделий. | ШТ | 10 | 5000 | 50000
42 | Лампа бактерицидная | Лампа бактерицидная T8 UVC 15W G-13, сменная. Ресурс 9000 часов | ШТ | 10 | 5000 | 50000
| Зав.лабораторией |  | О.В.Корякина
| Зав ОЛПРиД |  | Н.А.Оралбаева
| Юрисконсульт |  | Т.Н.Гуляева

## 2021г.заявка 2 (каз)
Бекітемін
Бас дәрігер___________М.В.Жеголко
31 наурыз 2021 ж.
ҚР ҮКІМЕТІНІҢ № 1729 ҚАУЛЫСЫ БОЙЫНША ТМККК шеңберінде БАҒА ҰСЫНЫСТАРЫН СҰРАТУ БОЙЫНША
ДӘРІ-ДӘРМЕКТЕРДІ, МЕДИЦИНАЛЫҚ ҚҰРАЛДАРДЫ САТЫП АЛУ ҮШІН №2 ӨТІНІШІ
| Жыл |  | 2021
| Деректер түрі (болжам, жоспар, есеп) | жоспар |  |  | 253
Функционалдық топ
| Бағдарлама әкімшілігі | ШҚО Денсаулық сақтау басқармасы |  |  | 067
| Мемлекеттік мекеме | ШҚО ДСБ «Шығыс Қазақстан облысының ЖИТС алдын алу және күрес жөніндегі орталығы» ШЖҚ КМК |  |  | 100
| Бағдарлама |  |  |  | 142
Кіші бағдарлама
Ерекшелігі
дәрі дәрмектермен медициналық құралдарды алу
ЛОТ № | Дәрілік заттардың және медициналық мақсаттағы өзге де құралдардың атауы, сипаттамалары | Техникалық спецификация | Өлшем бірлігі | Саны | Бағасы | Жалпы жылдық қажеттілік (теңге)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Мерезге зерттеу
1 | Трепонема паллидінің спецификалық антигендеріне антиденелерді анықтауға арналған иммундық-иммундық анализге арналған реагент жиынтығы (480 сынама үшін) | Treponema pallidum спецификалық антигендеріне антиденелерді анықтауға арналған тест жүйесі. Екі сатылы. Анықтамалар саны - 480 немесе 96, тақтайшаның форматы жалаңашталған. Пластинаны алдын ала жуусыз. Зерттелетін үлгінің көлемі 50 мкл артық емес. Минималды реакция уақыты - 1 сағат 30 минуттан аспайды. Қол жетімділігі: трепонема паллидум ақуыздарына антиденелері бар оң бақылау сарысуы, теріс бақылау, еріткіш үлгісі, рекомбинантты трепонема паллидум ақуыздары бар конъюгат, лиофилизацияланған, коюгат, ФСБ-Т, СБР, ТМБ концентратын сұйылтуға арналған ерітінді. Жинақтың жарамдылық мерзімі кемінде 12 ай | жиын | 1 | 268464 | 268464
ПТР әдісімен С гепатитіне тексеру
2 | Гепатит С РНҚ реагент жинағы | Жинақтың форматы: РНҚ оқшаулауға және РТ-ПТР-ге арналған компоненттер; РТ-ПТР реакция қоспасының формасы: 0,2 мл пробиркалардағы лиофилизденген дайын РТ-ПТР реакция қоспасы; Бір пробиркадағы кері транскрипция және ПТР; Сынама үлгісі: қан сарысуы немесе қан плазма; Зерттелетін сынаманың көлемі - 1 мл; Сезімталдығы: 15 ХБ / мл-ден кем емес (38 дана / мл); РНҚ сынамасының көлемі: 50 мкл-ден кем емес; Сынақ сынамаларының саны: 48, бақылауды қоса алғанда ; Тәуелсіз талдаулар саны: әрқайсысының 4х12 сынамаларынан кем емес; Сақтау мерзімі және сақтау шарттары: жинақтың барлық компоненттері 2-8 ° С температурада кемінде 12 ай; Тасымалдау шарттары: температура көтерілген кезде кемінде 10 күн; 25 ° С дейін | жиын | 36 | 75000 | 2700000
3 | Гепатит С РНҚ реагент жинағы | Жинақтың форматы: RT-PCR үшін компоненттер; RT-PCR үшін реакция қоспасының формасы: 0,2 мл пробиркалардағы лиофилденген дайын RT-PCR реакция қоспасы; Бір пробиркадағы кері транскрипция және ПТР; сынақ үлгісі: қан сарысуы немесе қан плазмасы; сыналатын үлгінің көлемі - 1 мл; сезімталдығы: кем дегенде 15 ХБ / мл (38 дана / мл); РНҚ сынамасының көлемі: кемінде 50 мкл; сынақ үлгілерінің саны: бақылауды қоса алғанда 48; тәуелсіз саны талдайды: кемінде 4 х 12 сынама; Сақтау мерзімі және сақтау шарттары: жинақтың барлық компоненттері 2-8 ° С температурада кемінде 12 ай; Тасымалдау шарттары: 25 ° С дейінгі температурада кемінде 10 күн. | жиын | 5 | 54000 | 270000
| Гематология | ADVIA-360 автоматты түрде жабық типтегі гематологиялық анализаторға арналған реактивтер
4 | Еріткіш | Advia 360 автоматты ашық типті гематологиялық анализаторға жалпы қан сынамаларын сұйылтуға және гидравликалық жүйені өлшемдер арасында жууға арналған изотоникалық ерітінді | 1 уп.х20 л. | 2 | 35100 | 70200
5 | Лизис реактиві | WBC және HGB өлшеу үшін және WBC-ді үш бөлікке бөлу үшін гемолизатты дайындау үшін қолданылады | 1 л. | 5 | 68544 | 342720
6 | Тазартқыш | Гидравликалық жүйені тазарту үшін қолданылады | 1 л. | 5 | 26981 | 134905
7 | Гематологиялық калибратор | Эритроциттер, лейкоциттер және тромбоциттер қоспасынан тұратын in vitro диагностикалық реагент олардың қан плазмасындағы суспензиясымен бірдей, Advia 360 автоматты гематологиялық анализаторын калибрлеуге арналған. | 2х3 мл. | 1 | 52018 | 52018
8 | Гематологиялық бақылау | 3 ұяшық класы бойынша сараланған анализаторға басқару элементтерін орнату үшін | 3х2х3 мл. | 2 | 93221 | 186442
| Биохимия | Реагенты для автоматическогобиохимического анализатора отрытого типа GesanChem-200
9 | LDH LR / LDH | Бауыр аурулары мен ЖҚА-ны диагностикалау және емдеу үшін қан сарысуындағы немесе қан плазмасындағы лактатдегидрогеназаны (LDH) in vitro сандық анықтауға арналған диагностикалық реагент.Сызықтық 19-дан 800 У / л-ге дейін, егер дұрыс сақталса, реактивтің 90 күндік тұрақтылығы. | 400 мл. (R1 4х16мл + R2 4х4 мл) | 5 | 26351 | 131755
10 | HDL DIRECT ХОЛЕСТЕРОЛЛР HDL / жоғары тығыздықтағы холестерол | Сарысудағы, қан плазмасындағы жоғары тығыздықты липопротеидтерді (HDL холестерин) өлшеуге арналған реагенттер жиынтығы. Пайдалануға дайын сұйық реактивтер. Ашылғаннан кейін, R1, R2 құтылары жарамдылық мерзімі аяқталғанға дейін тұрақты болады. Сезімталдығы: анықтау шегі 7 мг / дл | 480 мл. (R1 2х45мл + R2 2х15 мл) | 4 | 76160 | 304640
11 | Сарысуды калибратор | Ферменттерге арналған адамның қан сарысуы негізіндегі мульти калибратор, мұздатылған кептіру. Автоматты биохимиялық анализаторларға арналған. | 4х5 мл | 1 | 22825 | 22825
12 | Сарысуды бақылау, норма | 30 параметр бойынша сертификатталған, адамның қан сарысуы негізіндегі мұздатылған кептірілген бақылау сарысуларының жиынтығы, қалыпты деңгей | 6х5 мл | 1 | 32000 | 32000
13 | Сарысуды бақылау, патологи | Адамның қан сарысуына негізделген, 30 индикатормен, патологиялық деңгеймен куәландырылған мұздатылған кептірілген бақылау сарысуларының жиынтығы | 6х5 мл | 1 | 33000 | 33000
Медициналық құрылғылар шығын материалдар
ПТР
14 | K2 EDTA + гелі бар вакутейнерлер, 5 мл | Пластикалық вакуум 100 * 13мм; биіктігі кемінде 1,8 см болатын сирень қақпағы; қан кетіргіш қасиеттері бар бутил резеңкеден жасалған ішкі тығын; толтырғыш: антикоагулянт K2 EDTA | дана | 4000 | 155 | 620000
15 | Микроцентрифуга түтіктері, қақпағы бар, 2,0 мл (оттегі, Эппендорф) | Микросентрифуга түтіктері, көлемі 2,0 мл, полипропилен 99,9% -ға дейін тазартылған, MaxyClear технологиясының арқасында мөлдірлігі, жазуларға арналған қарапайым матовая қақпақ. Қақпақтың құрылысы: тығыздығы жоғары қақпақ, үлгінің ағып кетуінен тиімді қорғау. PCR, RNase, DNase және Pyrogen Safe сертификатталған. Үлгілерді алдын-ала ұсынумен. Сәйкестік сертификаты қажет! Каталог нөмірі MCT-22-С (оттегі) немесе 033509 нөмірі (Эппендорф) | дана | 4000 | 33 | 132000
16 | 200 мкл-ге дейінгі кеңестер әмбебап | Айнымалы көлемге арналған пипетка дозаторлары, әмбебап, 200 мкл дейін | дана | 80000 | 2 | 160000
17 | 300 мкл дейінгі сүзгі кеңестері | ДНаз, РНаз және 200 мкл дейінгі пирогендерден тазартылған, ПТР үшін аэрозольдік тосқауылы бар өзгермелі көлемдегі пипеткалар үшін бір реттік кеңестер. Сәйкестік сертификаты қажет! | дана | 10000 | 5 | 50000
18 | 50/100 мкл дейінгі сүзгі кеңестері | ПНР үшін аэрозольдік тосқауылы бар өзгермелі көлемді пипеткалар үшін бір реттік кеңестер, құрамында DNases, RNases және pyrogens жоқ, 50 мкл-ге дейін. Сәйкестік сертификаты қажет! | дана | 2000 | 40 | 80000
19 | Бір реттік микропипеттер | Стерильді емес, пластиктен жасалған мөлдір микропипеткалар. Көлемі 0,1-ден 0,3 мл-ге дейін, сынамаларды алдын-ала ұсынумен. (көз тамшылары үшін) | дана | 500 | 55 | 27500
20 | Пробирка сөресі | диаметрі 10-13 мм пробиркаларға арналған тығыздығы жоғары полипропилен тірегі. | дана | 20 | 1000 | 20000
21 | Медициналық қалдықтарды жинауға арналған пластикалық ыдыстар, В класы, көлемі 1 литр. | Пластикалық пункцияға төзімді және су өткізбейтін KBSU (контейнер контейнерлері). Контейнер шприцтен инені немесе скальпель пышағын оңай және жанаспастан алып тастауға мүмкіндік береді, ол медициналық қақпақта орналасқан бедерлі арнайы тесігін қолданады. контейнер. | дана | 200 | 500 | 100000
22 | Медициналық қалдықтарды жинауға арналған пластикалық ыдыстар, В класы, көлемі 3 литр. | Медициналық қалдықтарды жинауға арналған полипропиленнен жасалған қауіпсіз ыдыстар, В класы, соққыға төзімді, ыстыққа төзімді, қақпағы тығыз, көлемі 3 литр. | дана | 350 | 410 | 143500
23 | В класындағы медициналық қалдықтарды жинауға арналған пластикалық ыдыстар, көлемі 6 литр. | Медициналық қалдықтарды жинауға арналған полипропиленнен жасалған қауіпсіз контейнерлер, В класы, соққыға төзімді, ыстыққа төзімді, қақпағы тығыз, көлемі 6 литр. | дана | 500 | 630 | 315000
24 | Медициналық қалдықтарды жинауға арналған пластикалық ыдыстар, В класы, көлемі 6 литр. | Медициналық қалдықтарды жинауға арналған полипропиленнен жасалған қауіпсіздік ыдыстары, В класы, соққыға төзімді, ыстыққа төзімді, қақпағы тығыз, көлемі 6 литр. | дана | 500 | 630 | 315000
25 | В класындағы медициналық қалдықтарды жинауға арналған пластикалық ыдыстар, көлемі 10-нан 12 литрге дейін. | Медициналық қалдықтарды жинауға арналған полипропиленнен жасалған қауіпсіз контейнерлер, В класы, соққыға төзімді, ыстыққа төзімді, қақпағы тығыз, көлемі 10-нан 12 литрге дейін. | КГ | 200 | 1530 | 306000
26 | Алкоголь 70%, бір бөтелкеге ​​100,0 мл. | Медициналық этил спирті 70%, көлемі 100 мл шыны бөтелкелерде | флак. | 500 | 305.22 | 152610
27 | Ультрадыбыс үшін жоғары сапалы қағаз Sony UPP 110S (өлшемі A6 - 110x20 мм) | Термалды принтер қағазы 110х20мм | дана | 30 | 2680 | 80400
28 | Қағаз зертханасын сүзу. Schleicher & Schuell (SS үшін) | Капиллярлық қан жинауға арналған қағазды сынау бланкілері. Нысанда капиллярлық қан тамшылары үшін 3-тен 5-ке дейінгі шеңбер, пациенттің сәйкестендіру деректерін енгізуге арналған өрістер болуы керек | дана | 200 | 400 | 80000
29 | Бу стерилизаторына арналған зарарсыздандыру индикаторлары (сыртқы) | Буды стерилизациялау процесінің маңызды температуралық айнымалыларына (температура, уақыт, қаныққан су буының болуы) сәйкес келуін оперативті визуалды бақылауға арналған бу стерилизаторына (сыртқы) стерилизациялау индикаторлары 132 градус / 2 атм | ПАР | 1000 | 10 | 10000
30 | А классындағы медициналық қалдықтарға арналған пакет, 500 * 800 | қаптамада жазудың болуы (қара, аты мен мекен-жайы көрсетілген биологиялық қауіпті жою пакеті) | дана | 2000 | 30 | 60000
31 | Медициналық қоқысқа арналған пакет B, 500 * 800 | қаптамада жазудың болуы (күні мен аты-жөні мен мекен-жайы көрсетілген биологиялық қауіпті жою пакеті) | дана | 2000 | 30 | 60000
32 | В, 600 * 310 сыныпты медициналық қалдықтарға арналған пакет | қаптамада жазудың болуы (күні мен аты-жөні мен мекен-жайы көрсетілген биологиялық қауіпті жою пакеті) | дана | 2000 | 30 | 60000
GesanChem200 биохимиялық анализаторына арналған жөндеу жиынтығы
33 | Реактивті кюветалар | Reaction Cells, код товара ES07018A | дана | 80 | 1778 | 142240
34 | Силикон түтігі 1мм * 3мм | Silicone tube 1mm x 3mm (m), код товара HYD-TUB-SI-100*300 | М | 1 | 6716 | 6716
35 | Силикон түтігі 2мм * 4мм | Silicone tube 2mm x 4mm (m), код товара HYD-TUB-SI-200*400 | М | 2 | 10538 | 21076
Дәрі дәрмек құралдары
36 | Глицирризиновая кислота 35 мг+ Фосфолипиды 65 мг | капсулы № 50 | уп | 2080 | 2800 | 5824000
37 | Секнидазол | таблетки 1 гр № 2 | уп | 50 | 3000 | 150000
Басқа медициналық құрылғылар
38 | Медициналық қоқысқа арналған пакет B, 500 * 800 | қызыл түсті қаптамада жазудың болуы (күні мен аты және мекен-жайы көрсетілген биологиялық қауіпті жою пакеті) | дана | 3000 | 25 | 75000
39 | Өткір құралдар мен биологиялық, бал жинауға арналған сыйымдылықтар (контейнерлер). қалдықтар класы, «B» | Өткір құралдарды жинауға арналған контейнер-контейнерде қосымша тығыз қызыл қақпақ бар, бұл қоршаған ортаның аэрозольмен ластануын болдырмайды, бұл тасымалдау кезінде толық тығыздыққа кепілдік береді. Шприцтен инені немесе пышақты скальпельден контактісіз алып тастау иненің кетіретін рөлін атқаратын қақпақтағы арнайы рельефтік тесіктің арқасында жүзеге асырылады. көлемі 5 литр | дана | 500 | 500 | 250000
40 | Хирургиялық шынтақпен басылатын қол жуғыш | Бір қолды медициналық қол жуғыш | дана | 2 | 15000 | 30000
41 | Медициналық ыдыстар | Полимерлі EDPO контейнер- медициналық мақсаттағы бұйымдарды зарарсыздандыруға және стерилизацияға дейін өңдеуге арналған. | дана | 10 | 5000 | 50000
42 | бактерицидті лампа | бактерицидті лампа T8 UVC 15W G-13, ауыстырылады. Ресурс 9000 сағ | дана | 10 | 5000 | 50000
| зертхана меңгерушісі |  | О.В.Корякина
| ЕАККБ меңгерушіс |  | Н.А.Оралбаева
| заңкеңесші |  | Т.Н.Гуляева